УТВЕРЖДЕНО

«__» ноября 2016 года

Директором Фонда «Перспективное развитие Волгоградской области»

_____________/В.В. Дубовик/

Фонд «Перспективное развитие Волгоградской области»

ДОКУМЕНТАЦИЯ О ЗАКУПКЕ

| Организатор запроса котировок (уполномоченный орган): Фонд «Перспективное развитие Волгоградской области» место нахождения, почтовый адрес: 400005, г. Волгоград, пр-т им. В.И. Ленина, дом 56 а email: info@volgrazvitie.ru тел.: +7(8442) 26-15-53, 26-15-54 контактное лицо: ведущий менеджер по отбору Колодчук Елена Геннадьевна |
| --- |
| 1. | Сведения о заказчике: |
| 1.1. | Наименование | Фонд «Перспективное развитие Волгоградской области» |
| 1.2. | Место нахождения, почтовый адрес | 400005, г. Волгоград, пр-т им. В.И. Ленина, дом 56 а |
| 1.3. | Контактный телефон | +7(8442) 26-15-53, 26-15-54 |
| 1.4. | Адрес электронной почты | info@volgrazvitie.ru |
| 1.5. Официальный сайт, на котором размещена документация по о закупке | http://volgrazvitie.ru |
| 2. | Способ закупки | аукцион |
| 3. Предмет закупки | выполнение работ по строительству нулевого цикла объекта: «Интерактивный музей «Россия. Моя история» по адресу: Волгоградская область, г. Волгоград, наб. 62-й Армии, 1б» в соответствии с Техническим заданием |
| 4. | Наименование и описание объекта закупки: |
|  | 4.1. Наименование объекта |  |
|  | 4.2. Основание для разработки технического задания |  |
|  | 4.3. Район строительства |  |
|  | 4.4. Сроки выполнения работ |  |
|  | 4.5. Характеристика объекта |  |
|  | 4.6. Виды работ в рамках договора |  |
|  | 4.7. Описание проектных решений |  |
|  | 4.8. Требования к подрядчику |  |
|  | 4.9. Состав работ подрядчика |  |
|  | 4.10. Основные требования Заказчика к подрядчику при осуществлении строительства объекта | Согласно Техническому заданию |
|  | 4.11. Требования к качеству работ |  |
|  | 4.12. Требования по сроку гарантий качества на результаты работ |  |
|  | 4.13. Требования по объему гарантий качества работ |  |
|  | 4.14. График выполнения работ по строительству нулевого цикла объекта |  |
|  | 4.15. Исходные данные, предоставляемые Заказчиком-застройщиком |  |
| 5. | Начальная (максимальная) цена закупки | 19 513 610,29 рублей |
| 6. Обеспечение заявки | 30% от начальной (максимальной) цены закупки |
| 7. | Обеспечение договора | не установлено |
| 8. | Срок, место и порядок предоставления Заказчиком документации о закупке | По запросу, по месту нахождения Заказчика, ежедневно с 09.00 до 18.00 с момента официального опубликования настоящего Извещения до даты окончания срока подачи заявок |
| 9. | Порядок внесения изменений в извещение и/или документацию о закупке | Заказчик вправе изменить извещение о проведении аукциона и/или документацию о закупке не позднее, чем за два дня до даты окончания срока подачи заявок на участие в аукционе. В случае изменения извещения и/или документации о закупке срок подачи заявок на участие в аукционе должен быть продлен Заказчиком таким образом, чтобы с даты размещения изменений до даты окончания срока подачи заявок осталось не менее тридцати дней. |
| 10. | Условия отмены закупки | Заказчик вправе отменить аукцион не позднее, чем за три дня до даты окончания срока подачи заявок на участие в аукционе. |
| 11. | Критерий оценки заявок | Победителем признается Участник закупки, предложивший в ходе торгов наиболее низкую цену договора |
| 12. | Требования к участникам аукциона | - соответствие требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставку товара, выполнение работы, оказание услуги, являющихся объектом закупки; - непроведение ликвидации Участника - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании Участника - юридического лица или индивидуального предпринимателя несостоятельным (банкротом) и об открытии конкурсного производства; - неприостановление деятельности Участника в порядке, установленном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на дату подачи заявки на участие в закупке; - обладание участником закупки исключительными правами на результаты интеллектуальной деятельности, если в связи с исполнением договора заказчик приобретает права на такие результаты; - отсутствие у Участника недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (за исключением сумм, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый кредит в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, которые реструктурированы в соответствии с законодательством Российской Федерации, по которым имеется вступившее в законную силу решение суда о признании обязанности заявителя по уплате этих сумм исполненной или которые признаны безнадежными к взысканию в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах), размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника закупки, по данным бухгалтерской отчетности за последний отчетный период (для юридического лица) или 100 000 рублей (для индивидуального предпринимателя и физического лица). Участник закупки считается соответствующим установленному требованию в случае, если им в установленном порядке подано заявление об обжаловании указанных недоимки, задолженности и решение по такому заявлению на дату рассмотрения заявки на участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя) не принято; - отсутствие Участника в реестре недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей), ведение которого осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 года N 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», в реестре недобросовестных поставщиков, ведение которого осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 года N 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц». |
| 13. | Документы, входящие в состав заявки на участие в аукционе | 1) Опись документов, составляющих Заявку на участие в аукционе; 2) Предложение участника об участии в аукционе с указанием общих данных Участника; 3) Заверенные Участником копии документов, подтверждающих соответствие Участника требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставку товара, выполнение работы, оказание услуги, являющихся объектом закупки (в случае если такие требования законодательством Российской Федерации установлены), а именно: - свидетельство саморегулируемой организации (СРО) о допуске к видам работ: жилищно-гражданское строительство (работы по организации строительства, реконструкции и капитального ремонта привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем); 4) Заверенные Участником копии документов, подтверждающих обладание Участником исключительными правами на объекты интеллектуальной собственности, если в связи с исполнением договора Заказчик приобретает права на объекты интеллектуальной собственности; 5) Удостоверенные надлежащим образом сертификат инкорпорации и (или) выписка из торгового реестра страны регистрации Участника или иной аналогичный документ, подтверждающий создание, государственную регистрацию и правовой статус Участника в соответствии с законодательством страны, на территории которой он создан (для иностранного юридического лица); 6) Заверенная Участником копия документа, на основании которого Участник закупки осуществляет свою деятельность на территории РФ, содержащий регистрационные данные и иную информацию о лице, осуществляющем функции постоянного представительства иностранной организации на территории РФ (для иностранного юридического лица); 7) Заверенные Участником копии учредительных документов и всех изменений к ним (для юридического лица); 8) Гарантийное письмо, подписанное Участником, подтверждающее непроведение ликвидации Участника (для юридического лица) и отсутствие решения арбитражного суда о признании Участника несостоятельным (банкротом) и об открытии конкурсного производства (для юридического лица и индивидуального предпринимателя); 9) Гарантийное письмо, подписанное Участником, подтверждающее неприостановление деятельности Участника в порядке, установленном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на дату подачи заявки на участие в закупке (для юридического лица и индивидуального предпринимателя); 10) Заверенную Участником копию принятой налоговыми органами Российской Федерации бухгалтерской (финансовой) отчетности, либо если Участник в соответствии с п. 4 ст. 6 Федерального закона от 06.12.2011 г. №402-ФЗ «О бухгалтерском учете» относится к экономическим субъектам, которые вправе применять упрощенные способы ведения бухгалтерского учета, включая упрощенную бухгалтерскую (финансовую) отчетность, копию принятой налоговыми органами Российской Федерации упрощенной бухгалтерской (финансовой) отчетности за последний отчетный период (для юридического лица, зарегистрированного в РФ); 11) Решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо заверенная Участником закупки копия такого решения в случае, если требование о необходимости наличия такого решения для совершения крупной сделки установлено законодательством Российской Федерации, учредительными документами юридического лица и для Участника закупки поставка товара, выполнение работы или оказание услуги, либо внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки и/ или обеспечения исполнения договора является крупной сделкой (для юридического лица); 12) Для юридического лица: - заверенная Участником копия паспорта руководителя, согласие на обработку предоставляемых персональных данных; Для индивидуального предпринимателя: - заверенная Участником копия паспорта физического лица, согласие на обработку предоставляемых персональных данных; 13) Справка налогового органа, полученная не ранее, чем за 30 календарных дней до дня размещения извещения о закупке, подтверждающая у Участника отсутствие недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (за исключением сумм, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый кредит в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, которые реструктурированы в соответствии с законодательством Российской Федерации, по которым имеется вступившее в законную силу решение суда о признании обязанности заявителя по уплате этих сумм исполненной или которые признаны безнадежными к взысканию в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах) размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника закупки, по данным бухгалтерской отчетности за последний отчетный период (для юридического лица) или 100 000 рублей (для индивидуального предпринимателя), а в случае если такая задолженность имеется - документы, подтверждающие ее оспаривание. Все листы заявки на участие в аукционе, должны быть пронумерованы и прошиты. Заявка должна содержать опись входящих в ее состав документов. Документы, представленные в копиях, должны быть заверены печатью юридического лица. Заявка подается в запечатанном конверте с указанием наименования, ИНН, адреса Участника и предмета договора. |
| 14. | Сведения о подаче и рассмотрении котировочных заявок, определении победителя |
| 14.1. | Место подачи заявок | 400005, г. Волгоград, пр-т им. В.И. Ленина, дом 56а, каб. 14 |
| 14.2. Порядок приема/подачи заявок | Нарочно или почтой ежедневно с 09.00 до 18.00 с момента официального опубликования настоящего Извещения до даты окончания срока подачи заявок |
| 14.3. | Срок подачи котировочных заявок | начало срока подачи заявок – 16.11.2016 г. окончание срока подачи заявок – 15.12.2016 г. (время московское) |
| 14.4. | Дата, время вскрытия конвертов с заявками и принятие решения о допуске или отказе в допуске на участие в аукционе | 16.12.2016 г. в 11.00 часов |
| 14.5. Порядок рассмотрения заявок | - По окончании срока подачи заявок Комиссия в сроки, указанные в извещении о проведении закупки, производит вскрытие конвертов поступивших заявок на участие в аукционе. - Участники, подавшие заявки, на участие в аукционе, вправе присутствовать при вскрытии конвертов с заявками на участие в аукционе. Участники, подавшие заявки вправе отозвать поданные заявки до вскрытия конвертов с заявками на участие в аукционе. - Комиссия принимает решение о допуске/отказе в допуске к участию в аукционе участников, подавших заявки. По итогам допуска участников составляется протокол, который подписывается всеми присутствующими членами Комиссии. Протокол должен содержать перечень участников, допущенных к участию в аукционе, перечень участников, которым отказано в допуске, а также основания отказа. - В случае поступления двух и/или более заявок на участие в аукционе, поданных одним участником, ни одна из поданных заявок не рассматривается. Возврат заявок участникам не производится. - Не соответствующими требованиям признаются заявки в случае если: 1) заявка не соответствует требованиям документации о закупке; 2) участник не соответствует требованиям документации о закупке; 3) предложения, содержащиеся в заявке, не соответствуют требованиям документации о закупке. |
| 14.6. Основания признания аукциона несостоявшимся (по итогам рассмотрения заявок) | Аукцион признается несостоявшимся в случае, если: 1) не было подано ни одной заявки на участие в аукционе; 2) подана только одна заявка на участие в аукционе; 3) ни одна из поступивших заявок на участие в аукционе не признана соответствующей требованиям документации о закупке; 4) только одна заявка из поступивших заявок на участие в аукционе признана соответствующей требованиям документации о закупке; 5) в случае, если ни один из участников аукциона не сделал ценовых предложений. |
| 14.7. Место, дата и время начала аукциона | 16.12.2016 г. в 13.00 часов |
| 14.8. Место, дата и время подведения итогов закупки | 16.12.2016 г. в 14.00 часов |
| 14.9. Критерии определения Победителя. Порядок проведения аукциона | В аукционе имеют право участвовать только участники (либо их представители на основе доверенности), допущенные Заказчиком к участию в аукционе. С момента начала аукциона участники имеют возможность делать ценовые предложения, предусматривающие понижение текущего ценового предложения на величину, равную шагу снижения. Подача предложений о цене возможна в течение всего хода торгов. |
| 14.10. Порядок определения Победителя | - Комиссия проводит оценку и сопоставление заявок участников, допущенных к участию в аукционе, в соответствии с требованиями и критериями, установленными документацией о закупке, в сроки, указанные в извещении о проведении закупки. - По итогам аукциона Комиссия составляет протокол оценки и сопоставления заявок на участие в аукционе. В протоколе должны быть указаны следующие сведения: 1) о месте, дате и времени проведения аукциона; 2) начальная (максимальная) цена договора; 3) об участниках аукциона; 4) о последнем и предпоследнем ценовых предложениях; 5) наименование (для юридических лиц), фамилия, имя, отчество, место жительства (для физического лица) Победителя аукциона и участника, который сделал предпоследнее ценовое предложение. - Протокол оценки и сопоставления заявок на участие в аукционе подписывается всеми членами Комиссии и победителем аукциона и имеет силу договора. |
| 15. Срок и порядок заключения договора | В день проведения аукциона его победитель подписывает договор на условиях, указанных в документации о закупке и по цене, предложенной победителем аукциона и направляет его Заказчику. В случае если по итогам аукциона победитель аукциона в день его проведения откажется от подписания протокола оценки и сопоставления заявок на участие в аукционе, победитель аукциона считается уклонившимся от заключения договора. В случае если победитель аукциона признан уклонившимся от заключения договора, Заказчик вправе заключить договор с Участником аукциона, который сделал предпоследнее ценовое предложение |

Приложения:

1. предложение участника – приложение №1;

2. проект договора – приложение №2;

3. техническое задание – приложение №3;

4. согласие на обработку персональных данных – приложение №4.

Приложение № 1

| на фирменном бланке организации Участника запроса котировок | Председателю Комиссии Фонда «Перспективное развитие Волгоградской области» |
| --- | --- |
| исх.№ __________ |  |  |  |  |  |
| дата _________ |  | _____________________________________ |
| ПРЕДЛОЖЕНИЕ УЧАСТНИКА |
| Изучив документацию на право заключения договора на выполнение работ по строительству нулевого цикла объекта: «Интерактивный музей «Россия. Моя история» по адресу: Волгоградская область, г. Волгоград, наб. 62-й Армии, 1б» в соответствии с Техническим заданием: Полное наименование Участника:_________________ Сокращенное наименование Участника:____________ Юридический адрес:_____________________________ Почтовый адрес:________________________________ Телефон и электронная почта:____________________ ОГРН/ИНН/КПП организации (ОГРНИП/ИНН для ИП):_________________________ Учредители (для юридических лиц):________________ Банковские реквизиты (наименование, р/c, БИК, к/c):______________________________________ Контактное лицо организации/ИП (ФИО, телефон):__________________ Принял(о) решение об участии в данном аукционе на право заключения договора выполнение работ по строительству нулевого цикла объекта: «Интерактивный музей «Россия. Моя история» по адресу: Волгоградская область, г. Волгоград, наб. 62-й Армии, 1б» в соответствии с Техническим заданием и обязуется, в случае признания победителем аукциона, в срок, определенный Заказчиком, заключить данный договор в соответствии с документацией по закупке. |
| Настоящим подтверждаем, что указанные в заполненных формах сведения о нас являются полными, точными и верными во всех деталях. Кроме того, предоставляем право Заказчику и Организатору, в случае необходимости, проверить представленные нами сведения. |
| Руководитель (уполномоченный представитель) _______________________(Ф.И.О.) |
| М.П. |  |
| Главный бухгалтер _______________________(Ф.И.О.) |

Приложение № 2

Договор подряда №

г. Волгоград                                                                                                      «    » _______ 2016 г.

Фонд «Перспективное развитие Волгоградской области», именуемый в дальнейшем «Заказчик», в лице директора Дубовика Владимира Владимировича, действующего на основании Устава, и _____________________________, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице ________________, действующего на основании _____________, совместно именуемые «Стороны», заключили настоящий договор о нижеследующем:

- Предмет договора

1.1. Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя обязательства в сроки, установленные настоящим Договором, выполнить работы по строительству нулевого цикла объекта: «Интерактивный музей «Россия. Моя история» по адресу: Волгоградская область, г.Волгоград, наб.62-й Армии, 1б» в соответствии с Техническим заданием (Приложение № 1).

1.2. Подрядчик обязуется выполнить работы в соответствии с Техническим заданием (Приложение №1) своими силами, используя свои материалы и необходимые конструкции, а также используя собственные инструменты и оборудование, необходимые для выполнения условий настоящего договора в полном соответствии с техническим заданием, утверждённой Заказчиком сметной документацией и условиями настоящего договора.

1.3. Заказчик обязуется создать исполнителю необходимые условия для выполнения работ по настоящему договору, проверить объем и качество, принять их результат и уплатить предусмотренную настоящим договором цену.

1.4. На выполнение вышеуказанных работ Подрядчик имеет свидетельство к видам работ: жилищно-гражданское строительство (работы по организации строительства, реконструкции и капитального ремонта привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем) № ____________ от ___________  года.

- Цена договора и порядок расчётов

  - Цена за выполненные работы по договору устанавливается в рублях, является твёрдой и не может изменяться в ходе его выполнения.

  - Общая стоимость работ, выполняемых по договору (цена договора), составляет ________________ (_____________) _________ копеек, в том числе НДС 18% ____________ (_________) ___ копейки.

  - Оплата в размере 100% по настоящему договору производится Заказчиком в течение 10 (десяти) банковских дней со дня подписания акта сдачи-приемки выполненных работ.

  - Оплата осуществляется по безналичному расчёту. Днем оплаты считается день списания денежных средств с расчетного счета Заказчика.

В случае изменения расчетного счета Подрядчик обязан в однодневный срок сообщить об этом Заказчику с указанием новых реквизитов расчетного счета. В противном случае все риски, связанные с перечислением Заказчиком денежных средств на указанный в настоящем договоре счет Подрядчика, несет Подрядчик.

  - Заказчик имеет право задержать оплату стоимости выполненных работ в следующих случаях:

    - бездействия Подрядчика по устранению выявленных дефектов в работе, представленной к оплате – до устранения дефектов;

    - причинения Подрядчиком в ходе выполнения работ материального ущерба Заказчику – до возмещения полной стоимости причинённого ущерба;

    - выполнения Подрядчиком работ с отступлением требования, указанных в Техническом задании (Приложение № 1).

- Обязанности сторон

Обязанности Подрядчика:

  - Выполнить все работы в соответствии с техническим заданием в объёме и сроки, предусмотренные настоящим договором и приложениями к нему, и сдать результат выполненных работ Заказчику в установленный срок, с уровнем качества и состоянии, определёнными условиями настоящего договора, приложениями к нему, утверждённой проектно-сметной документацией, требованиями технических регламентов, СНиП, СанПиН и техническими условиями.

3.2. Обеспечить:

- выполнение работ по настоящему Договору в полном соответствии с проектами, сметами, рабочими чертежами, строительными нормами и правилами, и санитарными правилами и нормами;

- контроль качества строительных материалов и конструкций с полнотой и в объёмах, регламентированных нормами;

- своевременное устранение недостатков и дефектов, выявленных при приёмке работ и в течение гарантийного срока на выполненные работы.

- выполнение на строительной площадке необходимых мероприятий по охране труда и технике безопасности, пожарной безопасности, охране окружающей среды, а также установить освещение;

- своевременно своими силами осуществлять платежи за загрязнение окружающей среды согласно действующим законодательным актам РФ.

3.3. Вывезти своими силами и за свой счёт в 5-ти дневный срок со дня подписания акта, принадлежащие Подрядчику и субподрядным организациям строительные машины, оборудование, инвентарь, инструменты, строительные материалы, демонтировать и вывезти временные сооружения, а также другое имущество и строительный мусор.

3.4. Известить Заказчика за 3 (три) дня до начала приёмки о готовности ответственных конструкций и скрытых работ. Подрядчик приступает к выполнению последующих работ только после приёмки Заказчиком (его уполномоченным представителем) скрытых работ, и составления актов освидетельствования этих работ.

Если закрытие работ выполнено без подтверждения Заказчика, в случае, когда он не был информирован об этом, по требованию Заказчика Подрядчик обязан за свой счёт вскрыть любую часть скрытых работ согласно указанию Заказчика, а затем восстановить её за свой счёт.

В случае неявки представителя Заказчика в указанный Подрядчиком срок Подрядчик составляет односторонний акт. Вскрытые работы, в этом случае, по требованию Заказчика производятся за его счёт.

3.5. Немедленно известить Заказчика и до получения от него указаний приостановить работы при обнаружении:

3.5.1. Возможных неблагоприятных для Заказчика последствий его указаний о способе исполнения работ;

3.5.2. Иных, не зависящих от Подрядчика обстоятельств, угрожающих годности или прочности результатов выполняемой работы либо создающих невозможность ее завершения в срок.

  - Нести ответственность перед Заказчиком за неисполнение или ненадлежащее исполнение работ по настоящему договору привлеченными субподрядчиками, за координацию их деятельности и соблюдения ими плана-графика работ.

  - Выполнить в полном объёме все свои обязательства, предусмотренные в других статьях настоящего договора.

  - По завершении работы в течение 3-х дней известить об этом Заказчика в письменной форме.

  - Предоставить Заказчику сертификаты соответствия на все приобретенные и/или используемые при проведении работ материалы.

Подрядчик вправе:

  - Выполнить работы, предусмотренные настоящим договором, досрочно.

Обязанности Заказчика:

  - Заказчик обязан передать Подрядчику до начала работ проектную и рабочую документацию, копии разрешительной документаций и копии правоустанавливающих документов на земельный участок.

  - Заказчик обязан произвести приемку работы (ее отдельных этапов) в сроки и порядке, предусмотренные настоящим договором.

3.14. Заказчик обязан осуществлять с привлечением соответствующих специалистов контроль и надзор за ходом и качеством выполняемых работ, соблюдением сроков их выполнения и качеством предоставляемых Подрядчиком материалов.

- при обнаружении отступлений от условий настоящего договора, которые могут ухудшить качество работ или иные недостатки, немедленно заявить об этом Подрядчику.

3.15. В порядке и сроки, установленные настоящим договором, оплачивать выполнение работ Подрядчиком.

3.16. Выполнить в полном объёме все свои обязательства, предусмотренные в других статьях настоящего договора.

Заказчик вправе:

3.17. Беспрепятственно присутствовать при проведении всех видов работ, при соблюдении Правил техники безопасности, в любое время суток в течение всего периода выполнения работ по настоящему Договору.

- Гарантия качества

4.1. Гарантия качества распространяется на все конструктивные элементы ремонтируемого объекта и работы, выполненные Подрядчиком и/или привлечёнными им субподрядными организациями по настоящему Договору.

4.2. Гарантийный срок на выполненные работы устанавливается – 5 (пять) лет с момента подписания Сторонами акта выполненных работ по настоящему договору. На используемые материалы и оборудование – согласно проектным спецификациям, государственным стандартам, сертификатам и техническим паспортам.

4.3. Подрядчик несет ответственность за недостатки (дефекты), обнаруженные в пределах гарантийного срока, если не докажет, что они произошли вследствие нормального износа объекта или его частей, неправильной его эксплуатации или ненадлежащего ремонта объекта, произведенного самим Заказчиком или привлеченными им третьими лицами.

4.4. Если в течение гарантийного срока обнаружатся недостатки, Заказчик должен заявить о них Подрядчику в письменной форме в 3-х дневный срок после их обнаружения и вызвать Подрядчика для составления акта о выявлении недостатков.

В течение 3-х рабочих дней после получения уведомления об обнаруженных недостатках стороны составляют указанный акт, в котором отражаются наименование работ, их стоимость, перечень, характер недостатков и сроки их устранения.

Для составления соответствующего акта стороны вправе привлечь независимую экспертную организацию.

4.5. В случае неявки Подрядчика в установленный срок, отказе Подрядчика от подписания акта обнаруженных дефектов Заказчик вправе составить указанный акт самостоятельно с привлечением экспертной организации в данной области. При этом расходы на такую экспертизу несет Подрядчик, за исключением случаев, когда экспертизой установлено отсутствие нарушений Подрядчиком настоящего договора или причинно-следственной связи между действиями Подрядчика и обнаруженными недостатками. В указанных случаях расходы на экспертизу несет сторона, потребовавшая назначения экспертизы, а если она назначена по соглашению между сторонами – обе стороны поровну.

4.6. Течение гарантийного срока прерывается на все время, на протяжении которого объект не мог эксплуатироваться вследствие недостатков, за которые отвечает Подрядчик.

4.7. В случае получения письменного отказа Подрядчика от устранения недостатков и дефектов, указанных выше, либо уклонения Подрядчика от их устранения, Заказчик вправе привлечь для устранения дефектов и недостатков другую организацию с возмещением своих расходов за счет Подрядчика.

- Порядок сдачи и приёмки выполненных работ

5.1. Приёмка выполненных работ по договору осуществляется по акту приёмки выполненных работ по унифицированной форме № КС-2, справке о стоимости выполненных работ и затрат по форме №КС-3, утверждённой постановлением государственного комитета РФ по статистике от 11 ноября 1999 года № 100, а также всех документов, подтверждающих выполненные работы (акты на скрытые работы, акты на проведённые испытания инженерных систем и т.д.).

5.2. В течение 5 (пяти) рабочих дней со дня окончания работы Подрядчик направляет Заказчику акт выполненных работ. Заказчик в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня получения акта выполненных работ и справки о стоимости выполненных работ и затрат обязан рассмотреть представленные документы, в случае утверждения объёмов выполненных работ, подписать их и направить Подрядчику. В случае возникновения каких-либо претензий или несогласия с представленными данными Заказчик в тот же срок обязан направить в адрес Подрядчика письменный мотивированный отказ. Если в течение 5-ти дневного срока Подрядчик не получил ни одного из вышеперечисленных документов, выполненные работы считаются принятыми Заказчиком в полном объёме, цена выполненных работ подтверждённой.

5.3. Работы, выполненные с изменениями или отклонениями от технического задания, не оформленные в установленном порядке, приёмке и оплате не подлежат.

5.4. Ошибки, допущенные Подрядчиком при выполнении работ, исправляются им за свой счёт в согласованные с Заказчиком сроки.

- Срок выполнения работ и срок действия договора

6.1. Срок выполнения работ Подрядчиком: в течение 60 (шестидесяти) календарных дней после передачи Подрядчику проектной и рабочей документации, копий разрешительной документации и копий правоустанавливающих документов на земельный участок. Подрядчик вправе досрочно выполнить работы и сдать результат.

6.2. Дата окончания работ, определённых в пункте 6.1 настоящего договора, является согласованной точкой отсчёта при определении размера санкций за нарушение определенных Договором сроков выполнения работ.

6.3. Договор вступает в силу с даты его подписания обеими Сторонами и действует до окончания выполнения работ, предусмотренных настоящим договором, а в части взаиморасчётов - до полного исполнения Сторонами своих обязательств.

- Ответственность сторон

7.1. В случае просрочки исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных настоящим Договором, Заказчик вправе потребовать уплату неустойки. Неустойка начисляется от стоимости неисполненных обязательств за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного настоящим Договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного срока исполнения обязательства. Размер такой неустойки устанавливается в размере 0,1 % за каждый день нарушения срока, определенного п.6.1 Договора.

7.2. При некачественном выполнении работ (п. 4.1) Подрядчик уплачивает Заказчику штраф в размере 10% от стоимости некачественно выполненных работ по письменному требованию Заказчика.

7.3. В случае неисполнения обязательств по устранению в гарантийный период обнаруженных Заказчиком недостатков Подрядчик выплачивает неустойку в размере 0,01% от стоимости Договора за каждый день просрочки.

- Форс-мажор

8.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему договору, если неисполнение явилось следствием природных явлений, действий внешних объективных факторов и прочих обстоятельств непреодолимой силы, за которые стороны не отвечают и предотвратить неблагоприятное воздействие которых они не имеют возможности.

В случае возникновения таких обстоятельств, препятствующих выполнению обязательств сторонами по настоящему Договору, стороны обязаны письменно, не позднее 5 (пяти) рабочих дней после их возникновения, предоставить необходимые документы или доказать, что эти обстоятельства действительно имели место, в противном случае условия Договора должны быть выполнены без изменений.

8.2. Если форс-мажор сохраняется свыше одного месяца, то стороны имеют право расторгнуть Договор без обращения в арбитражный суд по соглашению сторон. Подрядчик в этом случае обязуется вернуть Заказчику в течение 5 (пяти) рабочих дней стоимость не выполненных работ без штрафных санкций, в случае, если Заказчиком перечислялись денежные средства на расчетный счет Подрядчика.

- Порядок разрешения споров

  - Заказчик и Подрядчик должны приложить все усилия, чтобы разрешить путем прямых переговоров все противоречия или спорные вопросы, возникающие между ними в рамках настоящего Договора или в связи с ним.

  - В случае возникновения претензий относительно исполнения одной стороной своих обязательств по Договору другая Сторона может направить претензию в письменной форме. В отношении всех претензий, направляемых по настоящему Договору, Сторона, которой адресована данная претензия, должна дать письменный ответ по существу претензии в срок не позднее 5 (пяти) рабочих дней с даты ее получения.

  - Если в течение 20 (двадцати) дней после начала таких переговоров Заказчик и Подрядчик не смогут решить спорный вопрос по настоящему Договору к обоюдному удовлетворению сторон, любая сторона может потребовать разрешения этого вопроса в Арбитражном суде Волгоградской области.

- Изменения, расторжение договора

  - Заказчик вправе обратиться в суд с иском о расторжении Договора в связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением Подрядчиком своих обязательств по Договору.

  - Расторжение Договора допускается исключительно по соглашению Сторон или по решению суда.

  - Все изменения и дополнения к настоящему Договору действительны, если они составлены в письменной форме, подписаны обеими Сторонами и скреплены печатями.

  - Все уведомления в рамках настоящего Договора должны посылаться Сторонами в письменном виде или по телеграфу или телексу/факсу с последующим отправлением по почте (заказным письмом с уведомлением о вручении).

  - Днем получения уведомления по настоящему Договору считается день доставки уведомления другой стороне.

- Прочие условия

  - Настоящий Договор составлен на русском языке, подписан в двух экземплярах, по одному для каждой из Сторон, причем оба экземпляра имеют одинаковую юридическую силу.

  - В случае если после заключения Договора будет принят закон, устанавливающий обязательные для Сторон правила иные, чем те, которые действовали при заключении Договора, условия заключённого Договора сохраняют силу, кроме случаев, когда в законе установлено, что его действие распространяется на отношения, возникшие из ранее заключённых договоров.

  - Реквизиты и адреса Сторон, указанные в разделе 12 настоящего Договора действительны и являются местонахождением исполнительного органа Сторон. В случае, если одна из Сторон договора изменит адрес и не уведомит другую Сторону, то корреспонденция, отправленная по адресу, указанному в данном разделе считается полученной адресатом.

  - Нижеперечисленные документы образуют приложения к настоящему Договору и являются его неотъемлемой частью:

Приложение № 1.

# 12. Реквизиты и подписи сторон

| Заказчик: | Подрядчик: |
| --- | --- |
| Фонд «Перспективное развитие Волгоградской области» 400005, г. Волгоград, пр. им. Ленина, 56А ОГРН 1143400001865 ИНН 3444410526 КПП 344401001 Банк: Р/сч. №40703810400500144791 Волгоградский филиал Банка «Возрождение» (ПАО) БИК 041806824 К/сч 30101810800000000824 в Отделении по Волгоградской области Южного главного управления Центрального банка Российской Федерации Тел. / факс: (8442) 26-15-54 Директор ______________ В.В. Дубовик |  |

Приложение № 3

# ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение работ по строительству нулевого цикла объекта:

«Интерактивный музей «Россия. Моя история», по адресу: Волгоградская область, г. Волгоград, наб. 62-й Армии, 1б»

1. Наименование объекта: «Интерактивный музей "Россия. Моя история" 
по адресу: Волгоградская область, г. Волгоград, наб. 62-й Армии, 1б».

- Основание для разработки технического задания:

2.1 Проектная, рабочая документация по объекту, технический отчёт об инженерно-геологических изысканиях, технический отчёт об инженерно-геодезических изысканиях, технический отчёт об инженерно-экологических изысканиях.

- Заказчик: Фонд "Перспективное развитие Волгоградской области".

- Район строительства: земельный участок расположен по адресу: Волгоградская область, город Волгоград, набережная 62-ой Армии, з/у 1 б.

Кадастровый номер земельного участка – 34:34:000000:56628.

Площадь земельного участка 3,9155 га.

Градостроительный план земельного участка № RU 343010006361 от 01.08.2016

- Сроки выполнения работ: 60 дней после передачи Подрядчику оригинала проектной и рабочей документации, копии разрешительной документации и копии правоустанавливающих документов на земельный участок.

- Характеристика объекта:

  - Технико-экономические показатели объекта:

Площадь застройки                                                 7 408,37 кв.м.

Количество этажей                                                  1 этаж

Вместимость	                                                            600 чел.

Общая площадь здания	                                     7 630,87 кв.м.

Строительный объем здания                                  73 707,45 куб. м.

Стоимость строительства нулевого цикла

в ценах 2 кв. 2016 года (с НДС)                             19 513,61    тыс. руб.

6.2 В рамках Договора необходимо выполнить следующие виды работ:

- в подготовительный период Подрядчик выносит в натуру границы строительной площадки и выполняет разбивку основных осей здания согласно стройгенплана (ПОС);

- демонтаж попадающих в зону застройки поперечных дрен диаметром 200 мм дренажной системы;

- вынос из зоны застройки инженерных сетей, согласно выданным техническим условиям;

- выполнить общестроительные работы нулевого цикла (земляные работы, фундаменты, устройство приямков, гидроизоляционные работы).

Объем работ должен соответствовать проектной и рабочей документации.

  - Описание проектных решений.

Проектом предусматривается строительство нулевого цикла интерактивного музея, земельный участок под строительство располагается по адресу: набережная 62-ой Армии, 1б в Центральном районе г. Волгограда. Земельный участок находится на освоенной территории с водонесущими коммуникациями. В геоморфологическом отношении приурочен к пойме р. Царицы. Склоны р. Царицы спланированы, укреплены, задернованы и покрыты древесной растительностью.

Здание одноэтажное, прямоугольное в плане, с пристройками технического назначения по оси «Н». Данные помещения технического назначения предназначены для размещения: электрощитовой, насосной пожаротушения, ИТП, вентпомещений.

Конструктивная система здания – колонная.

Подземная часть здания решена путем устройства монолитных железобетонных столбчатых фундаментов под колонны здания. Фундамент представляет собой железобетонные монолитные опоры, состоящие из плитной и стаканной частей. По периметру здания по фундаментам уложены фундаментные балки. В местах устройства лестничных клеток между железобетонными столбчатыми фундаментами установлены фундаментные балки под стены.

Фундамент запроектирован на естественном основании. Опорным слоем служит 
ИГЭ-2 пески намывные мелкие средней плотности. По степени плотности JD=0,78 намывные пески ИГЭ-2,2а относятся к сильноуплотненным. Фундамент представляет собой железобетонные монолитные опоры, состоящие из плитной и стаканной частей.

Боковые поверхности конструкций фундаментов, соприкасающиеся с грунтом, покрываются мастикой гидроизоляционной Технониколь № 24 (МГТН) за два раза, подготовку поверхности выполнить битумным праймером Технониколь №1.

7. Требования к Подрядчику: Подрядчик должен иметь свидетельство о допуске к видам работ, являющихся предметом аукциона, выданное саморегулируемой организацией (в соответствии с приказом Минэкономразвития России от  30.12.2009 № 624 «Об утверждении Перечня видов работ по инженерным изысканиям, по подготовке проектной документации, по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства»), с разрешенным на следующий перечень работ: 33.3. Жилищно-гражданское строительство (работы по организации строительства, реконструкции и капитального ремонта привлекаемым застройщиком или Заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (Подрядчиком).

8. Состав работ Подрядчика: в установленные сроки выполнить в полном объеме работы по строительству нулевого цикла Объекта «Интерактивный музей «Россия. Моя история» по адресу: Волгоградская область, г. Волгоград, наб. 62-й Армии, 1б» в соответствии с приложениями к настоящему техническому заданию, оформить надлежащим образом исполнительную документацию на строительство нулевого цикла и в полном объеме, в соответствии с РД-11-02-2006 "Состав исполнительной документации" сдать Заказчику. В период строительства производить оплату за негативное воздействие на окружающую среду.

9. Основные требования Заказчика к Подрядчику при осуществлении строительства Объекта:

9.1 Производить работы в полном соответствии с Техническим заданием, утвержденной проектной и рабочей документацией, строительными нормами и правилами согласно графику строительства.

9.2 Перед началом производства строительно-монтажных работ разработать 
и согласовать с Заказчиком "Проект производства работ" (ППР), после предварительного согласования с Государственным казенным учреждением Волгоградской области «Управление капитального строительства» (далее – ГКУ «УКС»).

  - Получить разрешение на производство земляных работ.

9.4 Нести ответственность за правильную и надлежащую разметку Объекта по отношению к первичным точкам, линиям и уровням, правильность положения уровней, размеров и соосности.

  - Осуществить в установленном порядке временные подсоединения коммуникаций на период выполнения работ на строительной площадке в соответствии 
с разработанным ППР и оплатить их и подсоединения вновь построенных коммуникаций в точках подключения в соответствии с проектом.

Своими силами запросить технические условия на энергоснабжение на период строительства, заключить соответствующие договора и оплатить расходы по договорам об осуществлении технологических присоединений на период строительства.

  - При строительстве Объекта руководствоваться правилами производства и приемки строительно-монтажных работ и соблюдением технологии строительного производства, изложенными в соответствующих главах нормативно-технической документации.

  - Назначить представителя для осуществления контактов с Заказчиком от имени подрядчика по всем вопросам, возникающим при исполнении контракта, сообщить сведения о таком лице Заказчику.

  - Обеспечить производство работ в полном соответствии с проектной 
и рабочей документацией, поэтапным графиком производства работ, ППР, строительными нормами и правилами и другой нормативно-технической документацией.

  - Обеспечить производство работ на Объекте техникой и оборудованием 
в соответствии с профилем работ и ППР.

  - Все работы по строительству Объекта должны выполняться персоналом, обученным и аттестованным по видам выполняемых работ.

  - При выполнении работ по строительству Объекта соблюдать требования действующих нормативных документов по охране труда и технике безопасности, промышленной санитарии, пожарной безопасности.

  - Организовать строительную площадку в соответствии с ПОС, ППР 
и оснастить её, в том числе:

- временным ограждением Объекта, временными передвижными служебно-бытовыми помещениями для санитарно-гигиенического обслуживания работающих и для контролирующего персонала;

- источниками электроэнергии;

- организованными выездами с территории строительства на городские территории и установить возле них щиты со схемой движения транспортных средств 
в соответствии с "Правилами дорожного движения";

- противопожарными щитами в необходимом количестве со стандартным набором средств пожаротушения, согласно нормам и правилам противопожарной безопасности;

- в ночное время габариты стройплощадки необходимо обозначать красными сигнальными фонарями;

- организовать на территории строительной площадки хранение неприкосновенного противопожарного запаса воды в объеме, необходимом на 3 часа непрерывной работы при максимальном расходе.

  - Силами подрядчика осуществлять регулярный вывоз мусора 
в период проведения строительно-монтажных работ и после окончания работ (в 5-ти дневный срок).

  - При производстве работ по строительству Объекта руководствоваться требованиями об улучшении охраны окружающей среды и рациональном использовании природных ресурсов, изложенными в проекте в том числе:

- предотвращение потери природных ресурсов;

- предотвращение или очистку вредных выбросов в почву, атмосферу;

- оплата за негативное воздействие на окружающую среду;

- организация регулярной уборки территории;

- отвод поверхностных вод по рельефу местности;

- локализация территории стоянки и места заправки техники;

- упорядочение складирования и транспортирования строительных материалов;

- для устройства строительно-технологических площадок, рабочего городка 
и подъездной дороги предварительно снимается растительный слой грунта;

- выезды со стройплощадок на дорожную сеть общего пользования оборудуются постами для мойки колес автотранспортных средств;

- отвозку грунтов, непригодных для использования, от разработки выемок, срезок, рытья канав и кюветов, а также пней от корчевки, порубочных остатков и других отходов, не требующих специальной утилизации в соответствии с исходными данными, бытовые отходы (ТБО) и отходы строительного производства осуществлять на территории, согласованной с соответствующими органами власти, силами Подрядной организации;

- отходы должны быть сгруппированы по классам опасности для окружающей среды и местам их хранения и размещения. Отходы, передаваемые на обезвреживание лицензированным предприятиям, согласно проектным решениям собираются и временно хранятся в соответствии с природоохранными правилами и нормативами.

  - С момента начала работ и до их завершения подрядчик ведет журнал производства работ, в котором отражается весь ход фактического производства работ, а также журналы входного, операционного контроля на русском языке по типовой межотраслевой форме № КС-6, утвержденной постановлением Госкомстата России от 30.10.1997 № 71.

  - Обеспечить охрану Объекта, на котором осуществляется производство работ до их завершения и приемки Заказчиком готового объекта (включая период времени, в течение которого подрядчик будет устранять выявленные в ходе приемки недостатки, а также вывозить находящиеся на территории Объекта инструменты, неиспользованные материалы и оборудование, мусор), в соответствии с действующим законодательством.

  - Охране подлежит Объект и территория, на которой осуществляется производство работ, а также предназначенные для выполнения работ материалы, изделия, оборудование и инвентарь, находящиеся на территории Объекта.

  - Риск случайной гибели или случайного повреждения результата выполненной работы (материалов, изделий, оборудования и инвентаря, находящихся на территории Объекта строительства) на Объекте до её приемки Заказчиком несет Подрядчик.

  - Известить Заказчика за трое суток до начала приемки о готовности ответственных конструкций и скрытых работах. Подрядчик приступает к выполнению последующих работ только после приемки Заказчиком скрытых работ и составления актов освидетельствования этих работ, после предварительного согласования с ГКУ «УКС». Если закрытие работ выполнено без подтверждения Заказчика, в случае, когда он не был информирован об этом, по его требованию Подрядчик обязан за свой счет вскрыть любую часть работ, согласно указанию Заказчика, а затем восстановить ее за свой счет. В случае неявки представителя Заказчика в указанный Подрядчиком срок, Подрядчик составляет акт. Вскрытие работ в этом случае по требованию Заказчика производится за его счет.

  - В течение трех дней составить акты сверок выполненных работ (в том числе по этапам строительства) с Заказчиком по его требованию. Подрядчик по запросу Заказчика представляет в течение трех дней необходимую оперативную информацию, в том числе на электронных носителях, о ходе строительства объекта, об объемах и стоимости выполненных работ, численности работающих и др.

  - При проведении проверок по целевому использованию средств, представить все необходимые документы и информацию по строительству Объекта в течение двух дней.

  - В случае обнаружения обстоятельств, угрожающих сохранности или прочности строящегося сооружения, либо создающих невозможность завершения работ в установленный срок, извещает Заказчика, и до получения от него указаний приостанавливает работы.

  - Если в процессе производства работ Подрядчик нанесет механические повреждения существующим конструкциям и инженерным сетям, Стороны составляют акт с определением стоимости причиненного ущерба и подрядчик за свой счет производит восстановительные работы и направляет об этом соответствующее письмо-уведомление Заказчику.

  - Нести ответственность перед Заказчиком за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств субподрядчиков.

- Требования к качеству работ: качество выполненной Подрядчиком работы должно соответствовать требованиям части 3 статьи 52 Градостроительного кодекса РФ, техническому заданию, действующим регламентам, строительным нормам и правилам. На все строительные материалы должны быть предоставлены сертификаты соответствия санитарно-гигиеническим, пожарным правилам безопасности.

- Требования по сроку гарантий качества на результаты работ: гарантийный срок нормальной эксплуатации Объекта и работ устанавливается – 5 лет с момента выхода документа о вводе Объекта в эксплуатацию.

- Требования по объему гарантий качества работ: если в период гарантийного срока будут выявлены недостатки и дефекты, то подрядчик (в случае если он не докажет отсутствие своей вины в их возникновении) обязан устранить их за свой счет в сроки, согласованные сторонами.

- График выполнения работ по строительству нулевого цикла Объекта «Интерактивный музей «Россия. Моя история» по адресу: Волгоградская область, г. Волгоград, наб. 62-й Армии, 1б» заполняется после проведения аукциона и определения победителя.

- Исходные данные, предоставляемые Заказчиком: Проектная и рабочая документация по Объекту. Рабочая документация передается подрядчику в срок не позднее 3 рабочих дней с даты заключения договора.

Приложения:

1. Сводный сметный расчёт начальной максимальной стоимости договора;

2. Локальный сметный расчет № 01-01-01 (подготовительные работы);

3. Локальный сметный расчет № 02-01-00 (общестроительные работы ниже 0.00);

4. Ведомость объемов работ;

5. Ведомость основных материалов;

6. Проектная документация: Конструктивные решения. Нулевой цикл.

Приложение № 4

СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ

(заполняется субъектом персональных данных, в отношении которого имеется персональная информация в заявке на участие в закупке)

Я, ___________________ (фамилия, имя, отчество), паспорт серия ______, номер _________, выдан ____________ (наименование выдавшего паспорт органа) _____________ (дата выдачи), зарегистрирован по адресу:  _______________________________,  в рамках выполнения Федерального закона от 27 июля 2006 г. № ФЗ-152 «О защите персональных данных» в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации даю свое согласие на обработку своих персональных данных Фондом «Перспективное развитие Волгоградской области».

Персональные данные - любая информация, относящаяся к определенному или определяемому на основании такой информации физическому лицу (субъекту персональных данных), в том числе его фамилия, имя, отчество, год, месяц, дата и место рождения, адрес, семейное, социальное, имущественное положение, образование, профессия, доходы, другая информация.

Обработка персональных данных - действия с персональными данными, включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение, использование, распространение (в том числе передачу), обезличивание, уничтожение персональных данных.

Персональные данные предоставляются Фонду «Перспективное развитие Волгоградской области» в составе заявки.

Фонд «Перспективное развитие Волгоградской области» берет на себя обязательство, ни при каких условиях, кроме требований законодательства РФ, в случае, указанных в настоящем соглашении, не передавать третьим лицам персональные данные, полученные от меня, без моего согласия. Персональные данные являются конфиденциальной информацией и не могут быть использованы Фондом или любым иным лицом в личных целях. Фонд принимает все необходимые меры для защиты предоставляемых персональных данных от несанкционированного доступа. В рамках настоящего Соглашения обработка персональных данных в форме их хранения, распространения, использования осуществляется с соблюдением законов и иных нормативно-правовых актов.

Данное Согласие действует в течение 3 (трех) лет с момента вскрытия конвертов с заявкой или открытия доступа к электронным заявкам участника. По истечении указанного срока персональные данные подлежат уничтожению.

Настоящее согласие дано мной «____» ___________ 20__ года.

_______________________                    ___________________

Подпись                                                        Фамилия, инициалы