УТВЕРЖДЕНО

«23» июня 2017 года

Директором Фонда «Перспективное развитие Волгоградской области»

_____________/В.В. Дубовик/

Фонд «Перспективное развитие Волгоградской области»

ДОКУМЕНТАЦИЯ О ЗАКУПКЕ

| Организатор запроса котировок (уполномоченный орган): Фонд «Перспективное развитие Волгоградской области» место нахождения, почтовый адрес: 400005, г. Волгоград, пр-т им. В.И. Ленина, дом 56 а email: info@volgrazvitie.ru тел.: +7(8442) 26-15-53, 26-15-54 контактное лицо: начальник отдела финансирования проектов Харькина Наталья Леонидовна |
| --- |
| 1. | Сведения о заказчике: |
| 1.1. | Наименование | Фонд «Перспективное развитие Волгоградской области» |
| 1.2. | Место нахождения, почтовый адрес | 400005, г. Волгоград, пр-т им. В.И. Ленина, дом 56 а |
| 1.3. | Контактный телефон | +7(8442) 26-15-53, 26-15-54 |
| 1.4. | Адрес электронной почты | info@volgrazvitie.ru |
| 1.5. Официальный сайт, на котором размещена документация по о закупке | http://volgrazvitie.ru |
| 2. | Способ закупки | запрос котировок |
| 3. Предмет закупки | разработку проектной документации по сохранению для размещения кукольного театра объекта культурного наследия регионального значения "Училище Кулибина /кинотеатр "Победа"/, 1895 г., рек. 1948 г., архитектор Е.И.Левитан", расположенного по адресу: Волгоград, Коммунистическая ул., 1 в соответствии с Техническим заданием |
| 4. | Наименование и описание объекта закупки: |
|  | 4.1. Общие сведения |  |
|  | 4.1.1. Стадии проектирования |  |
|  | 4.1.2. Местоположение объекта и граница работ по проектированию |  |
|  | 4.1.3. Заказчик |  |
|  | 4.1.4. Назначение и цель |  |
|  | 4.1.5. Вид работ |  |
|  | 4.1.6. Общие сведения об объекте |  |
|  | 4.1.7. Наличие и характер застройки |  |
|  | 4.1.8. Сроки проектирования | Согласно Техническому заданию |
|  | 4.2. Исходные данные для проектирования |  |
|  | 4.2.1. Исходные данные для проектирования |  |
|  | 4.3. Основные требования к проектным решениям |  |
|  | 4.3.1. Архитектурно-планировочные решения |  |
|  | 4.3.2. Требования по проектированию сетей инженерно-технического обеспечения водоснабжения, водоотведения, электроснабжения, освещения, сети связи, видеонаблюдение инфраструктуры |  |
|  | 4.3.3. Требования по проектированию генерального плана и благоустройства |  |
|  | 4.4. Основные требования к выполнению работ и составу проекта |  |
|  | 4.4.1. Основные требования к проектированию |  |
|  | 4.4.2. Состав выполняемых работ |  |
|  | 4.4.3. Порядок экспертизы и согласования документации |  |
|  | 4.4.4. Требования и условия к разработке мероприятий ГО ЧС ОПО |  |
|  | 4.4.5. Требования к разработке сметной документации |  |
|  | 4.4.6. Количество экземпляров проектной документации |  |
| 5. | Начальная (максимальная) цена закупки | 4 250 000 рублей |
| 6. Обеспечение заявки | не установлено |
| 7. | Обеспечение договора | не установлено |
| 8. | Срок, место и порядок предоставления Заказчиком документации о закупке | По запросу, по месту нахождения Заказчика, ежедневно с 09.00 до 18.00 с момента официального опубликования настоящего Извещения до даты окончания срока подачи заявок |
| 9. | Порядок внесения изменений в извещение и/или документацию о закупке | Заказчик вправе изменить извещение о проведении закупки и/или документацию о закупке. В случае изменения извещения и/или документации о закупке срок подачи заявок на участие запросе котировок должен быть продлен Заказчиком таким образом, чтобы с даты размещения изменений до даты окончания срока подачи заявок осталось не менее пяти дней. |
| 10. | Условия отмены закупки | Заказчик вправе во всякое время отказаться от проведения запроса котировок, разместив сообщение об этом на официальном сайте Заказчика |
| 11. | Критерий оценки заявок | Победителем признается Участник закупки, предложивший наиболее низкую цену договора |
| 12. | Требования к участникам запроса котировок | - соответствие требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставку товара, выполнение работы, оказание услуги, являющихся объектом закупки, а именно: ( соответствие требованиям, установленным Федеральным законом «О лицензировании отдельных видов деятельности» от 04.05.2011г. № 99-ФЗ, ст. 45 Федерального закона № 73-ФЗ от 25.06.2002г. «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации) и Постановлением Правительства Российской Федерации от 19.04.2012 № 349 «О лицензировании деятельности по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации» («Собрание законодательства РФ», 23.04.2012, № 17, ст. 2018.) по следующим видам работ: - Разработка проектной документации по консервации, ремонту, реставрации, приспособлению и воссозданию объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации. - Разработка проектной документации по инженерному укреплению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации ; • соответствие требованиям о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства (Приказ Министерства регионального развития № 624 от 30.12.2009г.): «II. Виды работ по подготовке проектной документации» «2. Работы по подготовке архитектурных решений» «3. Работы по подготовке конструктивных решений». - непроведение ликвидации Участника - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании Участника - юридического лица или индивидуального предпринимателя несостоятельным (банкротом) и об открытии конкурсного производства; - неприостановление деятельности Участника в порядке, установленном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на дату подачи заявки на участие в закупке; - обладание участником закупки исключительными правами на результаты интеллектуальной деятельности, если в связи с исполнением договора заказчик приобретает права на такие результаты; - отсутствие у Участника недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (за исключением сумм, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый кредит в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, которые реструктурированы в соответствии с законодательством Российской Федерации, по которым имеется вступившее в законную силу решение суда о признании обязанности заявителя по уплате этих сумм исполненной или которые признаны безнадежными к взысканию в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах), размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника закупки, по данным бухгалтерской отчетности за последний отчетный период (для юридического лица) или 100 000 рублей (для индивидуального предпринимателя и физического лица). Участник закупки считается соответствующим установленному требованию в случае, если им в установленном порядке подано заявление об обжаловании указанных недоимки, задолженности и решение по такому заявлению на дату рассмотрения заявки на участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя) не принято; - отсутствие Участника в реестре недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей), ведение которого осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 года N 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», в реестре недобросовестных поставщиков, ведение которого осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 года N 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц»; |
| 13. | Документы, входящие в состав заявки на участие в запросе котировок | 1) Опись документов, составляющих Заявку на участие в запросе котировок; 2) Предложение участника об участии в запросе котировок с указанием общих данных Участника и цены договора; 3) Заверенные Участником копии документов, подтверждающих соответствие Участника требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставку товара, выполнение работы, оказание услуги, являющихся объектом закупки (в случае если такие требования законодательством Российской Федерации установлены), а именно: - наличие действующей лицензии «На осуществление деятельности по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации», в лицензии должны быть указаны следующие виды деятельности: разработка проектной документации по консервации, ремонту, реставрации, приспособлению и воссозданию объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации. - Разработка проектной документации по инженерному укреплению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации - свидетельство о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства (Приказ Министерства регионального развития № 624 от 30.12.2009г.): «II. Виды работ по подготовке проектной документации» «2. Работы по подготовке архитектурных решений» «3. Работы по подготовке конструктивных решений». 4) Удостоверенные надлежащим образом сертификат инкорпорации и (или) выписка из торгового реестра страны регистрации Участника или иной аналогичный документ, подтверждающий создание, государственную регистрацию и правовой статус Участника в соответствии с законодательством страны, на территории которой он создан (для иностранного юридического лица); 5) Заверенная Участником копия документа, на основании которого Участник закупки осуществляет свою деятельность на территории РФ, содержащий регистрационные данные и иную информацию о лице, осуществляющем функции постоянного представительства иностранной организации на территории РФ (для иностранного юридического лица); 6) Заверенные Участником копии учредительных документов и всех изменений к ним (для юридического лица); 7) Гарантийное письмо, подписанное Участником, подтверждающее непроведение ликвидации Участника (для юридического лица) и отсутствие решения арбитражного суда о признании Участника несостоятельным (банкротом) и об открытии конкурсного производства (для юридического лица и индивидуального предпринимателя); 8) Гарантийное письмо, подписанное Участником, подтверждающее неприостановление деятельности Участника в порядке, установленном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на дату подачи заявки на участие в закупке (для юридического лица и индивидуального предпринимателя); 9) Заверенную Участником копию принятой налоговыми органами Российской Федерации бухгалтерской (финансовой) отчетности, либо если Участник в соответствии с п. 4 ст. 6 Федерального закона от 06.12.2011 г. №402-ФЗ «О бухгалтерском учете» относится к экономическим субъектам, которые вправе применять упрощенные способы ведения бухгалтерского учета, включая упрощенную бухгалтерскую (финансовую) отчетность, копию принятой налоговыми органами Российской Федерации упрощенной бухгалтерской (финансовой) отчетности за последний отчетный период (для юридического лица, зарегистрированного в РФ); 10) Решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо заверенная Участником закупки копия такого решения в случае, если требование о необходимости наличия такого решения для совершения крупной сделки установлено законодательством Российской Федерации, учредительными документами юридического лица и для Участника закупки поставка товара, выполнение работы или оказание услуги, либо внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки и/ или обеспечения исполнения договора является крупной сделкой (для юридического лица); 11) Для юридического лица: - заверенная Участником копия паспорта руководителя, согласие на обработку предоставляемых персональных данных; Для индивидуального предпринимателя: - заверенная Участником копия паспорта физического лица, согласие на обработку предоставляемых персональных данных; 12) Справка налогового органа, полученная не ранее, чем за 30 календарных дней до дня размещения извещения о закупке или гарантийное письмо, подтверждающее у Участника отсутствие недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (за исключением сумм, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый кредит в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, которые реструктурированы в соответствии с законодательством Российской Федерации, по которым имеется вступившее в законную силу решение суда о признании обязанности заявителя по уплате этих сумм исполненной или которые признаны безнадежными к взысканию в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах) размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника закупки, по данным бухгалтерской отчетности за последний отчетный период (для юридического лица) или 100 000 рублей (для индивидуального предпринимателя), а в случае если такая задолженность имеется - документы, подтверждающие ее оспаривание. Все листы заявки на участие в запросе котировок, должны быть пронумерованы и прошиты. Заявка должна содержать опись входящих в ее состав документов. Документы, представленные в копиях, должны быть заверены печатью юридического лица. Заявка подается в запечатанном конверте с указанием наименования Участника, адреса Участника и предмета договора. |
| 14. | Сведения о подаче и рассмотрении котировочных заявок, определении победителя |
| 14.1. | Место подачи котировочных заявок | 400005, г. Волгоград, пр-т им. В.И. Ленина, дом 56а, каб. 14 |
| 14.2. Порядок приема/подачи заявок | Нарочно или почтой ежедневно с 09.00 до 18.00 с момента официального опубликования настоящего Извещения до даты окончания срока подачи заявок |
| 14.3. | Срок подачи котировочных заявок | начало срока подачи заявок – 25.06.2017 г. окончание срока подачи заявок – 29.06.2017 г. (время московское) |
| 14.4. | Дата, время вскрытия конвертов с заявками и принятие решения о допуске или отказе в допуске на участие в запросе котировок | 30.06.2017 г. в 11.00 часов |
| 14.5. Порядок рассмотрения заявок | - По окончании срока подачи заявок Комиссия в сроки, указанные в извещении о проведении закупки, производит вскрытие конвертов поступивших заявок на участие в запросе котировок. - Участники, подавшие заявки, на участие в запросе котировок, вправе присутствовать при вскрытии конвертов с заявками на участие в запросе котировок. Участники, подавшие заявки вправе отозвать поданные заявки до вскрытия конвертов с заявками на участие в запросе котировок. - Комиссия принимает решение о допуске/отказе в допуске к участию в котировках участников, подавших заявки. По итогам допуска участников составляется протокол, который подписывается всеми присутствующими членами Комиссии. Протокол должен содержать перечень участников, допущенных к участию в запросе котировок, перечень участников, которым отказано в допуске, а также основания отказа. - В случае поступления двух и/или более заявок на участие в запросе котировок, поданных одним участником, ни одна из поданных заявок не рассматривается. Возврат заявок участникам не производится. - Не соответствующими требованиям признаются заявки в случае если: 1) заявка не соответствует требованиям документации о закупке; 2) участник не соответствует требованиям документации о закупке; 3) ценовые предложения, содержащиеся в заявке, не соответствуют требованиям документации о закупке. |
| 14.6. Основания признания запроса котировок несостоявшимся (по итогам рассмотрения заявок) | Запрос котировок признается несостоявшимся в случае, если: 1) не было подано ни одной заявки на участие в запросе котировок; 2) подана только одна заявка на участие в запросе котировок; 3) ни одна из поступивших заявок на участие в запросе котировок не признана соответствующей требованиям документации о закупке; 4) только одна заявка из поступивших заявок на участие в запросе котировок признана соответствующей требованиям документации о закупке. |
| 14.7. Дата, время определения победителя | 30.06.2017 г. в 13.00 часов |
| 14.8. Критерии определения Победителя | - Победителем признается Участник закупки, предложивший наиболее низкую цену договора - В случае предложения одинаково низких цен выполнения работ несколькими Участниками, Победителем запроса котировок признается тот Участник, Заявка которого поступила ранее Заявок указанных Участников. |
| 14.9. Порядок определения Победителя | - Комиссия проводит оценку и сопоставление заявок участников, допущенных к участию в запросе котировок, в соответствии с требованиями и критериями, установленными документацией о закупке, в сроки, указанные в извещении о проведении закупки. - По итогам оценки и сопоставления заявок на участие в запросе котировок, Комиссия составляет протокол оценки и сопоставления заявок. В протоколе должны быть указаны следующие сведения: 1) о месте, дате и времени проведения оценки и сопоставления заявок на участие в запросе котировок; 2) об участниках, заявки на участие в запросе котировок которых были рассмотрены; 3) о порядке и результатах оценки и сопоставления заявок на участие в запросе котировок с указанием значений оценки по каждому из предусмотренных документацией о закупке критериев и присвоенных заявкам номеров; 4) наименование (для юридических лиц), фамилия, имя, отчество (для физических лиц) и почтовый адрес победителя запроса котировок; 5) наименование (для юридических лиц), фамилия, имя, отчество (для физических лиц) и почтовый адрес участника запроса котировок, заявке которого присвоен второй номер. - Протокол оценки и сопоставления заявок на участие в запросе котировок подписывается всеми присутствующими членами Комиссии. |
| 15. Срок и порядок заключения договора | - Заказчик предлагает победителю запроса котировок заключить договор и направляет победителю проект договора. Договор заключается на условиях, предусмотренных документацией по закупке о проведении запроса котировок, по цене, предложенной в заявке на участие в запросе котировок. В случае если победитель запроса котировок в течение пяти рабочих дней не направит Заказчику подписанный договор, либо не предоставит протокол разногласий, победитель запроса котировок считается уклонившимся от заключения договора. В случае если победитель запроса котировок признан уклонившимся от заключения договора, Заказчик вправе заключить договор с иным участником запроса котировок, предложившим наиболее низкую цену договора в сравнении с предложениями остальных участников. |

Приложения:

1. предложение участника – приложение №1;

2. проект договора – приложение №2;

3. согласие на обработку персональных данных – приложение №3.

Приложение № 1

| на фирменном бланке организации Участника запроса котировок | Председателю Комиссии Фонда «Перспективное развитие Волгоградской области» |
| --- | --- |
| исх.№ __________ |  |  |  |  |  |
| дата _________ |  | _____________________________________ |
| ПРЕДЛОЖЕНИЕ УЧАСТНИКА |
| Изучив документацию на право заключения договора на выполнение работ по разработке проектной документации по сохранению для размещения кукольного театра объекта культурного наследия регионального значения "Училище Кулибина /кинотеатр "Победа"/, 1895 г., рек. 1948 г., архитектор Е.И.Левитан", расположенного по адресу: Волгоград, Коммунистическая ул., 1 в соответствии с Техническим заданием: Полное наименование Участника:_________________ Сокращенное наименование Участника:____________ Юридический адрес:_____________________________ Почтовый адрес:________________________________ Телефон и электронная почта:____________________ ОГРН/ИНН/КПП организации (ОГРНИП/ИНН для ИП):_________________________ Учредители (для юридических лиц):________________ Банковские реквизиты (наименование, р/c, БИК, к/c):______________________________________ Контактное лицо организации/ИП (ФИО, телефон):__________________ Принял(о) решение об участии в данном запросе котировок на право заключения договора на выполнение работ по разработке проектной документации по сохранению для размещения кукольного театра объекта культурного наследия регионального значения "Училище Кулибина /кинотеатр "Победа"/, 1895 г., рек. 1948 г., архитектор Е.И.Левитан", расположенного по адресу: Волгоград, Коммунистическая ул., 1 в соответствии с Техническим заданием и обязуется, в случае признания победителем запроса котировок, в срок, определенный Заказчиком, заключить данный договор в соответствии с документацией по закупке. |
| Общая стоимость выполнения работ составляет __________________ рублей __ коп. [указать заявленную сумму прописью], в том числе НДС 18% _________ рублей __ коп., [указать заявленную сумму прописью]. |
| В заявленной нами общей стоимости договора на выполнение работ учтены все виды налогов, сборов и других обязательных платежей, в том числе накладные и прочие расходы, а также все финансовые риски, связанные с выполнением работ, в связи с чем, указанная стоимость будет неизменна на всем протяжении исполнения ________________ [указать наименование организации] обязательств по предлагаемому к заключению договору. |
| Настоящим подтверждаем, что указанные в заполненных формах сведения о нас являются полными, точными и верными во всех деталях. Кроме того, предоставляем право Заказчику, в случае необходимости, проверить представленные нами сведения. |
| Руководитель (уполномоченный представитель) _______________________(Ф.И.О.) |
| М.П. |  |
| Главный бухгалтер _______________________(Ф.И.О.) |

Приложение № 2

# ПРОЕКТ ДОГОВОРА ПОДРЯДА

| г. Волгоград | «___» ______ 2017 года. |
| --- | --- |

Фонд «Перспективное развитие Волгоградской области», в лице директора Дубовика Владимира Владимировича, действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем "Заказчик", с одной стороны и

______________________________________, в лице _________________________, действующего на основании __________________, именуемое в дальнейшем "Подрядчик", с другой стороны, а вместе именуемые "Стороны", заключили договор о нижеследующем:

# 1. Предмет договора и сроки выполнения работ

1.1. По настоящему договору Подрядчик по заданию Заказчика принимает на себя обязательство разработать проектную документацию по сохранению для размещения кукольного театра объекта культурного наследия регионального значения "Училище Кулибина /кинотеатр "Победа"/, 1895 г., рек. 1948 г., архитектор Е.И.Левитан", расположенного по адресу: Волгоград, Коммунистическая ул., 1, включая прохождение государственной историко-культурной экспертизы в отношении проекта по сохранению объекта культурного наследия, а Заказчик обязуется принять результат работы и оплатить его.

1.2. Разработка проектной документации по сохранению для размещения кукольного театра объекта культурного наследия регионального значения "Училище Кулибина /кинотеатр "Победа"/, 1895 г., рек. 1948 г., архитектор Е.И.Левитан", расположенного по адресу: Волгоград, Коммунистическая ул., 1, осуществляется на основании технического задания (Приложение № 1 к настоящему договору), а также указанных в нем иных исходных данных, необходимых для указанных работ.

1.3. На выполнение вышеуказанных работ Подрядчик имеет свидетельство о допуске к видам работ, оказывающих влияние на безопасность объектов капитального строительства № ____________ от ___________  года; лицензию «На осуществление деятельности по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации» №_____________________________ от _____________.

1.4. Разработка всего комплекса работ должна быть выполнена в срок не более 120 календарных дней с момента подписания договора, включая прохождение государственной историко-культурной экспертизы работ, согласование проекта по сохранению объекта в органе исполнительной власти Волгоградской области, уполномоченном в области государственной охраны объектов культурного наследия.

1.5. Работа по разработке проектной документации по сохранению для размещения кукольного театра объекта культурного наследия регионального значения "Училище Кулибина /кинотеатр "Победа"/, 1895 г., рек. 1948 г., архитектор Е.И.Левитан", расположенного по адресу: Волгоград, Коммунистическая ул., 1, считается выполненной после получения положительного заключения историко-культурной экспертизы в отношении проекта по сохранению объекта культурного наследия, а также прохождения всех необходимых согласований с учетом технического задания и подписания Сторонами акта выполненных работ.

# 2. Права и обязанности сторон договора

2.1. Подрядчик обязуется:

2.1.1. Предоставить материалы и оборудование, необходимые для выполнения работ, надлежащего качества.

2.1.2. Разработка всего объема документации выполняются иждивением Подрядчика - из его материалов, его силами и средствами. Привлечение третьих лиц осуществляется исключительно по согласованию с Заказчиком. В таком случае Подрядчик несет ответственность перед Заказчиком за действия третьих лиц как за свои собственные. Заказчик согласовывает разрешение на привлечение третьих лиц в течение трех рабочих дней или дает отказ в привлечении таких лиц. При заключении договоров с третьими лицами, Подрядчик обязан предоставить Заказчику заверенную копию договора с третьим лицом, а так же учредительные и правоустанавливающие документы третьего лица.

2.1.3. Соблюдать требования, содержащиеся в техническом задании и других исходных данных для выполнения работ.

2.1.4. Разработать проектную документацию в соответствии требованиями технического задания (Приложение № 1 к настоящему договору)

2.1.5. Согласовывать готовую документацию с Заказчиком.

2.1.6. Обеспечить получение положительного заключения историко-культурной экспертизы в отношении проекта по сохранению объекта культурного наследия.

2.1.7. Передать Заказчику готовую документацию, акт историко-культурной экспертизы по акту приема-сдачи документации.

2.1.8. Представлять по требованию Заказчика или привлеченного им в соответствии с п. 2.6.2. настоящего договора эксперта информацию о ходе исполнения выполняемых работ, а так же необходимые документы.

2.1.9. Выполнить работу надлежащим образом.

2.2. Подрядчик вправе:

2.2.1. Самостоятельно определять способы выполнения работы по настоящему договору.

2.2.2. Отступить от требований, содержащихся в техническом задании и других исходных данных для выполнения работ по настоящему договору, только с согласия Заказчика.

2.3. Подрядчик не вправе:

2.3.1. Передавать документацию третьим лицам без согласия Заказчика.

2.5. Заказчик обязуется:

2.5.1. Передать Подрядчику Техническое задание – Приложение №1 к настоящему договору в момент заключения настоящего договора. А также исходные данные, необходимые для составления проектной документации в течение 10 календарных дней с момента подписания договора.

2.5.2. Принять готовую согласованную надлежащим образом документацию, акт историко-культурной экспертизы по акту приема-сдачи документации.

2.5.3. Использовать документацию, полученную от Подрядчика, по своему усмотрению.

2.5.4. Своевременно оплатить выполненные работы в порядке, предусмотренном разделом 3 настоящего договора.

2.5.5. Привлечь Подрядчика к участию в деле по иску, предъявленному к Заказчику третьим лицом в связи с недостатками составленной технической документации.

2.6. Заказчик вправе:

2.6.1. В любое время проверять ход и качество работы, выполняемой Проектировщиком, не вмешиваясь в его деятельность.

2.6.2. Привлекать независимых экспертов для проверки соответствия хода и качества выполняемых работ требованиям, установленным настоящим договором. Информация о таких экспертах направляется Подрядчику в виде уведомления.

# 3. Цена работы и порядок оплаты

3.1. Цена выполняемой работы по настоящему договору составляет ______________ (___________________) рублей 00 копеек, (в том числе НДС ___% - ______________ рублей ____ копеек/НДС не облагается), которая включает в себя стоимость прохождения историко-культурной экспертизы в отношении проекта по сохранению объекта культурного наследия, компенсацию издержек Подрядчика, в том числе средства на оплату услуг третьих лиц, и причитающееся ему вознаграждение.

3.2. По настоящему договору цена работы считается твердой и не может быть увеличена.

3.3. Заказчик производит оплату по настоящему договору в следующем порядке:

3.3.1. Заказчик производит перечисление аванса по настоящему договору в размере  50% от суммы договора в течение пяти банковских дней с момента заключения настоящего договора на основании счета, выставленного Подрядчиком;

3.3.2. Оплата оставшейся части осуществляется в течение десяти банковских дней с момента подписания акта, предусмотренного п. 1.5. настоящего договора и на основании выставленного Подрядчиком счета, в порядке раздела 4 настоящего договора.

3.4. Оплата выполненных Подрядчиком работ осуществляется Заказчиком путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика.

3.5. Обязанность Заказчика по оплате выполненных работ считается исполненной с даты списания денежных средств с расчетного счета Заказчика.

# 4. Порядок приема-сдачи работы

4.1. Перечень документации по всему комплексу работ, подлежащей оформлению и сдаче Подрядчиком Заказчику по окончании работ по настоящему договору, определен в Техническом задании.

4.2. По окончании работ Подрядчик предоставляет Заказчику готовую документацию по акту приема-сдачи документации, а также направляет два экземпляра акта выполненных работ.

4.3. Заказчик проверяет соответствие объемов и содержания выполненных работ требованиям настоящего договора.

4.4. Заказчик в течение 10 рабочих дней со дня получения готовой документации обязан направить Подрядчику подписанный акт выполненных работ или мотивированный отказ от приемки работ.

4.5. В случае мотивированного отказа Заказчика Сторонами составляется двусторонний акт с перечнем необходимых доработок, сроков их выполнения.

4.6. При обнаружении недостатков в проектной документации Подрядчик вносит необходимые изменения в научно-проектную документацию своими силами в согласованный с Заказчиком срок без дополнительной оплаты.

4.7. Если в процессе выполнения работы одной из Сторон выясняется неизбежность получения отрицательного результата или нецелесообразность продолжения работы, она обязана приостановить ее, письменно уведомив об этом другую Сторону не менее чем за десять рабочих дней до даты фактической остановки работ.

Вопрос о целесообразности продолжения работы решается Сторонами в течение десяти рабочих дней с момента получения уведомления о приостановке работ.

В случае прекращения работ по основаниям выявления Заказчиком нецелесообразности продолжения работ Заказчик обязан принять от Подрядчика разработанную документацию по степени ее готовности на момент прекращения работ. Оплата в таком случае производится только пропорционально выполненному объему работ и при отсутствии вины Подрядчика. В случае, если выплаченный по настоящему договору аванс превышает стоимость выполненных работ, Подрядчик обязан в течение пяти банковских дней вернуть Заказчику разницу.

4.8. При досрочном выполнении Подрядчиком работ Заказчик вправе досрочно принять и оплатить эти работы на условиях настоящего договора.

4.9. С момента передачи Заказчику полностью законченной работы и полной оплаты им законченной работы документация становится собственностью Заказчика.

# 4.10. В случае необходимости в процессе реализации проекта внесения изменений в проектную документацию Подрядчик обязуется в течение указанного периода вносить эти изменения за свой счет.

# 5. Ответственность сторон

5.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения своих обязательств по настоящему договору Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

5.2. Подрядчик несет ответственность за надлежащее составление документации, включая недостатки, обнаруженные впоследствии в ходе строительства, а также в процессе эксплуатации объекта, созданного на основе технической документации.

5.3. За нарушение срока выполнения работы, установленного п.1.4 настоящего договора, Подрядчик уплачивает Заказчику штраф в размере 10 (Десять) процентов от стоимости настоящего договора. Уплата штрафа не освобождает Подрядчика от исполнения своих обязательств по настоящему договору.

# 6. Порядок разрешения споров

6.1. Споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении настоящего договора, будут по возможности разрешаться путем переговоров между Сторонами.

6.2. В случае, если Стороны не придут к соглашению, споры передаются на разрешение в Арбитражный суд Волгоградской области.

# 7. Заключительные положения

7.1. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.

7.2. Договор вступает в силу с момента подписания и действует до полного выполнения обязательств по настоящему договору.

7.3. Все изменения и дополнения к настоящему договору оформляются дополнительными соглашениями Сторон в письменной форме, которые являются неотъемлемой частью настоящего договора.

7.4. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим договором, Стороны руководствуются законодательством Российской Федерации.

# 8. Реквизиты и подписи сторон

| Заказчик: | Подрядчик: |
| --- | --- |
| Фонд «Перспективное развитие Волгоградской области» 400005, г. Волгоград, пр. им. Ленина, 56А ОГРН 1143400001865 ИНН 3444410526 КПП 344401001 Банк: Р/сч. №40703810400500144791 Волгоградский филиал Банка «Возрождение» (ПАО) БИК 041806824 К/сч 30101810800000000824 в Отделении по Волгоградской области Южного главного управления Центрального банка Российской Федерации Тел. / факс: (8442) 26-15-54 Директор ______________ В.В. Дубовик |  |

Приложение №1 к договору подряда №___ от __.__.2017 г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на разработку проектной документации по сохранению для размещения кукольного театра объекта культурного наследия регионального значения "Училище Кулибина /кинотеатр "Победа"/, 1895 г., рек. 1948 г., архитектор Е.И.Левитан", расположенного по адресу: Волгоград, Коммунистическая ул., 1.

| № | Перечень основных требований | Содержание требований |
| --- | --- | --- |
| 1. | Общие сведения |
| 1.1. | Стадии проектирования | Стадия "Проектная документация". |
| 1.2. | Местоположение объекта и граница работ по проектированию | г. Волгоград, ул. Коммунистическая, 1. Граница территории проектирования устанавливается приложением 1 к настоящему техническому заданию и может быть уточнена в ходе проектирования. |
| 1.3. | Заказчик | Фонд "Перспективное развитие Волгоградской области" |
| 1.4. | Назначение и цель | Разработать проектную документацию (в объеме проектной и сметной документации) для производства работ по сохранению и приспособлению объекта культурного наследия для современного использования (кукольный театр) |
| 1.5. | Вид работ | Разработка проектной документации (в объеме проектной и сметной документации) для производства: - ремонта здания; - сохранения архитектурно-декоративных элементов здания, составляющих его предмет охраны; - приспособления для современного использования (кукольный театр); - благоустройства территории объекта культурного наследия и прилегающей территории. |
| 1.6. | Общие сведения об объекте | Здание построено в 1895 году. В 1896 году в нем располагается первое в Царицыне ремесленное училище. Оно стало первое из намеченных к открытию в стране 12 подобных училищ. Готовили в нем слесарей и столяров. Позднее оно получит имя – училище Кулибина. В 1948 году полуразрушенное в дни Сталинградской битвы здание было восстановлено по проекту архитектора Ефима Иосифовича Левитана. Главный фасад восстановленного здания выполнен в стиле "сталинского ампира" – с монументальными колоннами у входа, внутренней отделкой с использованием натурального камня. В здании разместился кинотеатр, названный созвучно духу времени – "Победа". Кинотеатр "Победа" стал первым кинотеатром послевоенного Сталинграда. Впоследствии на протяжении более полувека он был главным, центральным кинотеатром города с самым большим экраном. Здесь всегда начинались премьерные показы фильмов, проводились встречи с режиссерами. В фойе кинотеатра до 1952 года демонстрировалось полотно одной из ранних версий панорамы "Сталинградская битва". Первым в городе в апреле 2002 года кинотеатр "Победа" был оборудован системой объемного звука Dolby Digital. В 2006 году кинотеатр был закрыт, а в здании разместились кружки детского творчества из расположенного по соседству детско-юношеского центра, находившегося в аварийном состоянии. |
| 1.7. | Наличие и характер застройки | Работы будут осуществляться в условиях сложившейся городской застройки, наличия инженерных коммуникаций и с учетом прилегающих объектов. |
| 1.8. | Сроки проектирования | Сроки выполнения работ: 120 календарных дней с момента подписания договора, включая прохождение государственной историко-культурной экспертизы работ, согласование проекта по сохранению объекта в органе исполнительной власти Волгоградской области, уполномоченном в области государственной охраны объектов культурного наследия. |
| 2. | Исходные данные для проектирования |
| 2.1. | Исходные данные для проектирования. | Градостроительный план земельного участка. Ранее утвержденная градостроительная документация проект планировки и межевания территории (при наличии) Паспорт объекта культурного наследия. Иные исходные данные, предусмотренные Заданием по сохранению объекта культурного наследия. Результаты обследования технического состояния здания бывшего кинотеатра "Победа" для экспертной оценки параметров механической безопасности основных строительных конструкций, выполненные ООО "Архитектурно-реставрационная мастерская Тихонова" в 2016 году. Правоустанавливающие документы на земельные участки. |
| 3. | Основные требования к проектным решениям |
| 3.1. | Архитектурно-планировочные решения | В составе помещений предусмотреть: большой зрительный зал ориентировочной вместимостью 240 мест; малый зрительный зал ориентировочной вместимостью 80-100 мест; артистические уборные (мужские и женские), оборудованные санитарными узлами, умывальниками, душевыми, и имеющие выход на сцены; помещения технического обеспечения зрительных залов (звукофикация и связь, электротехнические); универсальный зал для проведения массовых мероприятий и выставок; кружковые помещения для детского творчества; помещения кассы, гардероба, администратора, комнаты обслуживающего персонала (контролёры-билетёры, дежурные, кассиры), комнаты дежурного персонала (уборщицы, гардеробщики), комната для переодевания зрителей; санитарно–гигиенические помещения для зрителей (из расчёта соотношения мужчин и женщин ½), санитарный узел для инвалидов; склады кукол и реквизита (с устройством специальной системы вентиляции), материальный склад, склад жестких декораций и конструкций, склад костюмов; административные помещения; помещения творческого персонала и производственные мастерские; санитарно–гигиенические помещения для административного и творческого персонала; буфет; технические помещения; пожарный пост, вахта (служебный вход театра). |
| 3.2. | Требования по проектированию сетей инженерно-технического обеспечения водоснабжения, водоотведения, электроснабжения, освещения, сети связи, видеонаблюдение инфраструктуры | Запроектировать (при необходимости) в соответствии с техническими условиями: - наружные сети водоснабжения и водоотведения, в соответствии с техническими условиями; - наружное освещение в соответствии с техническими условиями; - электроснабжение в соответствии с техническими условиями; - отвод ливневой канализации в соответствии с техническими условиями; - сети связи в соответствии с техническими условиями; - видеонаблюдение в соответствии с техническими условиями. Точки подключения определить при проектировании. Стоимость технологического присоединения учесть в сводном сметном расчете. Сбор исходных данных и расчет нагрузок на сети электроснабжения, водоснабжения и водоотведения Исполнитель выполняет самостоятельно. При необходимости выполнить проект по выносу сетей с территории. |
| 3.3. | Требования по проектированию генерального плана и благоустройства | Проектное решение по планировочной организации территории разработать с учетом: границ территории объекта культурного наследия; проекта планировки территории (при наличии); имеющихся правоустанавливающих документов на земельные участки. Проектом предусмотреть решения по обеспечению условий жизнедеятельности инвалидов и маломобильных групп населения. Проектом учесть материалы информационной системы обеспечения градостроительной деятельности департамента по градостроительству и архитектуре администрации Волгограда. Раздел благоустройства, озеленения территории и размещения малых архитектурных форм предусмотреть в увязке с проектом планировки территории (при наличии) и с учетом статуса здания как объекта культурного наследия. Проектирование благоустройства (виды, и объемы) определяется в процессе проектирования. |
| 4. | Основные требования к выполнению работ и составу проекта |
| 4.1. | Основные требования к проектированию | 1. При проектировании Подрядчик обязан руководствоваться: Федеральным законом Российской Федерации от 25.06.2002 № 73-ФЗ "Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации"; Федеральным законом Российской Федерации №190-ФЗ от 29.12.2004 "Градостроительный кодекс Российской Федерации"; Федеральным законом Российской Федерации от 27.12.2002 № 184-ФЗ "О техническом регулировании"; Постановлением Правительства Российской Федерации № 1300 от 03.12.2014 "Об утверждении перечня видов объектов, размещение которых может осуществляться на землях или земельных участках, находящихся в государственной или муниципальной собственности, без предоставления земельных участков и установления сервитутов"; Постановление Правительства Российской Федерации от 15.07.2009 № 569 "Об утверждении Положения о государственной историко-культурной экспертизе"; ГОСТ Р 56200-2014 Национальный стандарт Российской Федерации. "Научное руководство и авторский надзор при проведении работ по сохранению объектов культурного наследия. Основные положения" (далее – ГОСТ 56200-2014); ГОСТ Р 55945-2014. Национальный стандарт Российской Федерации. "Общие требования к инженерно-геологическим изысканиям и исследованиям для сохранения объектов культурного наследия" (далее – ГОСТ 55945-2014); письмо Минкультуры России от 24.03.2015 № 90-01-39-П "О порядке проведения и приемки работ по сохранению объекта культурного наследия". Федеральным законом Российской Федерации от 22.07.2008 № 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"; Федеральным законом Российской Федерации №384-ФЗ от 30.12.2009 "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений"; СП 42.13330.2011 "Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений"; СП 59.13330.2012 "Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения" (Актуализированная редакция СНиП 35-01-2001); СП 31-102-99 "Требования доступности общественных зданий и сооружений для инвалидов и других маломобильных посетителей"; СП 35-102-2001 "Жилая среда с планировочными элементами, доступными инвалидам"; СП 35-103-2001 "Общественные здания и сооружения, доступные маломобильным посетителям"; СНиП Ш-10-75 "Благоустройство территории"; СП 132.13330.2011 "Обеспечение антитеррористической защищенности зданий и сооружений. Общие требования проектирования"; ГОСТ Р 55528-2013 Национальный стандарт Российской Федерации. "Состав и содержание научно-проектной документации по сохранению объектов культурного наследия. Памятники истории и культуры"; ГОСТ Р 21.1101-13 "Система проектной документации для строительства. Основные требования к проектной и рабочей документации"; пособие к СНиП 2.08.02-89*. "Проектирование театров"; Постановление Правительства Российской Федерации от 16.12.2008 № 87 "О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию"; Иными действующими нормативными документами: техническими регламентами, СНиП, СанПиН, ГОСТ, СП, ПБ, и т.д.; Техническими условиями на проектирование, выданными отраслевыми службами; Действующим законодательством Российской Федерации. 2. Дополнительно Подрядчик осуществляет: - сбор необходимых исходных данных, технических условий; - подготовку необходимых документов для получения Задания на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия (памятника истории и культуры) народов Российской Федерации, на основании которого осуществляется разработка проектной документации; - уточнение ранее проведенных исследований и изысканий в необходимом объеме; - проведение в установленном порядке согласований, государственной историко-культурной экспертизы. 3. Срок исполнения обязательств, установленный договором, определяет дату передачи Заказчику проектной документации в полном составе. 4. При производстве работ в случае возникновения у надзорных органов замечаний к проектной документации, Исполнитель обязан исправить выявленные недостатки за свой счет в согласованные с Заказчиком сроки, в соответствии со ст.761 ГК РФ. Проектная документация (в объеме проектной и сметной документации) должна быть выполнена в объеме необходимом и достаточном для получения положительного заключения государственной экспертизы (включая подтверждение сметной стоимости) и должна соответствовать требованиям действующей нормативной документации: строительных, экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и других норм и правил, государственных стандартов, действующих на дату выпуска документации и обеспечивающих безопасную для жизни людей эксплуатацию объекта при соблюдении предусмотренных проектной документацией мероприятий в течение сроков, предусмотренных законодательством Российской Федерации. Подрядчик обязан осуществлять авторский надзор (73-ФЗ) в течение всего периода производства работ до ввода в эксплуатацию объекта на основании отдельного договора. Все согласования и ответы на запросы, полученные письменно от заинтересованных организаций и использованные в данном проекте, должны быть в обязательном порядке приложены в виде исходно-разрешительной документации к пояснительной записке. В случае внесения изменений в законодательные и нормативные документы в период проектирования, Подрядчик представляет Заказчику проектную документацию (в объеме проектной и сметной документации) с учетом внесенных изменений. Графическая часть документации оформляется в соответствии с ГОСТ 21.501-2011 "Международный стандарт. Система проектной документации для строительства. Правила выполнения рабочей документации архитектурных и конструктивных решений". Текстовая часть документации оформляется на русском языке, шрифтом Times New Roman (допускается Arial), размер шрифта 12, 14. |
| 4.2. | Состав выполняемых работ | Подрядчик в ходе выполняемых работ осуществляет: - необходимые для проектирования инженерно-геологические, инженерно-геодезические, инженерно-экологические изыскания (своими силами, либо силами организаций, привлекаемых по договору субподряда, только с наличием выданного саморегулируемой организацией свидетельства о допуске к выполнению работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства); - разработку "Эскизного проекта сохранения и приспособления"; - разработку проектной документации; - разработку сметной документации. Документацию выполнить согласно нормативно-техническим и правовым актам Российской Федерации, в объеме данного здания. Объем и состав проектной документации принимается в соответствии с положениями ГОСТ Р 55528-2013 "Состав и содержание научно-проектной документации по сохранению объектов культурного наследия. Памятники истории и культуры. Общие требования". Состав и содержание документации принять в соответствии с "Положением о составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию", утвержденному Постановлением Правительства Российской Федерации от 16.02.2008 № 87 "О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию". При разработке проектной документации учесть результаты обследования технического состояния здания бывшего кинотеатра "Победа". При разработке документации при необходимости предусмотреть: - закрепление грунтов основания; - усиление поврежденных участков стен; - замену (усиление) стропильных конструкций и кровельного покрытия, обработку деревянных элементов огне-биозащитными составами; - усиление (замена) элементов чердачного перекрытия с заменой утеплителя; - усиление (замена) элементов междуэтажных перекрытий; - замену заполнений дверных и оконных проемов; - замену кровельного покрытия; - реставрацию предмета охраны объекта культурного наследия; - иные работы. В составе научно-проектной документации предусмотреть: - технический отчет о состоянии объекта культурного наследия (памятника истории и культуры) народов Российской Федерации; - акт определения влияния предполагаемых к проведению видов работ на конструктивные и другие характеристики надежности и безопасности объекта культурного наследия (памятника истории и культуры) народов Российской Федерации; - документально-протокольную фотофиксацию общих видов здания, предметов охраны объекта культурного наследия, архитектурно-лепного декора, графическую схему производства фотофиксации, историко-архивные и библиографические сведения, составление схем картограмм утрат и повреждений элементов, подлежащих реставрации; - предварительное инженерное обследование с выдачей заключения; - детальные архитектурные обмеры (III категория сложности) фрагментов фасадов и планов этажей, лестницы, элементов декора и деталей фасада (окна, двери), подлежащих реставрации; - проект сохранения и приспособления (фасады, разрезы, планы этажей, архитектурный декор и детали фасадов и планов, заполнения дверных и оконных проемов, паспорт колеров и демонстрационный материал (перспективное изображение объекта)); - замену внутренних сетей электроснабжения (электроосвещения с применением энергосберегающих источников света и электрооборудования); - замену внутренних сетей водоснабжения и водоотведения; - замену сетей пожарного водопровода; - замену внутренних систем отопления, вентиляции, кондиционирование; - установку прибора учета тепловой энергии, электроэнергии, воды; - замену внутренних сетей радиофикации, электрочасофикации, телевидения, телефонизации, структурированной кабельной сети и локальной сети с возможностью подключения к сети Интернет; - ремонт (замену) наружных сетей водоснабжения, водоотведения, электроснабжения и теплоснабжения до границ балансовой принадлежности с установкой приборов учета; - устройство системы пожарной сигнализации, оповещения людей о пожаре и пожаротушения, противопожарных занавесов; - устройство системы охранной сигнализации и видеонаблюдения, систему контроля доступа в соответствии с современными требованиями и комплексной программой антитеррористической защищенности образовательных учреждений; - устройство интегрированной системы озвучивания для залов и помещений театра, системы управления сценическим оборудованием, системы театрального освещения; - устройство отмостки по периметру здания. Документацией предусмотреть разработку раздела ПОС (проект организации строительства), разработку раздела ОДИ (мероприятия по обеспечению доступа инвалидов), диспетчеризацию систем охранной и пожарной защиты на пульт и мониторы постоянного дежурного персонала. Помещение постоянного дежурного персонала оборудовать проводной телефонной связью. |
| 4.3. | Порядок экспертизы и согласования документации | Подрядчик в срок 15 календарных дней с момента заключения договора представляет Заказчику на стадии "Эскизный проект сохранения и приспособления" в целях согласования. После согласования Заказчиком стадии "Эскизный проект сохранения и приспособления" Подрядчик осуществляет разработку проектной документации. Разработанная проектная документация Подрядчиком направляется экспертам для прохождения Государственной историко-культурной экспертизы. Оплата услуг экспертов включена в стоимость. Подрядчик обеспечивает согласование разработанной проектной документации (в объеме проектной и сметной документации), прошедшей Государственную историко-культурную экспертизу, с органом исполнительной власти Волгоградской области, уполномоченном в области государственной охраны объектов культурного наследия. Подрядчик оказывает содействие Заказчику при прохождении государственной экспертизы проектной документации (в объеме проектной и сметной документации). Снятие всех замечаний государственной экспертизы проектной документации (в объеме проектной и сметной документации) осуществляется безвозмездно Подрядчиком без дополнительного финансирования. При получении отрицательного заключения государственной экспертизы проектной документации (в объеме проектной и сметной документации), Подрядчик проходит повторную государственную экспертизу за счет собственных средств. |
| 4.4. | Требования и условия к разработке мероприятий ГО ЧС ОПО | В соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. |
| 4.5. | Требования к разработке сметной документации | Сметно-нормативная база, принимаемая для локальных сметных расчетов (локальных смет) – федеральные единичные расценки на строительные, специальные строительные, ремонтно-строительные, монтаж оборудования и пусконаладочные работы, утвержденные приказом Минстроя России от 30.12.2016 № 1039/пр в редакции приказа Минстроя России от 29.03.2017 № 661/пр в действующей редакции. Метод определения стоимости в сметной документации – базисно- индексный. Текущий уровень цен расчета сметной документации – 2 квартал 2017 г. Пересчет в текущий уровень цен производить с применением индексов изменения сметной стоимости федеральных единичных расценок по элементам затрат (дифференцированным по единичным расценкам), определяемых ГАУ ВО "РЦЦС Волгоградской области" и утверждаемых в установленном порядке. Накладные расходы и сметная прибыль – по видам работ, согласно действующим методикам. В сводный сметный расчет стоимости работ по сохранению объектов культурного наследия включить резерв средств на непредвиденные работы и затраты в размере 2% согласно приказу Минрегиона России от 01.06.2012 № 220. Порядок применения единичных расценок должен соответствовать "Методическим рекомендациям по применению федеральных единичных расценок на строительные, специальные строительные, ремонтно-строительные, монтаж оборудования и пусконаладочные работы", утвержденным приказом Минстроя России от 09.02.2017 № 81/пр. "Методика определения стоимости строительной продукции на территории Российской Федерации (МДС 18-35.2004)", "Порядок определения сметной стоимости строительной продукции на территории Волгоградской области", утвержденный приказом министерства строительства Волгоградской области от 04.09.2014 № 806-ОД в действующих редакциях, должны применяться в части, не противоречащей Методике, утвержденной приказом Минстроя России от 09.02.2017 № 81/пр. Допускается определение стоимости работ по сохранению объектов культурного наследия согласно сметно-нормативным сборникам ССН-84 "Сборник сметных норм и единичных расценок на реставрационно-восстановительные работы по памятникам истории и культуры", СУПСС-87 "Сборник укрупненных показателей сметной стоимости ремонтно-восстановительных работ по памятниками истории и культуры" (Согласно приказу Министерства культуры Российской Федерации от 09.09.2011 № 929 "О сметно-нормативной базе, применяемой при определении стоимости работ, проводимых на объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации", Методическим рекомендациям определения стоимости работ по сохранению объектов культурного наследия на территории Российской Федерации СРП-2007.8 (Редакция 2009 г.), рекомендованным к применению письмом Министерства культуры Российской Федерации от 16.11.2010 № 91-01-39/10-КЧ). |
| 4.6. | Количество экземпляров проектной документации | Документация должна быть представлена заказчику на бумажном носителе в переплетенном виде и на электронном носителе (CD-диске) в формате PDF, чертежи в формате DWG, текстовая часть в формате Microsoft Word в четырех экземплярах. Электронная версия сметной документации в формате программного обеспечения приемлемом для заказчика (gsfx, xml) и Microsoft Exсel на CD-диске в 4-х экз. |

Приложение № 3

СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ

(заполняется субъектом персональных данных, в отношении которого имеется персональная информация в заявке на участие в закупке)

Я, ___________________ (фамилия, имя, отчество), паспорт серия ______, номер _________, выдан ____________ (наименование выдавшего паспорт органа) _____________ (дата выдачи), зарегистрирован по адресу:  _______________________________,  в рамках выполнения Федерального закона от 27 июля 2006 г. № ФЗ-152 «О защите персональных данных» в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации даю свое согласие на обработку своих персональных данных Фондом «Перспективное развитие Волгоградской области».

Персональные данные - любая информация, относящаяся к определенному или определяемому на основании такой информации физическому лицу (субъекту персональных данных), в том числе его фамилия, имя, отчество, год, месяц, дата и место рождения, адрес, семейное, социальное, имущественное положение, образование, профессия, доходы, другая информация.

Обработка персональных данных - действия с персональными данными, включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение, использование, распространение (в том числе передачу), обезличивание, уничтожение персональных данных.

Персональные данные предоставляются Фонду «Перспективное развитие Волгоградской области» в составе заявки.

Фонд «Перспективное развитие Волгоградской области» берет на себя обязательство, ни при каких условиях, кроме требований законодательства РФ, в случае, указанных в настоящем соглашении, не передавать третьим лицам персональные данные, полученные от меня, без моего согласия. Персональные данные являются конфиденциальной информацией и не могут быть использованы Фондом или любым иным лицом в личных целях. Фонд принимает все необходимые меры для защиты предоставляемых персональных данных от несанкционированного доступа. В рамках настоящего Соглашения обработка персональных данных в форме их хранения, распространения, использования осуществляется с соблюдением законов и иных нормативно-правовых актов.

Данное Согласие действует в течение 3 (трех) лет с момента вскрытия конвертов с заявкой или открытия доступа к электронным заявкам участника. По истечении указанного срока персональные данные подлежат уничтожению.

Настоящее согласие дано мной «____» ___________ 20__ года.

_______________________                    ___________________

Подпись                                                        Фамилия, инициалы