УТВЕРЖДЕНО

«__» июля 2017 года

Директором Фонда «Перспективное развитие Волгоградской области»

_____________/В.В. Дубовик/

Фонд «Перспективное развитие Волгоградской области»

ДОКУМЕНТАЦИЯ О ЗАКУПКЕ

| Организатор запроса котировок (уполномоченный орган): Фонд «Перспективное развитие Волгоградской области» место нахождения, почтовый адрес: 400005, г. Волгоград, пр-т им. В.И. Ленина, дом 56 а email: info@volgrazvitie.ru тел.: +7(8442) 26-15-53, 26-15-54 контактное лицо: начальник отдела организации финансирования проектов Харькина Наталья Леонидовна |
| --- |
| 1. | Сведения о заказчике: |
| 1.1. | Наименование | Фонд «Перспективное развитие Волгоградской области» |
| 1.2. | Место нахождения, почтовый адрес | 400005, г. Волгоград, пр-т им. В.И. Ленина, дом 56 а |
| 1.3. | Контактный телефон | +7(8442) 26-15-53, 26-15-54 |
| 1.4. | Адрес электронной почты | info@volgrazvitie.ru |
| 1.5. Официальный сайт, на котором размещена документация по о закупке | http://volgrazvitie.ru |
| 2. | Способ закупки | аукцион |
| 3. Предмет закупки | завершение комплекса работ капитального строительства объекта: "Завершение строительства объекта "Учебный корпус "Профессиональное училище №13 имени дважды Героя Социалистического труда В.И.Штепо в городе Калач-на-Дону в Волгоградской области" (1 этап строительства)" в соответствии с Техническим заданием |
| 4. | Наименование и описание объекта закупки: |
|  | 4.1. Наименование объекта |  |
|  | 4.2. Основание для разработки технического задания |  |
|  | 4.3. Заказчик |  |
|  | 4.4. Адрес объекта |  |
|  | 4.5. Сроки строительства объекта |  |
|  | 4.6. Характеристика объекта |  |
|  | 4.6.2. Схема планировочной организации земельного участка. Месторасположение объекта на земельном участке |  |
|  | 4.6.3. Архитектурные и объемно - планировочные решения |  |
|  | 4.6.4. Конструктивные решения |  |
|  | 4.7. Состав работ подрядчика |  |
|  | 4.8. При выполнении строительно-монтажных работ подрядчик обязан | Согласно Техническому заданию |
|  | 4.9. Основные требования Заказчика к подрядчику при выполнении комплекса работ |  |
|  | 4.10. Требования к качеству работ |  |
|  | 4.11. Требования по сроку гарантий качества на результаты работ |  |
|  | 4.12. Требования по объему гарантий качества работ |  |
|  | 4.13. Исходные данные, предоставляемые Заказчиком |  |
| 5. | Начальная (максимальная) цена закупки | 12 868 279,0 рублей |
| 6. Обеспечение заявки | не установлено |
| 7. | Обеспечение договора | не установлено |
| 8. | Срок, место и порядок предоставления Заказчиком документации о закупке | По запросу, по месту нахождения Заказчика, ежедневно с 09.00 до 18.00 с момента официального опубликования настоящего Извещения до даты окончания срока подачи заявок |
| 9. | Порядок внесения изменений в извещение и/или документацию о закупке | Заказчик вправе изменить извещение о проведении аукциона и/или документацию о закупке не позднее, чем за два дня до даты окончания срока подачи заявок на участие в аукционе. В случае изменения извещения и/или документации о закупке срок подачи заявок на участие в аукционе должен быть продлен Заказчиком таким образом, чтобы с даты размещения изменений до даты окончания срока подачи заявок осталось не менее тридцати дней. |
| 10. | Условия отмены закупки | Заказчик вправе отменить аукцион не позднее, чем за три дня до даты окончания срока подачи заявок на участие в аукционе. |
| 11. | Критерий оценки заявок | Победителем признается Участник закупки, предложивший в ходе торгов наиболее низкую цену договора |
| 12. | Требования к участникам аукциона | - соответствие требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставку товара, выполнение работы, оказание услуги, являющихся объектом закупки, а именно: Соответствие требованию о включении в реестр членов саморегулируемой организации (далее – СРО) в области строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства (для юридических лиц не являющихся унитарными предприятиями, государственными и муниципальными учреждениями, юридическими лицами с государственным участием в случаях, предусмотренных ч.2.2 ст. 52 Градостроительного Кодекса Российской Федерации, а так же участниками, предложившими цену договора 3 млн. рублей и менее в случаях, предусмотренных с ч. 2.1 ст. 52 Градостроительного Кодекса Российской Федерации); - непроведение ликвидации Участника - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании Участника - юридического лица или индивидуального предпринимателя несостоятельным (банкротом) и об открытии конкурсного производства; - неприостановление деятельности Участника в порядке, установленном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на дату подачи заявки на участие в закупке; - отсутствие у Участника недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (за исключением сумм, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый кредит в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, которые реструктурированы в соответствии с законодательством Российской Федерации, по которым имеется вступившее в законную силу решение суда о признании обязанности заявителя по уплате этих сумм исполненной или которые признаны безнадежными к взысканию в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах), размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника закупки, по данным бухгалтерской отчетности за последний отчетный период (для юридического лица) или 100 000 рублей (для индивидуального предпринимателя и физического лица). Участник закупки считается соответствующим установленному требованию в случае, если им в установленном порядке подано заявление об обжаловании указанных недоимки, задолженности и решение по такому заявлению на дату рассмотрения заявки на участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя) не принято; - отсутствие Участника в реестре недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей), ведение которого осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 года N 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», в реестре недобросовестных поставщиков, ведение которого осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 года N 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц»; - наличие опыта по выполнению строительных работ за последние 3 года, включенных в код 41.20 Общероссийского классификатора продукции по видам экономической деятельности (ОКПД2) ОК 034-2014, не менее чем по 3-м контрактам, каждый из которых на сумму не менее 30 млн. руб; - наличие в штате не менее 20 специалистов с соответствующим образованием (специальности группы кодов ОКСО: 270102, 270105, 270109, 270106), опытом работы не менее 10 лет на дату подачи заявки и стажем работы не менее 3-х лет в данной организации по настоящее время; - наличие материально-технических ресурсов: собственного или арендованного оборудования, необходимого для выполнения работ в соответствии с приложением 14. |
| 13. | Документы, входящие в состав заявки на участие в аукционе | 1) Опись документов, составляющих Заявку на участие в аукционе; 2) Предложение участника об участии в аукционе с указанием общих данных Участника; 3) Заверенные Уча стником копии документов, подтверждающих соответствие Участника требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставку товара, выполнение работы, оказание услуги, являющихся объектом закупки (в случае если такие требования законодательством Российской Федерации установлены), а именно: - выписку из единого реестра членов СРО, полученную не ранее чем за тридцать дней до подачи документов для участия в аукцион (для юридических лиц не являющихся унитарными предприятиями, государственными и муниципальными учреждениями, юридическими лицами с государственным участием в случаях, предусмотренных ч.2.2 ст. 52 Градостроительного Кодекса Российской Федерации, а так же участниками, предложившими цену договора 3 млн. рублей и менее в случаях, предусмотренных с ч. 2.1 ст. 52 Градостроительного Кодекса Российской Федерации); 4) Удостоверенные надлежащим образом сертификат инкорпорации и (или) выписка из торгового реестра страны регистрации Участника или иной аналогичный документ, подтверждающий создание, государственную регистрацию и правовой статус Участника в соответствии с законодательством страны, на территории которой он создан (для иностранного юридического лица); 5) Заверенная Участником копия документа, на основании которого Участник закупки осуществляет свою деятельность на территории РФ, содержащий регистрационные данные и иную информацию о лице, осуществляющем функции постоянного представительства иностранной организации на территории РФ (для иностранного юридического лица); 6) Заверенные Участником копии учредительных документов и всех изменений к ним (для юридического лица); 7) Гарантийное письмо, подписанное Участником, подтверждающее непроведение ликвидации Участника (для юридического лица) и отсутствие решения арбитражного суда о признании Участника несостоятельным (банкротом) и об открытии конкурсного производства (для юридического лица и индивидуального предпринимателя); 8) Гарантийное письмо, подписанное Участником, подтверждающее неприостановление деятельности Участника в порядке, установленном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на дату подачи заявки на участие в закупке (для юридического лица и индивидуального предпринимателя); 9) Заверенную Участником копию принятой налоговыми органами Российской Федерации бухгалтерской (финансовой) отчетности, либо если Участник в соответствии с п. 4 ст. 6 Федерального закона от 06.12.2011 г. №402-ФЗ «О бухгалтерском учете» относится к экономическим субъектам, которые вправе применять упрощенные способы ведения бухгалтерского учета, включая упрощенную бухгалтерскую (финансовую) отчетность, копию принятой налоговыми органами Российской Федерации упрощенной бухгалтерской (финансовой) отчетности за последний отчетный период (для юридического лица, зарегистрированного в РФ); 10) Решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо заверенная Участником закупки копия такого решения в случае, если требование о необходимости наличия такого решения для совершения крупной сделки установлено законодательством Российской Федерации, учредительными документами юридического лица и для Участника закупки поставка товара, выполнение работы или оказание услуги, либо внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки и/ или обеспечения исполнения договора является крупной сделкой (для юридического лица); 11) Для юридического лица: - заверенная Участником копия паспорта руководителя, согласие на обработку предоставляемых персональных данных; Для индивидуального предпринимателя: - заверенная Участником копия паспорта физического лица, согласие на обработку предоставляемых персональных данных; 12) Справка налогового органа, полученная не ранее, чем за 30 календарных дней до дня размещения извещения о закупке или гарантийное письмо, подтверждающие у Участника отсутствие недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (за исключением сумм, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый кредит в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, которые реструктурированы в соответствии с законодательством Российской Федерации, по которым имеется вступившее в законную силу решение суда о признании обязанности заявителя по уплате этих сумм исполненной или которые признаны безнадежными к взысканию в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах) размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника закупки, по данным бухгалтерской отчетности за последний отчетный период (для юридического лица) или 100 000 рублей (для индивидуального предпринимателя), а в случае если такая задолженность имеется - документы, подтверждающие ее оспаривание. 13) заверенные Участником копии договоров (контрактов) за последние 3 года, каждый из которых на сумму не менее 30 млн рублей в количестве не менее 3 штук с приложением заверенных копий актов выполненных работ и/или актов приемки объектов капитального строительства; 14) заверенные Участником копии документов о высшем образовании специалистов, подтверждающих образование по специальности группы кодов ОКСО: 270102, 270105, 270109, 270106, а так же заверенные Участником копии всех страниц их трудовых книжек, включая копии незаполненной страницы, следующей за страницей с последней записью. 15) заверенные Участником копии ПТС, инвентарных карточек, договоров аренды, подтверждающих наличие у Участника собственного или арендованного оборудования указанного в приложении 14. Все листы заявки на участие в аукционе, должны быть пронумерованы и прошиты. Заявка должна содержать опись входящих в ее состав документов. Документы, представленные в копиях, должны быть заверены печатью юридического лица. Заявка подается в запечатанном конверте с указанием наименования, ИНН, адреса Участника и предмета договора. |
| 14. | Сведения о подаче и рассмотрении котировочных заявок, определении победителя |
| 14.1. | Место подачи заявок | 400005, г. Волгоград, пр-т им. В.И. Ленина, дом 56а, каб. 14 |
| 14.2. Порядок приема/подачи заявок | Нарочно или почтой ежедневно с 09.00 до 18.00 с момента официального опубликования настоящего Извещения до даты окончания срока подачи заявок |
| 14.3. | Срок подачи заявок | начало срока подачи заявок – 12.07.2017 г. окончание срока подачи заявок – 10.08.2017 г. |
| 14.4. | Дата, время вскрытия конвертов с заявками и принятие решения о допуске или отказе в допуске на участие в аукционе | 11.08.2017 г. в 11.00 часов (время московское) |
| 14.5. Порядок рассмотрения заявок | - По окончании срока подачи заявок Комиссия в сроки, указанные в извещении о проведении закупки, производит вскрытие конвертов поступивших заявок на участие в аукционе. - Участники, подавшие заявки, на участие в аукционе, вправе присутствовать при вскрытии конвертов с заявками на участие в аукционе. Участники, подавшие заявки вправе отозвать поданные заявки до вскрытия конвертов с заявками на участие в аукционе. - Комиссия принимает решение о допуске/отказе в допуске к участию в аукционе участников, подавших заявки. По итогам допуска участников составляется протокол, который подписывается всеми присутствующими членами Комиссии. Протокол должен содержать перечень участников, допущенных к участию в аукционе, перечень участников, которым отказано в допуске, а также основания отказа. - В случае поступления двух и/или более заявок на участие в аукционе, поданных одним участником, ни одна из поданных заявок не рассматривается. Возврат заявок участникам не производится. - Не соответствующими требованиям признаются заявки в случае если: 1) заявка не соответствует требованиям документации о закупке; 2) участник не соответствует требованиям документации о закупке; 3) предложения, содержащиеся в заявке, не соответствуют требованиям документации о закупке. |
| 14.6. Основания признания аукциона несостоявшимся (по итогам рассмотрения заявок) | Аукцион признается несостоявшимся в случае, если: 1) не было подано ни одной заявки на участие в аукционе; 2) подана только одна заявка на участие в аукционе; 3) ни одна из поступивших заявок на участие в аукционе не признана соответствующей требованиям документации о закупке; 4) только одна заявка из поступивших заявок на участие в аукционе признана соответствующей требованиям документации о закупке; 5) в случае, если ни один из участников аукциона не сделал ценовых предложений. |
| 14.7. Место, дата и время начала аукциона | 11.08.2017 г. в 13.00 часов по адресу: 400005, г. Волгоград, пр-т им. В.И. Ленина, дом 56а, 8 этаж, каб. 13 |
| 14.8. Место, дата и время подведения итогов закупки | 11.08.2017 г. в 14.00 часов по адресу: 400005, г. Волгоград, пр-т им. В.И. Ленина, дом 56а, 8 этаж, каб. 13 |
| 14.9. Критерии определения Победителя. Порядок проведения аукциона | В аукционе имеют право участвовать только участники (либо их представители на основе доверенности), допущенные Заказчиком к участию в аукционе. С момента начала аукциона участники имеют возможность делать ценовые предложения, предусматривающие понижение текущего ценового предложения на величину, равную шагу снижения. Подача предложений о цене возможна в течение всего хода торгов. |
| 14.10. Порядок определения Победителя | - Комиссия проводит оценку и сопоставление заявок участников, допущенных к участию в аукционе, в соответствии с требованиями и критериями, установленными документацией о закупке, в сроки, указанные в извещении о проведении закупки. - По итогам аукциона Комиссия составляет протокол оценки и сопоставления заявок на участие в аукционе. В протоколе должны быть указаны следующие сведения: 1) о месте, дате и времени проведения аукциона; 2) начальная (максимальная) цена договора; 3) об участниках аукциона; 4) о последнем и предпоследнем ценовых предложениях; 5) наименование (для юридических лиц), фамилия, имя, отчество, место жительства (для физического лица) Победителя аукциона и участника, который сделал предпоследнее ценовое предложение. - Протокол оценки и сопоставления заявок на участие в аукционе подписывается всеми членами Комиссии и победителем аукциона и имеет силу договора. |
| 15. Срок и порядок заключения договора | В день проведения аукциона его победитель подписывает договор на условиях, указанных в документации о закупке и по цене, предложенной победителем аукциона и направляет его Заказчику. В случае если по итогам аукциона победитель аукциона в день его проведения откажется от подписания протокола оценки и сопоставления заявок на участие в аукционе, победитель аукциона считается уклонившимся от заключения договора. В случае если победитель аукциона признан уклонившимся от заключения договора, Заказчик вправе заключить договор с Участником аукциона, который сделал предпоследнее ценовое предложение |

Приложения:

- Предложение участника – приложение №1;

- Согласие на обработку персональных данных – приложение №2;

- Проект договора – приложение №3;

- Техническое задание – приложение №4;

- Сводный сметный расчёт начальной максимальной стоимости договора – приложение №5;

- Локальный сметный расчет на демонтажные работы – приложение №6;

- Локальный сметный расчет на общестроительные решения – приложение №7;

- Локальный сметный расчет на покрытия – приложение №8;

- Локальный сметный расчет на озеленение – приложение №9;

- Ведомость объемов работ – приложение №10;

- Ведомость основных материалов – приложение №11;

- Проектная документация – приложение №12;

- Схема расположения объекта – приложение №13.

- Перечень оборудования, необходимого для выполнения работ – приложение № 14

Приложение № 1

| на фирменном бланке организации Участника запроса котировок | Председателю Комиссии Фонда «Перспективное развитие Волгоградской области» |
| --- | --- |
| исх.№ __________ |  |  |  |  |  |
| дата _________ |  | _____________________________________ |
| ПРЕДЛОЖЕНИЕ УЧАСТНИКА |
| Изучив документацию на право заключения договора на завершение комплекса работ капитального строительства объекта: "Завершение строительства объекта "Учебный корпус "Профессиональное училище №13 имени дважды Героя Социалистического труда В.И.Штепо в городе Калач-на-Дону в Волгоградской области" (1 этап строительства)" в соответствии с Техническим заданием: Полное наименование Участника:_________________ Сокращенное наименование Участника:____________ Юридический адрес:_____________________________ Почтовый адрес:________________________________ Телефон и электронная почта:____________________ ОГРН/ИНН/КПП организации (ОГРНИП/ИНН для ИП):_________________________ Учредители (для юридических лиц):________________ Банковские реквизиты (наименование, р/c, БИК, к/c):______________________________________ Контактное лицо организации/ИП (ФИО, телефон):__________________ Принял(о) решение об участии в данном аукционе на право заключения договора на завершение комплекса работ капитального строительства объекта: "Завершение строительства объекта "Учебный корпус "Профессиональное училище №13 имени дважды Героя Социалистического труда В.И.Штепо в городе Калач-на-Дону в Волгоградской области" (1 этап строительства)" в соответствии с Техническим заданием и обязуется, в случае признания победителем аукциона, в срок, определенный Заказчиком, заключить данный договор в соответствии с документацией по закупке. |
| Настоящим подтверждаем, что указанные в заполненных формах сведения о нас являются полными, точными и верными во всех деталях. Кроме того, предоставляем право Заказчику и Организатору, в случае необходимости, проверить представленные нами сведения. |
| Руководитель (уполномоченный представитель) _______________________(Ф.И.О.) |
| М.П. |  |
| Главный бухгалтер _______________________(Ф.И.О.) |

Приложение № 2

СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ

(заполняется субъектом персональных данных, в отношении которого имеется персональная информация в заявке на участие в закупке)

Я, ___________________ (фамилия, имя, отчество), паспорт серия ______, номер _________, выдан ____________ (наименование выдавшего паспорт органа) _____________ (дата выдачи), зарегистрирован по адресу:  _______________________________,  в рамках выполнения Федерального закона от 27 июля 2006 г. № ФЗ-152 «О защите персональных данных» в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации даю свое согласие на обработку своих персональных данных Фондом «Перспективное развитие Волгоградской области».

Персональные данные - любая информация, относящаяся к определенному или определяемому на основании такой информации физическому лицу (субъекту персональных данных), в том числе его фамилия, имя, отчество, год, месяц, дата и место рождения, адрес, семейное, социальное, имущественное положение, образование, профессия, доходы, другая информация.

Обработка персональных данных - действия с персональными данными, включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение, использование, распространение (в том числе передачу), обезличивание, уничтожение персональных данных.

Персональные данные предоставляются Фонду «Перспективное развитие Волгоградской области» в составе заявки.

Фонд «Перспективное развитие Волгоградской области» берет на себя обязательство, ни при каких условиях, кроме требований законодательства РФ, в случае, указанных в настоящем соглашении, не передавать третьим лицам персональные данные, полученные от меня, без моего согласия. Персональные данные являются конфиденциальной информацией и не могут быть использованы Фондом или любым иным лицом в личных целях. Фонд принимает все необходимые меры для защиты предоставляемых персональных данных от несанкционированного доступа. В рамках настоящего Соглашения обработка персональных данных в форме их хранения, распространения, использования осуществляется с соблюдением законов и иных нормативно-правовых актов.

Данное Согласие действует в течение 3 (трех) лет с момента вскрытия конвертов с заявкой или открытия доступа к электронным заявкам участника. По истечении указанного срока персональные данные подлежат уничтожению.

Настоящее согласие дано мной «____» ___________ 20__ года.

_______________________                    ___________________

Подпись                                                        Фамилия, инициалы

Приложение № 3

Договор подряда  №

г. Волгоград                                                                                                         «      » ________ 2017 г.

Фонд «Перспективное развитие Волгоградской области», именуемый в дальнейшем «Заказчик», в лице директора Дубовика Владимира Владимировича, действующего на основании Устава, и _____________________________, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице ________________, действующего на основании ________, совместно именуемые «Стороны», заключили настоящий договор о нижеследующем:

- Предмет договора

1.1. Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя обязательства в сроки, установленные настоящим Договором, выполнить работы по завершению комплекса работ капитального строительства объекта: «Завершение строительства объекта «Учебный корпус «Профессиональное училище №13 имени дважды Героя Социалистического труда В.И. Штепо в городе Калач-на-Дону в Волгоградской области» (1 этап строительства)» в соответствии с Техническим заданием (Приложение №1), проектной документацией и сметной документацией (Приложением №2).

1.2. Подрядчик обязуется выполнить работы в соответствии с Техническим заданием (Приложение №1), проектной документацией и сметной документацией (Приложение №2) своими силами, используя свои материалы и необходимые конструкции, а также используя собственные инструменты и оборудование, необходимые для выполнения условий настоящего договора в полном соответствии с техническим заданием, проектной документацией, локальными сметными расчетами и условиями настоящего договора.

1.3. Заказчик обязуется создать Подрядчику необходимые условия для выполнения работ по настоящему договору, проверить объем и качество, принять их результат и уплатить предусмотренную настоящим договором цену.

- Цена договора и порядок расчётов

  - Цена за выполненные работы по договору устанавливается в рублях, является твёрдой и не может изменяться в ходе его выполнения.

  - Общая стоимость работ, выполняемых по договору (цена договора), составляет ________________ (__________) рублей ______ копеек, в том числе НДС/ без учета НДС.

  - Предоплата в сумме ___________ (_____________________________) рублей _____ копеек, что составляет 50% цены Договора, производится Заказчиком в течение 5 (пяти) банковских дней со дня подписания договора.

Последующая оплата производится в течение 7 (семи) банковских дней после подписания сторонами окончательного Акта о приемке выполненных работ (форма КС-2), указанного в п.6.2 Договора, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика на основании выставленного счета на оплату.

  - Оплата осуществляется по безналичному расчёту. Днем оплаты считается день списания денежных средств с расчетного счета Заказчика.

В случае изменения расчетного счета Подрядчик обязан в однодневный срок сообщить об этом Заказчику с указанием новых реквизитов расчетного счета. В противном случае все риски, связанные с перечислением Заказчиком денежных средств на указанный в настоящем договоре счет Подрядчика, несет Подрядчик.

  - Заказчик имеет право задержать оплату стоимости выполненных работ в следующих случаях:

    - бездействия Подрядчика по устранению выявленных дефектов в работе, представленной к оплате – до устранения дефектов;

    - причинения Подрядчиком в ходе выполнения работ материального ущерба Заказчику – до возмещения полной стоимости причинённого ущерба;

    - выполнения Подрядчиком работ с отступлением требования, указанных в Техническом задании (Приложение №1), проектной документации и сметной документации (Приложение №2).

- Обязанности сторон

Обязанности Подрядчика:

  - Выполнить все работы в объёме и сроки, предусмотренные настоящим договором и приложениями к нему, и сдать результат выполненных работ Заказчику в установленный срок, с уровнем качества и состоянии, определёнными условиями настоящего договора, приложениями к нему, утверждённой проектно-сметной документацией, требованиями технических регламентов, СНиП, СанПиН и техническими условиями.

3.2. Обеспечить:

- выполнение работ по настоящему Договору в полном соответствии с проектной и рабочей документацией, сметами, рабочими чертежами, строительными нормами и правилами, и санитарными правилами и нормами;

- контроль качества строительных материалов и конструкций с полнотой и в объёмах, регламентированных нормами;

- своевременное устранение недостатков и дефектов, выявленных при приёмке работ и в течение гарантийного срока на выполненные работы.

- выполнение на строительной площадке необходимых мероприятий по охране труда и технике безопасности, пожарной безопасности, охране окружающей среды, а также установить освещение;

- своевременно своими силами осуществлять платежи за загрязнение окружающей среды согласно действующим законодательным актам РФ.

3.3. Предоставить Заказчику график на выполнение комплекса работ и Проект производства работ в течение 5 (пяти) дней с момента заключения настоящего Договора.

3.4. Вывезти своими силами и за свой счёт в 10-ти дневный срок со дня подписания акта, принадлежащие Подрядчику и субподрядным организациям строительные машины, оборудование, инвентарь, инструменты, строительные материалы, демонтировать и вывезти временные сооружения, а также другое имущество и строительный мусор.

3.5. Известить Заказчика за 3 (три) дня до начала приёмки о готовности ответственных конструкций и скрытых работ. Подрядчик приступает к выполнению последующих работ только после приёмки Заказчиком (его уполномоченным представителем) скрытых работ, и составления актов освидетельствования этих работ.

Если закрытие работ выполнено без подтверждения Заказчика, в случае, когда он не был информирован об этом, по требованию Заказчика Подрядчик обязан за свой счёт вскрыть любую часть скрытых работ согласно указанию Заказчика, а затем восстановить её за свой счёт.

В случае неявки представителя Заказчика в указанный Подрядчиком срок Подрядчик составляет односторонний акт. Вскрытые работы, в этом случае, по требованию Заказчика производятся за его счёт.

3.6. Немедленно известить Заказчика и до получения от него указаний приостановить работы при обнаружении:

3.6.1. Возможных неблагоприятных для Заказчика последствий его указаний о способе исполнения работ;

3.6.2. Иных, не зависящих от Подрядчика обстоятельств, угрожающих годности или прочности результатов выполняемой работы либо создающих невозможность ее завершения в срок.

  - Нести ответственность перед Заказчиком за неисполнение или ненадлежащее исполнение работ по настоящему договору привлеченными субподрядчиками, за координацию их деятельности и соблюдения ими плана-графика работ.

  - Выполнить в полном объёме все свои обязательства, предусмотренные в других статьях настоящего договора.

  - По завершении работы в течение 3-х дней известить об этом Заказчика в письменной форме.

  - Предоставить Заказчику сертификаты соответствия на все приобретенные и/или используемые при проведении работ материалы.

Подрядчик вправе:

  - Выполнить работы, предусмотренные настоящим договором, досрочно.

Обязанности Заказчика:

  - Заказчик обязан передать Подрядчику до начала работ проектную и рабочую документацию, копии разрешительной документаций и копии правоустанавливающих документов на земельный участок.

  - Заказчик обязан произвести приемку работы (ее отдельных этапов) в сроки и порядке, предусмотренные настоящим договором.

3.14. Заказчик обязан осуществлять с привлечением соответствующих специалистов контроль и надзор за ходом и качеством выполняемых работ, соблюдением сроков их выполнения и качеством предоставляемых Подрядчиком материалов.

- при обнаружении отступлений от условий настоящего договора, которые могут ухудшить качество работ или иные недостатки, немедленно заявить об этом Подрядчику.

3.15. В порядке и сроки, установленные настоящим договором, оплачивать выполнение работ Подрядчиком.

3.16. Выполнить в полном объёме все свои обязательства, предусмотренные в других статьях настоящего договора.

Заказчик вправе:

3.17. Беспрепятственно присутствовать при проведении всех видов работ, при соблюдении Правил техники безопасности, в любое время суток в течение всего периода выполнения работ по настоящему Договору.

- Гарантия качества

4.1. Гарантия качества распространяется на все конструктивные элементы ремонтируемого объекта и работы, выполненные Подрядчиком и/или привлечёнными им субподрядными организациями по настоящему Договору.

4.2. Гарантийный срок на выполненные работы устанавливается – 5 (пять) лет с момента подписания Сторонами акта выполненных работ по настоящему договору. На используемые материалы и оборудование – согласно проектным спецификациям, государственным стандартам, сертификатам и техническим паспортам.

4.3. Подрядчик несет ответственность за недостатки (дефекты), обнаруженные в пределах гарантийного срока, если не докажет, что они произошли вследствие нормального износа объекта или его частей, неправильной его эксплуатации или ненадлежащего ремонта объекта, произведенного самим Заказчиком или привлеченными им третьими лицами.

4.4. Если в течение гарантийного срока обнаружатся недостатки, Заказчик должен заявить о них Подрядчику в письменной форме в 3-х дневный срок после их обнаружения и вызвать Подрядчика для составления акта о выявлении недостатков.

В течение 3-х рабочих дней после получения уведомления об обнаруженных недостатках стороны составляют указанный акт, в котором отражаются наименование работ, их стоимость, перечень, характер недостатков и сроки их устранения.

Для составления соответствующего акта стороны вправе привлечь независимую экспертную организацию.

4.5. В случае неявки Подрядчика в установленный срок, отказе Подрядчика от подписания акта обнаруженных дефектов Заказчик вправе составить указанный акт самостоятельно с привлечением экспертной организации в данной области. При этом расходы на такую экспертизу несет Подрядчик, за исключением случаев, когда экспертизой установлено отсутствие нарушений Подрядчиком настоящего договора или причинно-следственной связи между действиями Подрядчика и обнаруженными недостатками. В указанных случаях расходы на экспертизу несет сторона, потребовавшая назначения экспертизы, а если она назначена по соглашению между сторонами – обе стороны поровну.

4.6. Течение гарантийного срока прерывается на все время, на протяжении которого объект не мог эксплуатироваться вследствие недостатков, за которые отвечает Подрядчик.

4.7. В случае получения письменного отказа Подрядчика от устранения недостатков и дефектов, указанных выше, либо уклонения Подрядчика от их устранения, Заказчик вправе привлечь для устранения дефектов и недостатков другую организацию с возмещением своих расходов за счет Подрядчика.

- Порядок сдачи и приёмки выполненных работ

5.1. Приёмка выполненных работ по договору осуществляется поэтапно по Акту приёмки выполненных работ по унифицированной форме № КС-2, справке о стоимости выполненных работ и затрат по форме №КС-3, утверждённой постановлением государственного комитета РФ по статистике от 11 ноября 1999 года № 100, а также всех документов, подтверждающих выполненные работы (акты на скрытые работы, акты на проведённые испытания инженерных систем и т.д.).

5.2. В течение 5 (пяти) рабочих дней со дня окончания выполненного этапа работ Подрядчик направляет Заказчику Акт приемки выполненных работ. Заказчик в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня получения акта приемки выполненных работ и справки о стоимости выполненных работ и затрат обязан рассмотреть представленные документы, в случае утверждения объёмов выполненных работ, подписать их и направить Подрядчику. В случае возникновения каких-либо претензий или несогласия с представленными данными Заказчик в тот же срок обязан направить в адрес Подрядчика письменный мотивированный отказ. Если в течение 5-ти дневного срока Подрядчик не получил ни одного из вышеперечисленных документов, выполненные работы считаются принятыми Заказчиком в полном объёме, цена выполненных работ подтверждённой.

5.3. Работы, выполненные с изменениями или отклонениями от технического задания, не оформленные в установленном порядке, приёмке и оплате не подлежат.

5.4. Ошибки, допущенные Подрядчиком при выполнении работ, исправляются им за свой счёт в согласованные с Заказчиком сроки.

- Срок выполнения работ и срок действия договора

6.1. Срок выполнения работ Подрядчиком: до 30 октября 2017 года. Подрядчик вправе досрочно выполнить работы и сдать результат.

6.2. Датой окончания комплекса работ по настоящему договору является дата подписания Заказчиком окончательного Акта приемки выполненных работ.

6.3. Договор вступает в силу с даты его подписания обеими Сторонами и действует до окончания выполнения работ, предусмотренных настоящим договором, а в части взаиморасчётов - до полного исполнения Сторонами своих обязательств.

- Ответственность сторон

7.1. В случае просрочки исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных настоящим Договором, Заказчик вправе потребовать уплату неустойки. Неустойка начисляется от стоимости неисполненных обязательств за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного настоящим Договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного срока исполнения обязательства. Размер такой неустойки устанавливается в размере 0,1 % за каждый день нарушения срока, определенного п.6.1 Договора.

7.2. При некачественном выполнении работ (п. 4.1) Подрядчик уплачивает Заказчику штраф в размере 10% от стоимости некачественно выполненных работ по письменному требованию Заказчика.

7.3. В случае неисполнения обязательств по устранению в гарантийный период обнаруженных Заказчиком недостатков Подрядчик выплачивает неустойку в размере 0,01% от стоимости Договора за каждый день просрочки.

- Форс-мажор

8.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему договору, если неисполнение явилось следствием природных явлений, действий внешних объективных факторов и прочих обстоятельств непреодолимой силы, за которые стороны не отвечают и предотвратить неблагоприятное воздействие которых они не имеют возможности.

В случае возникновения таких обстоятельств, препятствующих выполнению обязательств сторонами по настоящему Договору, стороны обязаны письменно, не позднее 5 (пяти) рабочих дней после их возникновения, предоставить необходимые документы или доказать, что эти обстоятельства действительно имели место, в противном случае условия Договора должны быть выполнены без изменений.

8.2. Если форс-мажор сохраняется свыше одного месяца, то стороны имеют право расторгнуть Договор без обращения в арбитражный суд по соглашению сторон. Подрядчик в этом случае обязуется вернуть Заказчику в течение 5 (пяти) рабочих дней стоимость не выполненных работ без штрафных санкций, в случае, если Заказчиком перечислялись денежные средства на расчетный счет Подрядчика.

- Порядок разрешения споров

  - Заказчик и Подрядчик должны приложить все усилия, чтобы разрешить путем прямых переговоров все противоречия или спорные вопросы, возникающие между ними в рамках настоящего Договора или в связи с ним.

  - В случае возникновения претензий относительно исполнения одной стороной своих обязательств по Договору другая Сторона может направить претензию в письменной форме. В отношении всех претензий, направляемых по настоящему Договору, Сторона, которой адресована данная претензия, должна дать письменный ответ по существу претензии в срок не позднее 5 (пяти) рабочих дней с даты ее получения.

  - Если в течение 20 (двадцати) дней после начала таких переговоров Заказчик и Подрядчик не смогут решить спорный вопрос по настоящему Договору к обоюдному удовлетворению сторон, любая сторона может потребовать разрешения этого вопроса в Арбитражном суде Волгоградской области.

- Изменения, расторжение договора

  - Заказчик вправе обратиться в суд с иском о расторжении Договора в связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением Подрядчиком своих обязательств по Договору.

  - Расторжение Договора допускается исключительно по соглашению Сторон или по решению суда.

  - Все изменения и дополнения к настоящему Договору действительны, если они составлены в письменной форме, подписаны обеими Сторонами и скреплены печатями.

  - Все уведомления в рамках настоящего Договора должны посылаться Сторонами в письменном виде или по телеграфу или телексу/факсу с последующим отправлением по почте (заказным письмом с уведомлением о вручении).

  - Днем получения уведомления по настоящему Договору считается день доставки уведомления другой стороне.

- Прочие условия

  - Настоящий Договор составлен на русском языке, подписан в двух экземплярах, по одному для каждой из Сторон, причем оба экземпляра имеют одинаковую юридическую силу.

  - В случае если после заключения Договора будет принят закон, устанавливающий обязательные для Сторон правила иные, чем те, которые действовали при заключении Договора, условия заключённого Договора сохраняют силу, кроме случаев, когда в законе установлено, что его действие распространяется на отношения, возникшие из ранее заключённых договоров.

  - Реквизиты и адреса Сторон, указанные в разделе 12 настоящего Договора действительны и являются местонахождением исполнительного органа Сторон. В случае, если одна из Сторон договора изменит адрес и не уведомит другую Сторону, то корреспонденция, отправленная по адресу, указанному в данном разделе считается полученной адресатом.

  - Нижеперечисленные документы образуют приложения к настоящему Договору и являются его неотъемлемой частью:

Приложение № 1

Приложение № 2

# 12. Реквизиты и подписи сторон

| Заказчик: | Подрядчик: |
| --- | --- |
| Фонд «Перспективное развитие Волгоградской области» 400005, г. Волгоград, пр. им. Ленина, 56А ОГРН 1143400001865 ИНН 3444410526 КПП 344401001 Банк: Р/сч. №40703810400500144791 Волгоградский филиал Банка «Возрождение» (ПАО) БИК 041806824 К/сч 30101810800000000824 в Отделении по Волгоградской области Южного главного управления Центрального банка Российской Федерации Тел. / факс: (8442) 26-15-54 Директор ______________ В.В. Дубовик | ______________ / _________________ |

Приложение № 4

# ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

по завершению комплекса работ капитального строительства объекта: "Завершение строительства объекта "Учебный корпус "Профессиональное училище №13 имени дважды  Героя Социалистического труда В.И.Штепо в городе Калач-на-Дону в Волгоградской области" (1 этап строительства)".

1. Наименование объекта: "Завершение строительства объекта "Учебный корпус "Профессиональное училище №13 имени дважды  Героя Социалистического труда В.И.Штепо в городе Калач-на-Дону в Волгоградской области" (1 этап строительства)" (далее именуется – Объект).

2. Основание для разработки технического задания:

2.1. Проектная и рабочая документация по объекту, разработанная  проектной организацией ООО "Газэнергопроект", технический отчет о состоянии несущих конструкций (незавершенного строительства) Учебного корпуса государственного образовательного учреждения ПТУ №13 в г. Калач-на-Дону Волгоградской области.

2.2. Положительное заключение ГАУ ВО "Облгосэкспертиза" № 34-1-1-2-0044-17 от 20.06.2017 по проектной документации, положительное заключение ГАУ ВО "Облгосэкспертиза" № 34-1-6-0082-17 от 20.06.2017 о проверке достоверности определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства.

3. Заказчик: Фонд "Перспективное развитие Волгоградской области"

4. Адрес объекта: 404503, Волгоградская область, Калачевский муниципальный район, г. Калач-на-Дону, ул. Октябрьская, д. 271.

5. Сроки строительства Объекта:

Общая продолжительность строительства – до 30 октября 2017 г. в соответствии с графиком на выполнение комплекса работ, который составляется Подрядчиком в течении 5 дней с момента заключения договора.

6. Характеристика объекта:

6.1. Технико-экономические показатели объекта:

| Этажность здания | 3 |
| --- | --- |
| Количество этажей | 4 |
| Площадь участка в границах благоустройства (1 этапа) | 2434,1 м2 |
| Площадь застройки | 747,2 м2 |
| Общая площадь здания | 2279,3 м2 |
| В том числе ниже отм. ±0.000 | 538,0 м2 |
| Полезная площадь здания | 2152,63 м2 |
| Расчетная площадь здания | 2099,88 м2 |
| Строительный объём | 10550,0 м3 |
| В том числе ниже отм. ±0.000 | 2066,0 м3 |
| Количество учащихся | 250 чел. |
| Продолжительность строительства | 3 мес. |

6.2. Схема планировочной организации земельного участка. Месторасположение объекта на земельном участке.

Объект располагается  в  г.  Калач-на-Дону,  Калачевского  района  Волгоградской  области  по  ул. Октябрьская, 271, в центральной части г. Калач-на-Дону Волгоградской области.

Категория земель – земли населѐнного пункта.

Вид разрешѐнного  использования  –  Для  размещения объектов дошкольного, начального и среднего общего образования.

Объект располагается в южной стороне отведенного участка. (Схема расположения Объекта прилагается)

Первым этапом завершения строительства предполагается:

1.Выполнить устройство пандуса для МГН на главном входе в здание    с уклоном 1:20.

2.Выполнить отмостку по периметру здания;

3.Выполнить  благоустройство  территории,  прилегающей  к  учебному  корпусу  и сложившейся застройкой.

Благоустройство территории выполнено комплексно с учетом существующего рельефа. Въезд к зданию выполнен с южной стороны участка. Ширина проезда равна 6,0 м. Покрытие проездов – тротуар из брусчатки и проезд из асфальтобетона, по периметру здания предусматривается асфальтобетонная отмостка.

Площадка объекта имеет автомобильный подъезд с ул. Октябрьская. Въезд на территорию с южной стороны участка. Проезд пожарной и обслуживающей техники предусматривается с юго-западной стороны здания и равен 4,5 м, заканчивающийся с восточной стороны фасада здания разворотной площадкой, а с западной стороны - съездом на существующий местный проезд. Отмостка по периметру здания - из асфальтобетона. Слева и справа от главного фасада учебного корпуса предусмотрены две площадки, предназначенные для кратковременной парковки служебных автомобилей. На проездах и автопарковках запроектировано покрытие из брусчатки с возможностью проезда. На автопарковках отведены два м/места размером 3.5x6.0 м. каждое, для стоянки маломобильных групп населения. В местах пересечения тротуаров и проездов на путях движения маломобильных групп населения и инвалидов предусмотрено устройство пандусов-съездов (местное понижение бордюров).

Пешеходная схема представлена тротуарами по периметру учебного корпуса, Пешеходные подходы к зданию учебного корпуса и площадка перед главным входом запроектированы из брусчатки. Снос сооружений в границах благоустройства (1 этапа) не требуется.

6.3. Архитектурные и объемно - планировочные решения.

Здание трехэтажное с подвалом, с чердачной односкатной кровлей. Высота здания (разность отметок от поверхности проезда для пожарных машин до нижней границы открывающегося проема (окна) в наружной стене верхнего этажа) – 8,53 м.

Высота этажа – 3,3 м. Высота помещений первого, второго и третьего этажа, а также подвала – 3,0 м до низа выступающих конструкций.

Стены наружные и внутренние выполнены из силикатного кирпича толщиной 510мм и 380мм.

Для утепления наружных стен применяется система вентилируемого фасада с облицовкой керамогранитной плиткой. В качестве утеплителя применены ми-нераловатные плиты   Rockwool (НГ).

Перегородки - кирпичные, толщиной 120мм из силикатного кирпича, во влажных помещениях – из керамического кирпича.

Лестница на отм. +9.900 – индивидуального изготовления по металлическим косоурам.

Кровля – стропильная, односкатная, с организованным наружным водостоком. Покрытие кровли – профилированный настил оцинкованный с полимерным покрытием.

Все деревянные конструкции предусмотрены с пропиткой огнестойкими составами.

Двери – индивидуальные и по ГОСТ 6629-88.

Окна, витражи – деревянные.

Входная группа – из алюминиевого профиля.

Отмостка вокруг здания – асфальтобетонная.

6.4. Конструктивные решения.

Проектом предусмотрены следующие работы:

- замена деревянных окон и витражей на поливинилхлоридные, по ГОСТ 30674-99;

- отделка фасада по системе навесного вентилируемого фасада с облицовкой полированной керамогранитной плиткой, с применением минерало-ватного утеплителя ROCKWOOL (НГ) на основе базальтового волокна;

- замена существующего материала покрытия кровли на новый профлист H57-750-0/7 c заводской окраской;

- замена наружных дверей входных групп на дверные блоки из ПВХ профилей ГОСТ 30970-2002;

- установка трудносгораемых, металлических дверей выходов из подвала;

- установка металлических, противопожарных (2-го типа, оборудованной устройством для самозакрывания) дверей выхода на кровлю;

- монтаж пандуса с ограждением для МГН на главном входе в здание с уклоном 1:20;

- облицовка цокольной части здания и пандуса по системе навесного вентилируемого фасада с облицовкой платами из керамогранита, без утеплителя;

- устройство козырьков из поликарбоната над существующими приямками.

При производстве строительно-монтажных работ соблюдать требования СНиП 12-03-2001 "Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования". Производство работ по возведению кирпичной кладки вести в соответствии с требованиями СП 70.13330.2012 "Свод правил. Несущие и ограждающие конструкции".

Обоснованием использованных композиционных приемов при оформлении фасадов является техническое задание на разработку проектной и рабочей документации в соответствии с действующими нормами и правилами.

Цветовое решение фасадов продиктовано сложившейся окружающей застройкой и согласовано с Заказчиком.

В наружной отделке здания применены современные технологические материалы.

Облицовка наружных стен выполняется по системе навесного вентилируемого фасада с облицовкой полированной керамогранитной плиткой (RAL 1013, 7004, 7031), с применением минераловатного утеплителя (НГ) на основе базальтового волокна.

Облицовка цоколя, приямков и торцов пандуса выполняется также по системе навесного вентилируемого фасада с облицовкой полированной керамогра-нитной плиткой (RAL 7031), но без применения минераловатного утеплителя.

Козырек входа из металл профиля заводской окрашивается водостойкой эмалью белого цвета.

Наружные глухие двери окрашиваются водостойкой эмалью RAL 7047.

Облицовка свеса карниза кровли выполняется профлистом RAL 1013.

Облицовка надстроек на кровле выполняется профлистом RAL 7004.

Профили ПВХ оконных и дверных блоков, витражи входной группы предусмотрены индивидуального изготовления по аналогии с ГОСТ 30674-99 белого цвета. Козырьки над приямками выполняются из сотового поликарбоната RAL 7004. Внутренняя отделка помещений первым этапом завершения строительства не предполагается и данным проектом не предусмотрена.

Отношение площади световых проемов к площади помещений общественного назначения, принято не менее 1:8 и не более 1:5,5.

Проектом предусмотрены индивидуальные по размерам окна, двери и витражи из металлопластикового профиля с заполнением однокамерным стеклопакетом, обеспечивающим нормативные условия по естественному освещению помещений, с соблюдением требований обеспечивающих нормальное естественное освещение для постоянного пребывания людей.

Звукоизоляция применяемых в проекте наружных ограждающих конструкций обеспечивает снижение звукового давления от внешних источников шума до уровня, не превышающего допустимых значений по СП 51.13330.2011.

Для обеспечения теплозащитных и шумозащитных характеристик здания проектным решением применена система вентилируемого фасада с облицовкой.

7. Состав работ подрядчика: в установленные сроки выполнить в полном объеме работы по завершению комплекса работ капитального строительства объекта "Завершение строительства объекта "Учебный корпус "Профессиональное училище №13 имени дважды  Героя Социалистического труда В.И.Штепо в городе Калач-на-Дону в Волгоградской области" (1 этап строительства)" в соответствии с приложениями к настоящему техническому заданию, оформить надлежащим образом исполнительную документацию на строительство в соответствии с РД-11-02-2006 "Состав исполнительной документации" и сдать Заказчику результат выполненных работ. В период выполнения комплекса работ производить оплату за негативное воздействие на окружающую среду.

8. При выполнении строительно-монтажных работ подрядчик обязан:

- производить работы в полном соответствии с Техническим заданием, утвержденной проектной и рабочей документацией, строительными нормами и правилами согласно графику на выполнение комплекса работ, который составляется Подрядчиком в течении 5 дней с момента заключения договора.

- известить Заказчика за трое суток до начала приемки о готовности ответственных конструкций и скрытых работах. Подрядчик приступает к выполнению последующих работ только после приемки Заказчиком скрытых работ и составления актов освидетельствования этих работ. Если закрытие работ выполнено без подтверждения Заказчика, в случае, когда он не был информирован об этом, по его требованию подрядчик обязан за свой счет вскрыть любую часть работ, согласно указанию Заказчика, а затем восстановить ее за свой счет. В случае неявки представителя Заказчика в указанный подрядчиком срок, подрядчик составляет акт. Вскрытие работ в этом случае по требованию Заказчика производится за его счет;

- в течение трех дней составить акты сверок выполненных работ с Заказчиком по его требованию. Подрядчик по запросу Заказчика представляет в течение трех дней необходимую оперативную информацию, в том числе на электронных носителях, о ходе выполнения работ на объекте, об объемах и стоимости выполненных работ, численности работающих и др.;

- в случае обнаружения обстоятельств, угрожающих сохранности или прочности строящегося сооружения, либо создающих невозможность завершения работ в установленный срок извещает Заказчика, и до получения от него указаний приостанавливает работы;

- если в процессе производства работ подрядчик нанесет механические повреждения существующим конструкциям и инженерным сетям, Стороны составляют акт с определением стоимости причиненного ущерба и подрядчик за свой счет производит восстановительные работы и направляет об этом соответствующее письмо-уведомление Заказчику;

- несет ответственность перед Заказчиком за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств субподрядчиков.

9. Основные требования Заказчика к подрядчику при выполнении комплекса работ:

10.1. Перед началом производства строительно-монтажных работ разработать и согласовать с Заказчиком "Проект производства работ" (ППР) и график на выполнение комплекса работ, который составляется Подрядчиком в течении 5 дней с момента заключения договора.

10.2. Руководствоваться правилами производства и приемки строительно-монтажных работ и соблюдением технологии строительного производства, изложенными в соответствующих главах нормативно-технической документации.

10.3. Назначить представителя для осуществления контактов с Заказчиком от имени Подрядчика по всем вопросам, возникающим при исполнении договора, сообщить сведения о таком лице Заказчику.

10.4. Обеспечить производство работ в полном соответствии с проектной и рабочей документацией, графиком производства работ, ППР, строительными нормами и правилами и другой нормативно-технической документацией.

10.5. Обеспечить производство работ на Объекте техникой и оборудованием в соответствии с профилем работ и ППР.

10.6. Все работы по выполнению комплекса работ на Объекте должны выполняться персоналом, обученным и аттестованным по видам выполняемых работ.

10.7. При выполнении работ на Объекте соблюдать требования действующих нормативных документов по охране труда и технике безопасности, промышленной санитарии, пожарной безопасности.

10.11. Организовать строительную площадку в соответствии с ПОС, ППР и оснастить ее, в том числе:

- временным ограждением объекта, временными передвижными служебно-бытовыми помещениями для санитарно-гигиенического обслуживания работающих и представителей Заказчика:

- источниками электроэнергии;

- организованными выездами с территории строительства;

- противопожарными щитами в необходимом количестве со стандартным набором средств пожаротушения, согласно нормам и правилам противопожарной безопасности;

- в ночное время габариты стройплощадки необходимо обозначать красными сигнальными фонарями;

- организовать на территории строительной площадки хранение неприкосновенного противопожарного запаса воды в объеме, необходимом на 3 часа непрерывной работы при максимальном расходе.

10.12. Силами Подрядчика осуществлять регулярный вывоз мусора в период проведения работ и после окончания работ (в 5-тидневный срок).

10.13. При производстве работ на Объекте руководствоваться требованиями об улучшении охраны окружающей среды и рациональном использовании природных ресурсов, изложенными в проекте в том числе:

- предотвращение потери природных ресурсов;

- предотвращение или очистку вредных выбросов в почву, атмосферу;

- оплата за негативное воздействие на окружающую среду;

- организация регулярной уборки территории;

- отвод поверхностных вод по рельефу местности;

- локализация территории стоянки и места заправки техники;

- упорядочение складирования и транспортирования строительных    материалов;

- выезды со стройплощадок на дорожную сеть общего пользования оборудуются постами для мойки колес автотранспортных средств;

- отвозку грунтов, непригодных для использования, от разработки выемок, срезок, рытья канав и кюветов, а также пней от корчевки, порубочных остатков и других отходов, не требующих специальной утилизации в соответствии с исходными данными, бытовые отходы (ТБО) и отходы строительного производства осуществлять на территории, согласованной с соответствующими органами  власти, силами Подрядной организации;

- отходы должны быть сгруппированы по классам опасности для окружающей среды и местам их хранения и размещения силами Подрядной организации. Отходы, передаваемые Подрядчиком на обезвреживание лицензированным предприятиям, согласно проектным решениям собираются и временно хранятся в соответствии с природоохранными правилами и нормативами.

10.14. С момента начала  работ и до их  завершения Подрядчик ведет журнал производства работ, в котором отражается весь ход фактического производства работ, а также журналы входного, операционного контроля на русском языке по типовой форме.

10.15. Обеспечить охрану Объекта, на котором осуществляется производство работ до их завершения и приемки их Заказчиком (включая период времени, в течение которого Подрядчик будет устранять выявленные в ходе приемки недостатки, а также вывозить находящиеся на территории Объекта инструменты, неиспользованные материалы и оборудование, мусор), в соответствии с действующим законодательством.

10.16. Охране подлежит Объект и территория, на которой осуществляется производство работ, а также предназначенные для выполнения работ материалы, изделия, оборудование и инвентарь, находящиеся на территории Объекта.

10.17. Риск случайной гибели или случайного повреждения результата выполненной работы (материалов, изделий, оборудования и инвентаря, находящихся на территории Объекта) на Объекте до ее приемки Заказчиком несет Подрядчик.

10. Требования к качеству работ: качество выполненной подрядчиком работы должно соответствовать требованиям части 3 статьи 52 Градостроительного кодекса РФ, техническому заданию, действующим регламентам, строительным нормам и правилам. На все строительные материалы должны быть предоставлены сертификаты соответствия санитарно-гигиеническим, пожарным правилам безопасности.

11. Требования по сроку гарантий качества на результаты работ: гарантийный срок выполненного комплекса работ устанавливается – 5 лет с момента сдачи-приемки выполненных работ.

12. Требования по объему гарантий качества работ: если в период гарантийного срока будут выявлены недостатки и дефекты, то Подрядчик (в случае если он не докажет отсутствие своей вины в их возникновении) обязан устранить их за свой счет в сроки согласованные сторонами.

13. Исходные данные, предоставляемые Заказчиком:

15.1. Проектная и рабочая документация  по Объекту.

15.2. Положительное заключение ГАУ ВО "Облгосэкспертиза" № 34-1-1-2-0044-17 от 20.06.2017 по проектной документации, положительное заключение ГАУ ВО "Облгосэкспертиза" № 34-1-6-0082-17 от 20.06.2017 о проверке достоверности определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства.

15.3. Разрешение на строительство объекта (1 этап строительства).