УТВЕРЖДЕНО

«15» ноября 2018 года

Директор Фонда «Перспективное развитие Волгоградской области»

________________/В.В.Дубовик/

Фонд «Перспективное развитие Волгоградской области»

ДОКУМЕНТАЦИЯ О ЗАКУПКЕ

| Организатор запроса предложений (уполномоченный орган): Фонд «Перспективное развитие Волгоградской области» место нахождения, почтовый адрес: 400012, г. Волгоград, пр-кт им. Маршала Советского Союза Г.К. Жукова, зд. 3 email: info@volgrazvitie.ru тел.: +7(8442) 32-00-01 контактное лицо: начальник отдела организации финансирования проектов Харькина Наталья Леонидовна |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1. | Сведения о заказчике: |  |
| 1.1. | Наименование | Фонд «Перспективное развитие Волгоградской области» |
| 1.2. | Место нахождения, почтовый адрес | 400012, г. Волгоград, пр-кт им. Маршала Советского Союза Г.К. Жукова, зд. 3 |
| 1.3. | Контактный телефон | +7(8442) 32-00-01 |
| 1.4. | Адрес электронной почты | info@volgrazvitie.ru |
| 1.5. Официальный сайт, на котором размещена документация по о закупке |  | http://volgrazvitie.ru |
| 2. | Способ закупки | запрос предложений |
| 3. Предмет закупки |  | выполнение проектных работ по капитальному ремонту систем отопления, вентиляции, кондиционирования, дымоудаления, пожаротушения, водоснабжения и канализации на объекте: «Капитальный ремонт здания Дворца Спорта Лит. «А» по адресу: г.Волгоград, пр.им. В.И. Ленина 65»в соответствии с Техническим заданием |
| 4. | Наименование и описание объекта закупки: |  |
|  | Перечень исходных данных |  |
|  | 4.1. Организация-заказчик |  |
|  | 4.2. Наименование объекта проектирования |  |
|  | 4.3. Технико-экономические показатели объекта проектирования |  |
|  | 4.4. Вид проектирования на объекте проектирования |  |
|  | 4.5. Сведения о наличии опасных природных явлений |  |
|  | 4.6. Сведения о наличии особо охраняемых природных территорий |  |
|  | 4.7. Климатические и геологические условия |  |
|  | 4.8. Стадийность проектирования |  |
|  | 4.9. Идентификация объекта | Согласно Техническому заданию |
|  | 4.9.1. Принадлежность к объектам транспортной инфраструктуры и к другим объектам , функционально-технологические особенности которых влияют на их безопасность |  |
|  | 4.9.2. Тип |  |
|  | 4.9.3. Принадлежность к особо опасным, технически сложным и уникальным объектам |  |
|  | 4.9.4. Категория по взрывопожарной и пожарной опасности |  |
|  | 4.9.5. Наличие помещений с постоянным пребыванием людей |  |
|  | 4.9.6. Уровень ответственности объекта |  |
|  | 4.10. Исходно-разрешительная документация |  |
|  | 4.11. Выполнение требований |  |
|  | Перечень основных требований |  |
|  | 4.1. Цели и задачи разработки проектной документации |  |
|  | 4.2. Требования к архитектурным и объемно-планировочным решениям |  |
|  | 4.3. Технические условия на подключения к сетям инженерно-технического обеспечения |  |
|  | 4.4. Требования к системе отопления, вентиляции и кондиционирования, ИТП |  |
|  | 4.5. Требования к системе водоснабжения и канализации |  |
|  | 4.6. Требования проектной документации |  |
|  | 4.7. Требования к разработке сметной документации |  |
|  | 4.8. Требования по обеспечению пожарной безопасности |  |
|  | 4.9. Требования по энергетической эффективности |  |
|  | 4.10. Перечень национальных стандартов и сводов правил, применяемых на обязательной основе |  |
|  | 4.11. Согласования |  |
|  | 4.12. Форма сдачи проектно-сметной документации Заказчика |  |
| 5. | Начальная (максимальная) цена закупки | 1 141 400,00 рублей |
| 6. Обеспечение заявки |  | не установлено |
| 7. | Обеспечение договора | не установлено |
| 8. | Срок, место и порядок предоставления Заказчиком документации о закупке | По запросу, по месту нахождения Заказчика, ежедневно с 09.00 до 18.00 с момента официального опубликования настоящего Извещения до даты окончания срока подачи заявок |
| 9. | Порядок внесения изменений в извещение и/или документацию о закупке | Заказчик вправе изменить извещение о проведении запроса предложений и/или документацию о закупке не позднее чем за один день до даты окончания срока подачи заявок на участие в таком запросе предложений. В случае изменения извещения и/или документации о закупке срок подачи заявок на участие запросе предложений должен быть продлен Заказчиком таким образом, чтобы с даты размещения изменений до даты окончания срока подачи заявок осталось не менее десяти дней. |
| 10. | Условия отмены закупки | Заказчик вправе во всякое время (до заключения договора) отказаться от проведения запроса предложений, разместив сообщение об этом на официальном сайте Заказчика |
| 11. | Критерий оценки заявок | Победителем признается участник закупки, направивший предложение, которое наилучшим образом соответствует установленным заказчиком требованиям (согласно критериям оценки заявок на участие в запросе предложений – Приложение №3) |
| 12. | Требования к участникам запроса предложений | - соответствие требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставку товара, выполнение работы, оказание услуги, являющихся объектом закупки, а именно: • Соответствие требованию о включении в реестр членов саморегулируемой организации (далее – СРО) в области архитектурно-строительного проектирования (с правом выполнять работы в отношении объектов капитального строительства (кроме особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, объектов использования атомной энергии) (для юридических лиц не являющихся унитарными предприятиями, государственными и муниципальными учреждениями, юридическими лицами с государственным участием в случаях, предусмотренных ч.2.1 ст. 47 и ч.4.1 ст.48 Градостроительного Кодекса Российской Федерации); - непроведение ликвидации Участника - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании Участника - юридического лица или индивидуального предпринимателя несостоятельным (банкротом) и об открытии конкурсного производства; - неприостановление деятельности Участника в порядке, установленном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на дату подачи заявки на участие в закупке; - обладание участником закупки исключительными правами на результаты интеллектуальной деятельности, если в связи с исполнением договора заказчик приобретает права на такие результаты; - отсутствие у Участника недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (за исключением сумм, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый кредит в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, которые реструктурированы в соответствии с законодательством Российской Федерации, по которым имеется вступившее в законную силу решение суда о признании обязанности заявителя по уплате этих сумм исполненной или которые признаны безнадежными к взысканию в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах), размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника закупки, по данным бухгалтерской отчетности за последний отчетный период (для юридического лица) или 100 000 рублей (для индивидуального предпринимателя и физического лица). Участник закупки считается соответствующим установленному требованию в случае, если им в установленном порядке подано заявление об обжаловании указанных недоимки, задолженности и решение по такому заявлению на дату рассмотрения заявки на участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя) не принято; - отсутствие Участника в реестре недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей), ведение которого осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 года N 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», в реестре недобросовестных поставщиков, ведение которого осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 года N 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц»; |
| 13. | Документы, входящие в состав заявки на участие в запросе предложений | 1) Опись документов, составляющих Заявку на участие в запросе предложений; 2) Предложение участника об участии в запросе предложений с указанием общих данных Участника и цены договора; 3) Заверенные Участником копии документов, подтверждающих соответствие Участника требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставку товара, выполнение работы, оказание услуги, являющихся объектом закупки (в случае если такие требования законодательством Российской Федерации установлены), а именно: - копия действующей выписки из единого реестра членов СРО в области архитектурно-строительного проектирования (с правом выполнять работы в отношении объектов капитального строительства (кроме особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, объектов использования атомной энергии) по форме, утвержденной Приказом Ростехнадзора от 16.02.2017 N 58, полученной не ранее чем за тридцать дней до подачи документов для участия в запросе предложений (для юридических лиц не являющихся унитарными предприятиями, государственными и муниципальными учреждениями, юридическими лицами с государственным участием в случаях, предусмотренных ч.2.1 ст. 47 и ч.4.1 ст.48 Градостроительного Кодекса Российской Федерации); 4) Заверенные Участником копии документов, подтверждающих обладание Участником исключительными правами на объекты интеллектуальной собственности, если в связи с исполнением договора Заказчик приобретает права на объекты интеллектуальной собственности; 5) Удостоверенные надлежащим образом сертификат инкорпорации и (или) выписка из торгового реестра страны регистрации Участника или иной аналогичный документ, подтверждающий создание, государственную регистрацию и правовой статус Участника в соответствии с законодательством страны, на территории которой он создан (для иностранного юридического лица); 6) Заверенная Участником копия документа, на основании которого Участник закупки осуществляет свою деятельность на территории РФ, содержащий регистрационные данные и иную информацию о лице, осуществляющем функции постоянного представительства иностранной организации на территории РФ (для иностранного юридического лица); 7) Заверенные Участником копии учредительных документов и всех изменений к ним (для юридического лица); 8) Гарантийное письмо, подписанное Участником, подтверждающее непроведение ликвидации Участника (для юридического лица) и отсутствие решения арбитражного суда о признании Участника несостоятельным (банкротом) и об открытии конкурсного производства (для юридического лица и индивидуального предпринимателя); 9) Гарантийное письмо, подписанное Участником, подтверждающее неприостановление деятельности Участника в порядке, установленном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на дату подачи заявки на участие в закупке (для юридического лица и индивидуального предпринимателя); 10) Заверенную Участником копию принятой налоговыми органами Российской Федерации бухгалтерской (финансовой) отчетности, либо если Участник в соответствии с п. 4 ст. 6 Федерального закона от 06.12.2011 г. №402-ФЗ «О бухгалтерском учете» относится к экономическим субъектам, которые вправе применять упрощенные способы ведения бухгалтерского учета, включая упрощенную бухгалтерскую (финансовую) отчетность, копию принятой налоговыми органами Российской Федерации упрощенной бухгалтерской (финансовой) отчетности за последний отчетный период (для юридического лица, зарегистрированного в РФ); 11) Решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо заверенная Участником закупки копия такого решения в случае, если требование о необходимости наличия такого решения для совершения крупной сделки установлено законодательством Российской Федерации, учредительными документами юридического лица и для Участника закупки поставка товара, выполнение работы или оказание услуги, либо внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки и/ или обеспечения исполнения договора является крупной сделкой (для юридического лица); 12) Для юридического лица: - заверенная Участником копия паспорта руководителя, согласие на обработку предоставляемых персональных данных; Для индивидуального предпринимателя: - заверенная Участником копия паспорта физического лица, согласие на обработку предоставляемых персональных данных; 13) Заверенная Участником копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе (для физического лица); 14) Заверенная Участником копия страхового свидетельства государственного пенсионного страхования (для физического лица). 15) Справка налогового органа, полученная не ранее, чем за 30 календарных дней до дня размещения извещения о закупке или гарантийное письмо, подтверждающее у Участника отсутствие недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (за исключением сумм, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый кредит в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, которые реструктурированы в соответствии с законодательством Российской Федерации, по которым имеется вступившее в законную силу решение суда о признании обязанности заявителя по уплате этих сумм исполненной или которые признаны безнадежными к взысканию в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах) размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника закупки, по данным бухгалтерской отчетности за последний отчетный период (для юридического лица) или 100 000 рублей (для индивидуального предпринимателя), а в случае если такая задолженность имеется - документы, подтверждающие ее оспаривание. Все листы заявки на участие в запросе предложений, должны быть пронумерованы и прошиты. Заявка должна содержать опись входящих в ее состав документов. Документы, представленные в копиях, должны быть заверены печатью юридического лица. Заявка подается в запечатанном конверте с указанием наименования Участника, адреса Участника и предмета договора. |
| 14. | Сведения о подаче и рассмотрении заявок, определении победителя |  |
| 14.1. | Место подачи заявок | 400012, г. Волгоград, пр-кт им. Маршала Советского Союза Г.К. Жукова, зд. 3 |
| 14.2. Порядок приема/подачи заявок |  | Нарочно или почтой ежедневно с 09.00 до 18.00 с момента официального опубликования настоящего Извещения до даты окончания срока подачи заявок |
| 14.3. | Срок подачи заявок | начало срока подачи заявок – 16.11.2018 г. окончание срока подачи заявок – 26.11.2018 г. |
| 14.4. | Дата, время вскрытия конвертов с заявками и принятие решения о допуске или отказе в допуске на участие в запросе предложений | 27.11.2018 г. в 11.00 часов |
| 14.5. Порядок рассмотрения заявок |  | - По окончании срока подачи заявок Комиссия в сроки, указанные в извещении о проведении закупки, производит вскрытие конвертов поступивших заявок на участие в запросе предложений. - Участники, подавшие заявки, на участие в запросе предложений, вправе присутствовать при вскрытии конвертов с заявками на участие в запросе предложений. Участники, подавшие заявки вправе отозвать поданные заявки до вскрытия конвертов с заявками на участие в запросе предложений. - Комиссия принимает решение о допуске/отказе в допуске к участию в запросе предложений участников, подавших заявки. По итогам допуска участников составляется протокол, который подписывается всеми присутствующими членами Комиссии. Протокол должен содержать перечень участников, допущенных к участию в запросе предложений, перечень участников, которым отказано в допуске, а также основания отказа. - В случае поступления двух и/или более заявок на участие в запросе предложений, поданных одним участником, ни одна из поданных заявок не рассматривается. Возврат заявок участникам не производится. - Не соответствующими требованиям признаются заявки в случае если: 1) заявка не соответствует требованиям документации о закупке; 2) участник не соответствует требованиям документации о закупке; 3) предложения, содержащиеся в заявке, не соответствуют требованиям документации о закупке. |
| 14.6. Основания признания запроса предложений несостоявшимся (по итогам рассмотрения заявок) |  | Запрос предложений признается несостоявшимся в случае, если: 1) не было подано ни одной заявки на участие в запросе предложений; 2) подана только одна заявка на участие в запросе предложений; 3) ни одна из поступивших заявок на участие в запросе предложений не признана соответствующей требованиям документации о закупке; 4) только одна заявка из поступивших заявок на участие в запросе предложений признана соответствующей требованиям документации о закупке. |
| 14.7. Дата, время определения победителя |  | 27.11.2018 г. в 16.00 часов |
| 14.8. Критерии определения Победителя |  | Победителем признается участник закупки, направивший предложение, которое наилучшим образом соответствует установленным заказчиком требованиям (согласно критериям оценки заявок на участие в запросе предложений – Приложение №3) В случае если в нескольких заявках на участие в запросе предложений содержатся одинаковые условия исполнения договора (одинаковое количество баллов, согласно критериям оценки заявок на участие в запросе предложений – Приложение №3), Победителем запроса предложений признается тот Участник, Заявка которого поступила ранее Заявок указанных Участников. |
| 14.9. Порядок определения Победителя |  | Комиссия проводит оценку и сопоставление заявок участников, допущенных к участию в запросе предложений, в соответствии с требованиями и критериями, установленными документацией о закупке, в сроки, указанные в извещении о проведении запроса предложений. По итогам оценки и сопоставления заявок на участие в запросе предложений, Комиссия составляет протокол оценки и сопоставления заявок. В протоколе должны быть указаны следующие сведения: 1) о месте, дате и времени проведения оценки и сопоставления заявок на участие в запросе предложений; 2) об участниках, заявки на участие в запросе предложений которых были рассмотрены; 3) о порядке и результатах оценки и сопоставления заявок на участие в запросе предложений с указанием значений оценки по каждому из предусмотренных документацией о закупке критериев и присвоенных заявкам номеров; 4) наименование (для юридических лиц), фамилия, имя, отчество (для физических лиц) и почтовый адрес победителя запроса предложений; 5) наименование (для юридических лиц), фамилия, имя, отчество (для физических лиц) и почтовый адрес участника запроса предложений, заявке которого присвоен второй номер. Протокол оценки и сопоставления заявок на участие в запросе предложений подписывается всеми присутствующими членами Комиссии. |
| 15. Срок и порядок заключения договора |  | Заказчик предлагает победителю запроса предложений заключить договор и направляет победителю проект договора. Договор заключается на условиях, предложенных в заявке и в документации о закупке. В случае если победитель запроса предложений в течение пяти рабочих дней не направит Заказчику подписанный договор, либо не предоставит протокол разногласий, победитель запроса предложений считается уклонившимся от заключения договора. В случае если победитель запроса предложений признан уклонившимся от заключения договора, Заказчик вправе заключить договор с иным участником запроса предложений, направившим предложение, которое наилучшим образом соответствует установленным требованиям к товарам (работам, услугам) в сравнении с предложениями остальных участников. |

Приложения:

- предложение участника – приложение №1;

- проект договора подряда – приложение №2;

- техническое задание – приложение №3

- критерии оценки заявок на участие в запросе предложений, величины значимости этих критериев, порядок рассмотрения и оценки заявок на участие в запросе предложений – приложение №4

- согласие на обработку персональных данных – приложение №5.

Приложение № 1

| на фирменном бланке организации Участника запроса предложений |  | Председателю Комиссии Фонда «Перспективное развитие Волгоградской области» |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| исх.№ __________ |  |  |  |  |  |
| дата _________ |  | _____________________________________ |  |  |  |
| ПРЕДЛОЖЕНИЕ УЧАСТНИКА |  |  |  |  |  |
| Изучив документацию на право заключения договора на выполнение проектных работ по капитальному ремонту систем отопления, вентиляции, кондиционирования, дымоудаления, пожаротушения, водоснабжения и канализации на объекте: «Капитальный ремонт здания Дворца Спорта Лит. «А» по адресу: г.Волгоград, пр.им. В.И. Ленина 65»в соответствии с Техническим заданием: Полное наименование Участника:_________________ Сокращенное наименование Участника:____________ Юридический адрес:_____________________________ Почтовый адрес:________________________________ Телефон и электронная почта:____________________ ОГРН/ИНН/КПП организации (ОГРНИП/ИНН для ИП):_________________________ Учредители (для юридических лиц):________________ Банковские реквизиты (наименование, р/c, БИК, к/c):______________________________________ Контактное лицо организации/ИП (ФИО, телефон):__________________ Принял(о) решение об участии в данном запросе предложений на право заключения договора на выполнение проектных работ по капитальному ремонту систем отопления, вентиляции, кондиционирования, дымоудаления, пожаротушения, водоснабжения и канализации на объекте: «Капитальный ремонт здания Дворца Спорта Лит. «А» по адресу: г.Волгоград, пр.им. В.И. Ленина 65»в соответствии с Техническим заданием и обязуется, в случае признания победителем запроса предложений, в срок, определенный Заказчиком, заключить данный договор в соответствии с документацией по закупке. |  |  |  |  |  |
| Общая стоимость выполнения работ составляет __________________ рублей __ коп. [указать заявленную сумму прописью], в том числе НДС 18% _________ рублей __ коп., [указать заявленную сумму прописью]. |  |  |  |  |  |
| В заявленной нами общей стоимости договора на выполнение работ учтены все виды налогов, сборов и других обязательных платежей, в том числе накладные и прочие расходы, а также все финансовые риски, связанные с выполнением работ, в связи с чем, указанная стоимость будет неизменна на всем протяжении исполнения ________________ [указать наименование организации] обязательств по предлагаемому к заключению договору. |  |  |  |  |  |
| Настоящим подтверждаем, что указанные в заполненных формах сведения о нас являются полными, точными и верными во всех деталях. Кроме того, предоставляем право Заказчику, в случае необходимости, проверить представленные нами сведения. |  |  |  |  |  |
| Руководитель (уполномоченный представитель) _______________________(Ф.И.О.) |  |  |  |  |  |
| М.П. |  |  |  |  |  |
| Главный бухгалтер _______________________(Ф.И.О.) |  |  |  |  |  |

Приложение № 2

- ПРОЕКТ ДОГОВОРА ПОДРЯДА

| г. Волгоград | «___» ______ 2018 года. |
| --- | --- |

Фонд «Перспективное развитие Волгоградской области», в лице директора Дубовика Владимира Владимировича, действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем "Заказчик", с одной стороны и

______________________________________, в лице _________________________, действующего на основании __________________, именуемое в дальнейшем "Подрядчик", с другой стороны, а вместе именуемые "Стороны", заключили договор о нижеследующем:

- 1. Предмет договора и сроки выполнения работ

1.1. По настоящему договору Подрядчик по заданию Заказчика принимает обязательство на выполнение проектных работ по капитальному ремонту систем отопления, вентиляции, кондиционирования, дымоудаления, пожаротушения, водоснабжения и канализации, на объекте: «Капитальный ремонт здания Дворца Спорта Лит. «А» по адресу: г.Волгоград, пр.им. В.И. Ленина 65», а Заказчик обязуется принять результат работы и оплатить его.

1.2. Разработка проектных работ по капитальному ремонту систем отопления, вентиляции, кондиционирования, дымоудаления, пожаротушения, водоснабжения и канализации, на объекте: «Капитальный ремонт здания Дворца Спорта Лит. «А» по адресу: г.Волгоград, пр.им. В.И. Ленина 65», осуществляется на основании технического задания (Приложение № 1 к настоящему договору), а также указанных в нем иных исходных данных, необходимых для указанных работ.

1.3. На выполнение вышеуказанных работ Подрядчик имеет выписку из единого  реестра членов СРО от ___________  года.

1.4. Срок выполнения работ осуществляется поэтапно в следующем порядке:

По I этапу - до 06.12.2018г. представить заказчику проектную документацию (в объеме проектной, рабочей и сметной документации), ведомость объемов работ, ведомость цен материалов и оборудования, применённых в сметах на основании прайсов.

По II этапу - до 05.02.2019г. представить заказчику проектную документацию (в объеме проектной, рабочей и  сметной документации), ведомость объемов работ, ведомость цен материалов и оборудования, применённых в сметах на основании прайсов.

1.5. Работа по капитальному ремонту систем отопления, вентиляции, кондиционирования, дымоудаления, пожаротушения, водоснабжения и канализации, на объекте: «Капитальный ремонт здания Дворца Спорта Лит. «А» по адресу: г.Волгоград, пр.им. В.И. Ленина 65», считается выполненной после подписания Сторонами акта выполненных работ и получения положительного заключения государственной экспертизы.

- 2. Права и обязанности сторон договора

2.1. Подрядчик обязуется:

2.1.1. Предоставить материалы и оборудование, необходимые для выполнения работ, надлежащего качества.

2.1.2. Разработка всего объема документации выполняются иждивением Подрядчика - из его материалов, его силами и средствами. Привлечение третьих лиц осуществляется исключительно по согласованию с Заказчиком. В таком случае Подрядчик несет ответственность перед Заказчиком за действия третьих лиц как за свои собственные. Заказчик согласовывает разрешение на привлечение третьих лиц в течение трех рабочих дней или дает отказ в привлечении таких лиц. При заключении договоров с третьими лицами, Подрядчик обязан предоставить Заказчику заверенную копию договора с третьим лицом, а так же учредительные и правоустанавливающие документы третьего лица.

2.1.3. Соблюдать требования, содержащиеся в техническом задании и других исходных данных для выполнения работ.

2.1.4. Разработать проектную документацию в соответствии требованиями технического задания (Приложение № 1 к настоящему договору)

2.1.5. Согласовывать готовую документацию с Заказчиком.

2.1.6. Представлять по требованию Заказчика или привлеченного им в соответствии с п. 2.6.2. настоящего договора эксперта информацию о ходе исполнения выполняемых работ, а так же необходимые документы.

2.1.7. Выполнить работу надлежащим образом.

2.1.8. Выполнить проектную документацию (в объеме проектной, рабочей, сметной документации) в объеме необходимом и достаточном для получения положительного заключения государственной экспертизы по проверке достоверности определения сметной стоимости. Проектная документация должна соответствовать требованиям действующей нормативной документации: строительных, экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и других норм и правил, государственных стандартов, действующих на дату выпуска документации и обеспечивающих безопасную для жизни людей эксплуатацию объекта при соблюдении предусмотренных проектной документацией мероприятий в течение сроков, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

2.1.9.	В случае возникновения замечаний в ходе прохождения государственной экспертизы по проверке достоверности определения сметной стоимости Подрядчик обязан выполнить все необходимые работы для исправления нарушений за свой счет.

2.1.10. В случае получения отрицательного заключения по вышеуказанной экспертизе, Подрядчик обязан за свой счет обеспечить прохождение повторной экспертизы.

2.2. Подрядчик вправе:

2.2.1. Самостоятельно определять способы выполнения работы по настоящему договору.

2.2.2. Отступить от требований, содержащихся в техническом задании и других исходных данных для выполнения работ по настоящему договору, только с согласия Заказчика.

2.3. Подрядчик не вправе:

2.3.1. Передавать документацию третьим лицам без согласия Заказчика.

2.5. Заказчик обязуется:

2.5.1. Передать Подрядчику Техническое задание – Приложение №1 к настоящему договору в момент заключения настоящего договора. А также исходные данные, необходимые для составления проектной документации в течение 10 календарных дней с момента подписания договора.

2.5.2. Принять готовую согласованную надлежащим образом документацию по акту приема-сдачи документации.

2.5.3. Использовать документацию, полученную от Подрядчика, по своему усмотрению.

2.5.4. Своевременно оплатить выполненные работы в порядке, предусмотренном разделом 3 настоящего договора.

2.5.5. Привлечь Подрядчика к участию в деле по иску, предъявленному к Заказчику третьим лицом в связи с недостатками составленной технической документации.

2.6. Заказчик вправе:

2.6.1. В любое время проверять ход и качество работы, выполняемой Проектировщиком, не вмешиваясь в его деятельность.

2.6.2. Привлекать независимых экспертов для проверки соответствия хода и качества выполняемых работ требованиям, установленным настоящим договором. Информация о таких экспертах направляется Подрядчику в виде уведомления.

- 3. Цена работы и порядок оплаты

3.1. Цена выполняемой работы по настоящему договору составляет ______________ (___________________) рублей 00 копеек, (в том числе НДС ___% - ______________ рублей ____ копеек/НДС не облагается), которая включает в себя стоимость разработки проектных работ по капитальному ремонту систем отопления, вентиляции, кондиционирования, дымоудаления, пожаротушения, водоснабжения и канализации, на объекте: «Капитальный ремонт здания Дворца Спорта Лит. «А» по адресу: г.Волгоград, пр.им. В.И. Ленина 65», компенсацию издержек Подрядчика, в том числе средства на оплату услуг третьих лиц, и причитающееся ему вознаграждение.

3.2. По настоящему договору цена работы считается твердой и не может быть увеличена.

3.3. Заказчик производит оплату по настоящему договору в следующем порядке:

3.3.1. Заказчик производит перечисление аванса по настоящему договору в размере  50% от суммы договора в течение пяти банковских дней с момента заключения настоящего договора на основании счета, выставленного Подрядчиком;

3.3.2. Оплата оставшейся части осуществляется в течение десяти банковских дней с момента соблюдения двух условий:

1)  подписания акта, предусмотренного п. 1.5. настоящего договора и выставленного Подрядчиком счета;

2) получения положительного заключения государственной экспертизы.

3.4. Оплата выполненных Подрядчиком работ осуществляется Заказчиком путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика.

3.5. Обязанность Заказчика по оплате выполненных работ считается исполненной с даты списания денежных средств с расчетного счета Заказчика.

- 4. Порядок приема-сдачи работы

4.1. Перечень документации по всему комплексу работ, подлежащей оформлению и сдаче Подрядчиком Заказчику по окончании работ по настоящему договору, определен в Техническом задании.

4.2. По окончании работ Подрядчик предоставляет Заказчику готовую документацию по акту приема-сдачи документации, а также направляет два экземпляра акта выполненных работ.

4.3. Заказчик проверяет соответствие объемов и содержания выполненных работ требованиям настоящего договора.

4.4. Заказчик в течение 10 рабочих дней со дня получения готовой документации обязан направить Подрядчику подписанный акт выполненных работ или мотивированный отказ от приемки работ, подписание указанного документа не исключает возможности наступления последствий, указанных в п.п. 2.1.9. и 2.1.10. настоящего Договора.

4.5. В случае мотивированного отказа Заказчика Сторонами составляется двусторонний акт с перечнем необходимых доработок, сроков их выполнения.

4.6. При обнаружении недостатков в проектной документации Подрядчик вносит необходимые изменения в проектную документацию своими силами в согласованный с Заказчиком срок без дополнительной оплаты.

4.7. Если в процессе выполнения работы одной из Сторон выясняется неизбежность получения отрицательного результата или нецелесообразность продолжения работы, она обязана приостановить ее, письменно уведомив об этом другую Сторону не менее чем за десять рабочих дней до даты фактической остановки работ.

Вопрос о целесообразности продолжения работы решается Сторонами в течение десяти рабочих дней с момента получения уведомления о приостановке работ.

В случае прекращения работ по основаниям выявления Заказчиком нецелесообразности продолжения работ Заказчик обязан принять от Подрядчика разработанную документацию по степени ее готовности на момент прекращения работ. Оплата в таком случае производится только пропорционально выполненному объему работ и при отсутствии вины Подрядчика. В случае, если выплаченный по настоящему договору аванс превышает стоимость выполненных работ, Подрядчик обязан в течение пяти банковских дней вернуть Заказчику разницу.

4.8. С момента передачи Заказчику полностью законченной работы, получения положительного заключения государственной экспертизы и полной оплаты им законченной работы документация становится собственностью Заказчика.

- 5. Ответственность сторон

5.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения своих обязательств по настоящему договору Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

5.2. Подрядчик несет ответственность за надлежащее составление документации, включая недостатки, обнаруженные впоследствии в ходе строительства, а также в процессе эксплуатации объекта, созданного на основе технической документации.

5.3. За нарушение срока выполнения работы, установленного п.1.4 настоящего договора и согласованных Сторонами сроков внесения изменений, исправлений по замечаниям в проектной документации, Подрядчик уплачивает Заказчику штраф в размере 10 (Десять) процентов от стоимости настоящего договора. Уплата штрафа не освобождает Подрядчика от исполнения своих обязательств по настоящему договору.

- 6. Порядок разрешения споров

6.1. Споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении настоящего договора, будут по возможности разрешаться путем переговоров между Сторонами.

6.2. В случае, если Стороны не придут к соглашению, споры передаются на разрешение в Арбитражный суд Волгоградской области.

- 7. Заключительные положения

7.1. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.

7.2. Договор вступает в силу с момента подписания и действует до полного выполнения обязательств по настоящему договору.

7.3. Все изменения и дополнения к настоящему договору оформляются дополнительными соглашениями Сторон в письменной форме, которые являются неотъемлемой частью настоящего договора.

7.4. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим договором, Стороны руководствуются законодательством Российской Федерации.

- 8. Реквизиты и подписи сторон

| Заказчик: | Подрядчик: |
| --- | --- |
| Фонд «Перспективное развитие Волгоградской области» Юр.адрес: 400005, г. Волгоград, пр. им. Ленина, 56А Факт.адрес: 400012, г. Волгоград, пр-кт им. Маршала Советского Союза Г.К. Жукова, зд. 3 ОГРН 1143400001865 ИНН 3444410526 КПП 344401001 Банк: Р/сч. №40703810400500144791 Волгоградский филиал Банка «Возрождение» (ПАО) БИК 041806824 К/сч 30101810800000000824 в Отделении по Волгоградской области Южного главного управления Центрального банка Российской Федерации Тел. / факс: (8442) 26-15-54 Директор ______________ В.В. Дубовик |  |

Приложение №1 к договору подряда №___ от _________2018 г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение проектных работ по капитальному ремонту систем отопления, вентиляции, кондиционирования, дымоудаления, пожаротушения, водоснабжения и канализации,  на объекте:

«Капитальный ремонт здания Дворца Спорта Лит. «А»  по адресу: г.Волгоград, пр.им. В.И. Ленина 65»

| № п/п | Перечень исходных данных | Содержание исходных данных |
| --- | --- | --- |
| 1 | Организация-заказчик | Фонд «Перспективное развитие Волгоградской области» |
| 2 | Наименование Объекта проектирования | Капитальный ремонт здания Дворца Спорта Лит. «А» по адресу: г.Волгоград, пр.им. В.И. Ленина 65 |
| 3 | Технико-экономические показатели Объекта проектирования | - год постройки – 1974; - число зданий – 1 - этажность – 1-3 - общая площадь здания - 25 000 м2 |
| 4 | Вид проектирования на Объекте проектирования | Капитальный ремонт |
| 5 | Сведения о наличии опасных природных явлений | Наводнения, подтопления, эрозия, сели, карст, смерчи, землетрясения, цунами, извержения вулканов, потоки вулканических лав, обвалы, оползни – отсутствуют. |
| 6 | Сведения о наличии особо охраняемых природных территорий | Особо охраняемые природные территории – отсутствуют. |
| 7 | Климатические и геологические условия | Согласно СП 20.13330.2011 |
| 8 | Стадийность проектирования | Подготовку проектной документации выполнить в II этапа. I этап – проектирование систем отопления, вентиляции, кондиционирования, дымоудаления, пожаротушения, водоснабжения и канализации административно – бытового здания. II этап - проектирование систем отопления, вентиляции, кондиционирования, дымоудаления, пожаротушения, водоснабжения и канализации - спортивно - зрелищного комплекса. После завершения проектирования каждого этапа необходимо в течение 3 дней передать документацию Заказчику. Подготовку проектной документации выполнить в две стадии - рабочая и проектная документация. - Выполнить работы в соответствии с ГОСТ Р 21.1101-2013 «Национальный стандарт Российской Федерации. Система проектной документации для строительства. Основные требования к проектной и рабочей документации», настоящим заданием на проектирование. |
| 9 | Идентификация Объекта |  |
| 9.1 | Принадлежность к объектам транспортной инфраструктуры и к другим объектам, функционально-технологические особенности которых влияют на их безопасность | Не принадлежит. |
| 9.2 | Тип | Объекты инженерной инфраструктуры |
| 9.3 | Принадлежность к особо опасным, технически сложным и уникальным объектам | Принадлежность объекта проектирования – не опасный производственный объект. |
| 9.4 | Категория по взрывопожарной и пожарной опасности | В соответствии с СП 12.13130.2009 |
| 9.5 | Наличие помещений с постоянным пребыванием людей | Помещения с постоянным пребыванием людей имеются. |
| 9.6 | Уровень ответственности Объекта | В соответствии с ГОСТ 27751-2014 – нормальный. |
| 10 | Исходно-разрешительная документация | - Тех. планы БТИ; - техническое задание |
| 11 | Выполнение требований | Подрядчик обязан выполнить согласование в ООО «Концессия теплоснабжения», ООО «Концессия водоснабжения». |

Срок выполнения Работ:

I этап - до 06.12.2018г. представить заказчику проектную документацию (в объеме проектной, рабочей и  сметной документации), ведомость объемов работ, ведомость цен материалов и оборудования, применённых в сметах на основании прайсов.

II этап - до 05.02.2019г. представить заказчику проектную документацию (в объеме проектной, рабочей и  сметной документации), ведомость объемов работ, ведомость цен материалов и оборудования, применённых в сметах на основании прайсов.

Требования по разработке проектно-сметной документации.

| № п/п | Перечень основных требований | Содержание основных требований |
| --- | --- | --- |
| 1 | Цели и задачи разработки проектной документации | 1.1.Выполнить поверочный расчет внутренних систем отопления 1.2.Выполнить проект систем отопления, вентиляции, дымоудаления и кондиционирования 1.3.Выполнить проект системы пожаротушения 1.4.Выполнить проект водоснабжения и канализации 1.5.Выполнить проект узла учета тепловой энергии в ИТП Проектные решения должны отвечать действующим пожарным нормам и обеспечивать безопасную деятельность Дворца спорта для проведения культурно-массовых, спортивных и зрелищных мероприятий. |
| 2 | Требования к архитектурным и объемно-планировочным решениям | Не разрабатывается |
| 3 | Технические условия на подключения к сетям инженерно-технического обеспечения | Подрядчик, по доверенности, выданной собственником здания, получает технические условия, информацию о плате за подключение к сетям инженерно-технического обеспечения. Выполняет расчет величины необходимой подключаемой нагрузки (по видам ресурсов) для получения технических условий. |
| 4 | Требования к системе отопления, вентиляции и кондиционирования, ИТП | Проектирование выполнить в соответствии с требованиями СП 60.13330.2016 «Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха. Актуализированная редакция СНиП 41-01-2003». Проектом предусмотреть: -систему дымоудаления; - замену системы вентиляции и кондиционирования -независимую систему теплоснабжения в ИТП: - коммерческий узел учета тепла; -материал магистральных труб принять – стальные электросварные, подводки к отопительным приборам принять из полиэтиленовых труб; -отопительные приборы – стальные радиаторы; -приточные установки принять с водяным нагревом; |
| 5 | Требования к системе водоснабжения и канализации | - Проектирование выполнить в соответствии с требованиями СП 30.13330.2012 «Внутренний водопровод и канализация зданий. Актуализированная редакция СНиП 2.04.01-85*» Проектом предусмотреть: - замену внутренней системы водоснабжения и водоотведения - коммерческий узел учета воды; -материал труб системы канализации принять - ПВХ; -материал труб систем ГВС и ХВС принять - полипропилен; - регулирующую и запорную арматуру принять фирмы Данфосс или аналоги. - поливочный водопровод выполнить с самостоятельным узлом учета воды |
| 6 | Требования проектной документации | Проектная документация (в объеме проектной и рабочей, сметной документации) должна соответствовать требованиям действующей нормативной документации: строительных, экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и других норм и правил, государственных стандартов, действующих на дату выпуска документации и обеспечивающих безопасную для жизни людей эксплуатацию объекта при соблюдении предусмотренных проектной документацией мероприятий в течение сроков, предусмотренных законодательством Российской Федерации. Принимаемые проектные решения должны учитывать все обязательные требования законодательно-нормативных актов Российской федерации в сфере строительства, в том числе требования Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федерального закона от 30.12.2009 № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений», Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», Постановления Правительства Российской Федерации от 26.12.2014 № 1521 «Об утверждении перечня национальных стандартов и сводов правил (частей таких стандартов и сводов правил), в результате применения которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений». |
| 7 | Требования к разработке сметной документации | - Локальные сметные расчеты, содержащиеся в документации должны соответствовать физическим объемам работ, конструктивным, технологическим решениям, предусмотренным проектной (рабочей) документацией. - Сметная документация должна быть выполнена с применением цен базисных с использованием ТСНБ-2001 в редакции 2014г. и текущих, сложившихся ко времени её составления (с указанием квартала и года ее составления); - Метод определения стоимости строительства-базисно-индексный; - Способ перерасчета стоимости строительства в текущие цены - применение индексов изменения стоимости единичных расценок по элементам затрат, ежеквартально определяемые ГАУ ВО "Управление государственной экспертизы проектов"; - Прайс-листы, используемые в ценообразовании прикладываются сшитые в отдельную книгу с оформлением таблицы "Ведомость цен материалов и оборудования, применённых в сметах на основании прайсов"; - Представить и согласовать с Заказчиком ведомость объёмов работ (включая объем работ по демонтажу существующих сетей водоснабжения, водоотведения и вентиляции) - В случае возникновения замечаний в ходе прохождения государственной экспертизы по проверке достоверности определения сметной стоимости Подрядчик выполняет все необходимые работы для исправления нарушений за свой счет. - В случае получения отрицательного заключения по вышеуказанной экспертизе, Подрядчик за свой счет обеспечивает прохождение повторной экспертизы |
| 8 | Требования по обеспечению пожарной безопасности | Проектные решения должны учитывать требования законодательно-нормативных актов Российской Федерации, регулирующих вопросы пожарной безопасности. |
| 9 | Требования по энергетической эффективности | Проектные решения должны учитывать требования Федерального закона от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации». |
| 10 | Перечень национальных стандартов и сводов правил, применяемых на обязательной основе | В соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 26.12.2014 № 1521 «Об утверждении перечня национальных стандартов и сводов правил (частей таких стандартов и сводов правил), в результате применения которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений». Работы должны выполняться в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации, нормативно-технических документов, регламентирующих виды выполняемых работ по Объекту проектирования, в том числе: Градостроительный кодекс Российской Федерации; Постановление Правительства Российской Федерации от 26.12.2014 № 1521 «Об утверждении перечня национальных стандартов и сводов правил (частей таких стандартов и сводов правил), в результате применения которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»; Постановление Правительства Российской Федерации от 25.04.2012 №390 «О противопожарном режиме»; Федеральный закон от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»; Федеральный закон от 30.12.2009 № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»; Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; ГОСТ Р 21.1101-2013 «Национальный стандарт Российской Федерации. Система проектной документации для строительства. Основные требования к проектной и рабочей документации»; ГОСТ 30494-2011 «Межгосударственный стандарт. Здания жилые и общественные. Параметры микроклимата в помещениях»; ГОСТ 27751-2014 «Межгосударственный стандарт. Надежность строительных конструкций и СП 131.13330.2012 «Свод правил. Строительная климатология. Актуализированная редакция СНиП 23-01-99»; СП 118.13330.2012 «Свод правил. Общественные здания и сооружения. Актуализированная редакция СНиП 31-06-2009»; СП 1.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»; СП 4.13130.2013 «Свод правил. Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям»; СП 7.13130.2013 «Свод правил. Отопление, вентиляция и кондиционирование. Требования пожарной безопасности»; СП 10.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Внутренний противопожарный водопровод. Требования пожарной безопасности»; СП 28.13330.2012 «Свод правил. Защита строительных конструкций от коррозии. Актуализированная редакция СНиП 2.03.11-85»; СП 30.13330.2012 «Свод правил. Внутренний водопровод и канализация зданий. Актуализированная редакция СНиП 2.04.01-85»; СП 44.13330.2011 «Свод правил. Административные и бытовые здания. Актуализированная редакция СНиП 2.09.04-87»; СП 50.13330.2012 «Свод правил. Тепловая защита зданий. Актуализированная редакция СНиП 23-02-2003»; СП 51.13330.2011 «Свод правил. Защита от шума. Актуализированная редакция СНиП 23-03-2003»; СП 60.13330.2012 «Свод правил. Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха. Актуализированная редакция СНиП 41-01-2003»; СП 61.13330.2012 «Свод правил. Тепловая изоляция оборудования и трубопроводов. Актуализированная редакция СНиП 41-03-2003»; СП 5.13130.2009 «Свод правил. Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические.» Проектная документация (в объеме проектной и рабочей, сметной документации) должна быть выполнена в объеме необходимом и достаточном для получения положительного заключения государственной экспертизы по проверке достоверности определения сметной стоимости и должна соответствовать требованиям действующей нормативной документации: строительных, экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и других норм и правил, государственных стандартов, действующих на дату выпуска документации и обеспечивающих безопасную для жизни людей эксплуатацию объекта при соблюдении предусмотренных проектной документацией мероприятий в течение сроков, предусмотренных законодательством Российской Федерации. |
| 12 | Согласования | Подрядчик осуществляет согласования проектной документации по внутренним и наружным сетям с организациями, выдавшими технические условия. |
| 13 | Форма сдачи проектно-сметной документации Заказчику | - количество экземпляров проектно-сметной документации на бумажном носителе – 3 экземпляра (в томах формата А1,А2,А3, А4); - количество экземпляров проектно-сметной документации на электронном носителе – 2 экземпляра (в форматах: *.pdf, *.doc, *.xls, *.dwg) . Сметная часть представляется дополнительно на электронном носителе в формате "ГРАНД Смета" После подписания актов приемки выполненных работ проектная и рабочая документация становится интеллектуальной собственностью заказчика. |

Требования, предъявляемые к Подрядчику и его персоналу.

Лицо, выполняющее работы должно соответствовать обязательным требования, установленным законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим выполнение такого вида работ, а именно:

- Подрядчик должен являться членом действующей саморегулируемой организации в области архитектурно-строительного проектирования, что подтверждается предоставлением  копии действующей выписки из реестра членов СРО по форме, которая утверждена Приказом Ростехнадзора от 16.02.2017 N 58. (с правом выполнять работы в отношении объектов капитального строительства (кроме особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, объектов использования атомной энергии);

Требования к порядку выполнения Работ.

Работы должны быть выполнены в соответствии с условиями настоящего технического задания, требованиями действующего законодательства Российской Федерации, нормативно-технических документов, регламентирующих выполнение Работ.

В течение 3 (трех) рабочих дней с даты подписания Договора, Подрядчик должен предоставить собственнику здания  списки персонала, которому необходимо обеспечить доступ на Объект.

До начала выполнения Работ Подрядчик согласовывает с собственником здания всю необходимую документацию, касающуюся вопросов режима, порядка, состава и плана проведения Работ на Объекте.

Подрядчик оформляет все необходимые документы (наряд-допуск и т.д.), которые нужны для допуска его работников к выполнению определенных видов Работ на Объекте проектирования.

- Реквизиты и подписи сторон

| Заказчик: | Подрядчик: |
| --- | --- |
| Фонд «Перспективное развитие Волгоградской области» Юр.адрес: 400005, г. Волгоград, пр. им. Ленина, 56А Факт.адрес: 400012, г. Волгоград, пр-кт им. Маршала Советского Союза Г.К. Жукова, зд. 3 ОГРН 1143400001865 ИНН 3444410526 КПП 344401001 Банк: Р/сч. №40703810400500144791 Волгоградский филиал Банка «Возрождение» (ПАО) БИК 041806824 К/сч 30101810800000000824 в Отделении по Волгоградской области Южного главного управления Центрального банка Российской Федерации Тел. / факс: (8442) 26-15-54 Директор ______________ В.В. Дубовик |  |

Приложение № 3

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение проектных работ по капитальному ремонту систем отопления, вентиляции, кондиционирования, дымоудаления, пожаротушения, водоснабжения и канализации,  на объекте:

«Капитальный ремонт здания Дворца Спорта Лит. «А»  по адресу: г. Волгоград,                   пр.им. В.И. Ленина 65»

| № п/п | Перечень исходных данных | Содержание исходных данных |
| --- | --- | --- |
| 1 | Организация-заказчик | Фонд «Перспективное развитие Волгоградской области» |
| 2 | Наименование Объекта проектирования | Капитальный ремонт здания Дворца Спорта Лит. «А» по адресу: г.Волгоград, пр.им. В.И. Ленина 65 |
| 3 | Технико-экономические показатели Объекта проектирования | - год постройки – 1974; - число зданий – 1 - этажность – 1-3 - общая площадь здания - 25 000 м2 |
| 4 | Вид проектирования на Объекте проектирования | Капитальный ремонт |
| 5 | Сведения о наличии опасных природных явлений | Наводнения, подтопления, эрозия, сели, карст, смерчи, землетрясения, цунами, извержения вулканов, потоки вулканических лав, обвалы, оползни – отсутствуют. |
| 6 | Сведения о наличии особо охраняемых природных территорий | Особо охраняемые природные территории – отсутствуют. |
| 7 | Климатические и геологические условия | Согласно СП 20.13330.2011 |
| 8 | Стадийность проектирования | Подготовку проектной документации выполнить в II этапа. I этап – проектирование систем отопления, вентиляции, кондиционирования, дымоудаления, пожаротушения, водоснабжения и канализации административно – бытового здания. II этап - проектирование систем отопления, вентиляции, кондиционирования, дымоудаления, пожаротушения, водоснабжения и канализации - спортивно - зрелищного комплекса. После завершения проектирования каждого этапа необходимо в течение 3 дней передать документацию Заказчику. Подготовку проектной документации выполнить в две стадии - рабочая и проектная документация. - Выполнить работы в соответствии с ГОСТ Р 21.1101-2013 «Национальный стандарт Российской Федерации. Система проектной документации для строительства. Основные требования к проектной и рабочей документации», настоящим заданием на проектирование. |
| 9 | Идентификация Объекта |  |
| 9.1 | Принадлежность к объектам транспортной инфраструктуры и к другим объектам, функционально-технологические особенности которых влияют на их безопасность | Не принадлежит. |
| 9.2 | Тип | Объекты инженерной инфраструктуры |
| 9.3 | Принадлежность к особо опасным, технически сложным и уникальным объектам | Принадлежность объекта проектирования – не опасный производственный объект. |
| 9.4 | Категория по взрывопожарной и пожарной опасности | В соответствии с СП 12.13130.2009 |
| 9.5 | Наличие помещений с постоянным пребыванием людей | Помещения с постоянным пребыванием людей имеются. |
| 9.6 | Уровень ответственности Объекта | В соответствии с ГОСТ 27751-2014 – нормальный. |
| 10 | Исходно-разрешительная документация | - Тех. планы БТИ; - техническое задание |
| 11 | Выполнение требований | Подрядчик обязан выполнить согласование в ООО «Концессия теплоснабжения», ООО «Концессия водоснабжения». |

Срок выполнения Работ:

I этап - до 06.12.2018г. представить заказчику проектную документацию (в объеме проектной, рабочей и  сметной документации), ведомость объемов работ, ведомость цен материалов и оборудования, применённых в сметах на основании прайсов.

II этап - до 05.02.2019г. представить заказчику проектную документацию (в объеме проектной, рабочей и  сметной документации), ведомость объемов работ, ведомость цен материалов и оборудования, применённых в сметах на основании прайсов.

Требования по разработке проектно-сметной документации.

| № п/п | Перечень основных требований | Содержание основных требований |
| --- | --- | --- |
| 1 | Цели и задачи разработки проектной документации | 1.1.Выполнить поверочный расчет внутренних систем отопления 1.2.Выполнить проект систем отопления, вентиляции, дымоудаления и кондиционирования 1.3.Выполнить проект системы пожаротушения 1.4.Выполнить проект водоснабжения и канализации 1.5.Выполнить проект узла учета тепловой энергии в ИТП Проектные решения должны отвечать действующим пожарным нормам и обеспечивать безопасную деятельность Дворца спорта для проведения культурно-массовых, спортивных и зрелищных мероприятий. |
| 2 | Требования к архитектурным и объемно-планировочным решениям | Не разрабатывается |
| 3 | Технические условия на подключения к сетям инженерно-технического обеспечения | Подрядчик, по доверенности, выданной собственником здания, получает технические условия, информацию о плате за подключение к сетям инженерно-технического обеспечения. Выполняет расчет величины необходимой подключаемой нагрузки (по видам ресурсов) для получения технических условий. |
| 4 | Требования к системе отопления, вентиляции и кондиционирования, ИТП | Проектирование выполнить в соответствии с требованиями СП 60.13330.2016 «Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха. Актуализированная редакция СНиП 41-01-2003». Проектом предусмотреть: -систему дымоудаления; - замену системы вентиляции и кондиционирования -независимую систему теплоснабжения в ИТП: - коммерческий узел учета тепла; -материал магистральных труб принять – стальные электросварные, подводки к отопительным приборам принять из полиэтиленовых труб; -отопительные приборы – стальные радиаторы; -приточные установки принять с водяным нагревом; |
| 5 | Требования к системе водоснабжения и канализации | - Проектирование выполнить в соответствии с требованиями СП 30.13330.2012 «Внутренний водопровод и канализация зданий. Актуализированная редакция СНиП 2.04.01-85*» Проектом предусмотреть: - замену внутренней системы водоснабжения и водоотведения - коммерческий узел учета воды; -материал труб системы канализации принять - ПВХ; -материал труб систем ГВС и ХВС принять - полипропилен; - регулирующую и запорную арматуру принять фирмы Данфосс или аналоги. - поливочный водопровод выполнить с самостоятельным узлом учета воды |
| 6 | Требования к проектной документации | Проектная документация (в объеме проектной, рабочей, сметной документации) должна соответствовать требованиям действующей нормативной документации: строительных, экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и других норм и правил, государственных стандартов, действующих на дату выпуска документации и обеспечивающих безопасную для жизни людей эксплуатацию объекта при соблюдении предусмотренных проектной документацией мероприятий в течение сроков, предусмотренных законодательством Российской Федерации. Принимаемые проектные решения должны учитывать все обязательные требования законодательно-нормативных актов Российской федерации в сфере строительства, в том числе требования Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федерального закона от 30.12.2009 № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений», Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», Постановления Правительства Российской Федерации от 26.12.2014 № 1521 «Об утверждении перечня национальных стандартов и сводов правил (частей таких стандартов и сводов правил), в результате применения которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений». |
| 7 | Требования к разработке сметной документации | - Локальные сметные расчеты, содержащиеся в документации должны соответствовать физическим объемам работ, конструктивным, технологическим решениям, предусмотренным проектной (рабочей) документацией. - Сметная документация должна быть выполнена с применением цен базисных с использованием ТСНБ-2001 в редакции 2014г. и текущих, сложившихся ко времени её составления (с указанием квартала и года ее составления); - Метод определения стоимости строительства-базисно-индексный; - Способ перерасчета стоимости строительства в текущие цены - применение индексов изменения стоимости единичных расценок по элементам затрат, ежеквартально определяемые ГАУ ВО "Управление государственной экспертизы проектов"; - Прайс-листы, используемые в ценообразовании прикладываются сшитые в отдельную книгу с оформлением таблицы "Ведомость цен материалов и оборудования, применённых в сметах на основании прайсов"; - Представить и согласовать с Заказчиком ведомость объёмов работ (включая объем работ по демонтажу существующих сетей водоснабжения, водоотведения и вентиляции) - В случае возникновения замечаний в ходе прохождения государственной экспертизы по проверке достоверности определения сметной стоимости Подрядчик выполняет все необходимые работы для исправления нарушений за свой счет. - В случае получения отрицательного заключения по вышеуказанной экспертизе, Подрядчик за свой счет обеспечивает прохождение повторной экспертизы |
| 8 | Требования по обеспечению пожарной безопасности | Проектные решения должны учитывать требования законодательно-нормативных актов Российской Федерации, регулирующих вопросы пожарной безопасности. |
| 9 | Требования по энергетической эффективности | Проектные решения должны учитывать требования Федерального закона от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации». |
| 10 | Перечень национальных стандартов и сводов правил, применяемых на обязательной основе | В соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 26.12.2014 № 1521 «Об утверждении перечня национальных стандартов и сводов правил (частей таких стандартов и сводов правил), в результате применения которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений». Работы должны выполняться в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации, нормативно-технических документов, регламентирующих виды выполняемых работ по Объекту проектирования, в том числе: Градостроительный кодекс Российской Федерации; Постановление Правительства Российской Федерации от 26.12.2014 № 1521 «Об утверждении перечня национальных стандартов и сводов правил (частей таких стандартов и сводов правил), в результате применения которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»; Постановление Правительства Российской Федерации от 25.04.2012 №390 «О противопожарном режиме»; Федеральный закон от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»; Федеральный закон от 30.12.2009 № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»; Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; ГОСТ Р 21.1101-2013 «Национальный стандарт Российской Федерации. Система проектной документации для строительства. Основные требования к проектной и рабочей документации»; ГОСТ 30494-2011 «Межгосударственный стандарт. Здания жилые и общественные. Параметры микроклимата в помещениях»; ГОСТ 27751-2014 «Межгосударственный стандарт. Надежность строительных конструкций и СП 131.13330.2012 «Свод правил. Строительная климатология. Актуализированная редакция СНиП 23-01-99»; СП 118.13330.2012 «Свод правил. Общественные здания и сооружения. Актуализированная редакция СНиП 31-06-2009»; СП 1.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»; СП 4.13130.2013 «Свод правил. Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям»; СП 7.13130.2013 «Свод правил. Отопление, вентиляция и кондиционирование. Требования пожарной безопасности»; СП 10.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Внутренний противопожарный водопровод. Требования пожарной безопасности»; СП 28.13330.2012 «Свод правил. Защита строительных конструкций от коррозии. Актуализированная редакция СНиП 2.03.11-85»; СП 30.13330.2012 «Свод правил. Внутренний водопровод и канализация зданий. Актуализированная редакция СНиП 2.04.01-85»; СП 44.13330.2011 «Свод правил. Административные и бытовые здания. Актуализированная редакция СНиП 2.09.04-87»; СП 50.13330.2012 «Свод правил. Тепловая защита зданий. Актуализированная редакция СНиП 23-02-2003»; СП 51.13330.2011 «Свод правил. Защита от шума. Актуализированная редакция СНиП 23-03-2003»; СП 60.13330.2012 «Свод правил. Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха. Актуализированная редакция СНиП 41-01-2003»; СП 61.13330.2012 «Свод правил. Тепловая изоляция оборудования и трубопроводов. Актуализированная редакция СНиП 41-03-2003»; СП 5.13130.2009 «Свод правил. Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические.» Проектная документация (в объеме проектной, рабочей, сметной документации) должна быть выполнена в объеме необходимом и достаточном для получения положительного заключения государственной экспертизы по проверке достоверности определения сметной стоимости и должна соответствовать требованиям действующей нормативной документации: строительных, экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и других норм и правил, государственных стандартов, действующих на дату выпуска документации и обеспечивающих безопасную для жизни людей эксплуатацию объекта при соблюдении предусмотренных проектной документацией мероприятий в течение сроков, предусмотренных законодательством Российской Федерации. |
| 11 | Согласования | Подрядчик осуществляет согласования проектной документации по внутренним и наружным сетям с организациями, выдавшими технические условия. |
| 12 | Форма сдачи проектно-сметной документации Заказчику | - количество экземпляров проектно-сметной документации на бумажном носителе – 3 экземпляра (в томах формата А1,А2,А3, А4); - количество экземпляров проектно-сметной документации на электронном носителе – 2 экземпляра (в форматах: *.pdf, *.doc, *.xls, *.dwg) . Сметная часть представляется дополнительно на электронном носителе в формате "ГРАНД Смета" После подписания актов приемки выполненных работ проектная и рабочая документация становится интеллектуальной собственностью заказчика. |

Требования, предъявляемые к Подрядчику и его персоналу.

Лицо, выполняющее работы должно соответствовать обязательным требования, установленным законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим выполнение такого вида работ, а именно:

- Подрядчик должен являться членом действующей саморегулируемой организации в области архитектурно-строительного проектирования, что подтверждается предоставлением  копии действующей выписки из реестра членов СРО по форме, которая утверждена Приказом Ростехнадзора от 16.02.2017 N 58. (с правом выполнять работы в отношении объектов капитального строительства (кроме особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, объектов использования атомной энергии);

Требования к порядку выполнения Работ.

Работы должны быть выполнены в соответствии с условиями настоящего технического задания, требованиями действующего законодательства Российской Федерации, нормативно-технических документов, регламентирующих выполнение Работ.

В течение 3 (трех) рабочих дней с даты подписания Договора, Подрядчик должен предоставить собственнику здания  списки персонала, которому необходимо обеспечить доступ на Объект.

До начала выполнения Работ Подрядчик согласовывает с собственником здания всю необходимую документацию, касающуюся вопросов режима, порядка, состава и плана проведения Работ на Объекте.

Подрядчик оформляет все необходимые документы (наряд-допуск и т.д.), которые нужны для допуска его работников к выполнению определенных видов Работ на Объекте проектирования.

Приложение №4

Критерии оценки заявок на участие в конкурсе,

величины значимости и порядок оценки

на выполнение проектных работ по капитальному ремонту систем отопления, вентиляции, кондиционирования, дымоудаления, пожаротушения, водоснабжения и канализации,  на объекте:

«Капитальный ремонт здания Дворца Спорта Лит. «А»  по адресу: г.Волгоград, пр.им. В.И. Ленина 65»

Оценка заявок на участие в конкурсе осуществляется с использованием следующих критериев оценки:

| № критерия | Критерии оценки заявок на участие в конкурсе | Значимость критериев оценки заявок на участие в конкурсе |
| --- | --- | --- |
| Стоимостные критерии оценки |  |  |
| 1. | Цена договора | 20 % |
| Нестоимостные критерии оценки |  |  |
| 2.1. | Квалификация участников конкурса: а) опыт участника по успешному выполнению работ сопоставимого характера с предметом договора. б) квалификация трудовых ресурсов (руководителей и ключевых специалистов), предлагаемых для выполнения работ в) обеспеченность участника закупки лицензионным программным обеспечением необходимым для выполнения работ | 80 % |

Рейтинг представляет собой оценку в баллах, получаемую по результатам оценки по критериям. Дробное значение рейтинга округляется до двух десятичных знаков после запятой по математическим правилам округления.

Значимость критериев определяется в процентах.

Для оценки заявки осуществляется расчет итогового рейтинга по каждой заявке. Итоговый рейтинг заявки рассчитывается путем сложения рейтингов по каждому критерию оценки заявки, установленному в конкурсной документации, умноженных на их значимость.

Присуждение каждой заявке порядкового номера по мере уменьшения степени выгодности содержащихся в ней условий исполнения договора производится по результатам расчета итогового рейтинга по каждой заявке.

Заявке, набравшей наибольший итоговый рейтинг, присваивается первый номер.

- Оценка заявок по стоимостным критериям оценки

- С целью оценки заявок на участие в конкурсе устанавливается значимость критерия «Цена договора» в размере 20%.

- Коэффициент значимости критерия: 0,20

Количество баллов, присуждаемых по критерию оценки "цена договора" (), определяется по формуле:

а) в случае если ,

,

где:

- предложение участника конкурса, заявка которого оценивается;

- минимальное предложение из предложений по критерию оценки, сделанных участниками конкурса;

б) в случае если ,

,

где  - максимальное предложение из предложений по критерию, сделанных участниками конкурса.

- При расчете итогового рейтинга  критерия оценки учитывается коэффициент значимости.

Оценка заявок по нестоимостным критериям оценки

1. Критерий: «Квалификация участников конкурса».

Значимость критерия: 80%.

Коэффициент значимости критерия: 0,80.

Содержание: в соответствии с показателями.

Для критерия «Квалификация участников конкурса» устанавливаются следующие показатели:

- а) Показатель: опыт участника по успешному выполнению работ сопоставимого характера с предметом договора.

- Коэффициент значимости показателя: 0,4

- Содержание: оценивается наличие у участника закупки опыта по успешному выполнению работ сопоставимого характера и объема – количество исполненных договоров (контрактов).

- Работами сопоставимого характера и объема считаются работы, выполненные участником закупки, по проектированию (капитальному ремонту, реконструкции) систем отопления,  вентиляции, кондиционирования, дымоудаления, пожаротушения, водоснабжения и канализации. Договоры (контракты) по таким объектам должны быть заключены в период 2014-2017 гг.

- Подтверждением опыта выполнения работ сопоставимого характера и объема служат заверенные копии исполненных договоров (контрактов), заверенные копии актов сдачи-приемки выполненных работ, подтверждающие выполненные работы. Копии указанных документов должны быть представлены в полном объеме со всеми приложениями, являющимися их неотъемлемой частью (за исключением проектной документации).

- Подтверждающие опыт выполнения работ документы должны однозначно отражать стоимость (сумму) выполненных работ и период их оказания. В случае отсутствия в составе заявки участника какой-либо из копий документов, подтверждающих факт выполнения договора (контракта), такие договоры (контракты) при определении показателя учтены не будут.

- Порядок оценки заявок по показателю:

- - менее 2 договоров (контрактов) = 0 баллов

- - 2-3 договора (контрактов)  = 20 баллов;

- - 4-5 договоров (контрактов)  = 40 баллов;

- - 6-7 договоров (контрактов) = 60 баллов;

- - 8-10 договоров (контрактов) = 80 баллов;

- - 11 договоров (контрактов) и более = 100 баллов

Для расчета итогового рейтинга, присуждаемого i-й заявке по показателю «опыт участника по успешной поставке товара, выполнению работ, оказанию услуг сопоставимого характера» (Кfi1), количество баллов, полученное i-й заявкой по показателю, умножается на соответствующую указанному показателю значимость:

Кfi1  =  Rfi  * 0,4,

где:

Rfi  - количество баллов, полученное i-й заявкой по показателю;

- 0,4 – коэффициент значимости показателя.

- б) Показатель: квалификация трудовых ресурсов (руководителей и ключевых специалистов), предлагаемых для выполнения работ.

- Коэффициент значимости показателя: 0,4

- Содержание: оценивается наличие у участника закупки персонала с высшим профессиональным образованием по группе специальности общероссийского классификатора специальностей по образованию (далее ОКСО): водоснабжение, водоотведение, электроснабжение и автоматизация, теплогазоснабжение и вентиляция, промышленное и гражданское строительство.

- Общий стаж работы персонала по профессиональной квалификации должен быть не менее 5 лет, предшествующих дате окончания срока подачи заявок на участие в конкурсе, при этом они должны работать в организации-участнике конкурса на момент подачи заявки на участие в конкурсе. Подтверждается следующими документами:

- - заверенные копии дипломов, подтверждающих образование (квалификацию) специалистов, привлекаемых к выполнению работ по предмету закупки;

- - заверенные копии трудовых книжек (все страницы).

- Порядок оценки заявок по показателю:

- Максимальное количество баллов по показателю – 100 баллов. Присвоение баллов происходит в соответствии в соответствии с Таблицей 1.

Таблица 1

| № п/п | Группа специальностей ОКСО | Количество специалистов | Количество баллов |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | водоснабжение, водоотведение | 0 | 0 |
|  |  | 1 | 10 |
|  |  | 2 и более | 25 |
| 2 | электроснабжение и автоматизация | 0 | 0 |
|  |  | 1-2 | 10 |
|  |  | 3 и более | 25 |
| 3 | теплогазоснабжение и вентиляция | 0 | 0 |
|  |  | 1-10 | 10 |
|  |  | 11 и более | 25 |
| 4 | промышленное и гражданское строительство | 0 | 0 |
|  |  | 1-2 | 10 |
|  |  | 3 и более | 25 |

- В случае не предоставления в составе заявки документов, подтверждающих обеспеченность участника закупки кадровыми ресурсами, по данному показателю участнику присваивается – 0 баллов.

Для расчета итогового рейтинга, присуждаемого i-й заявке по показателю «квалификация трудовых ресурсов (руководителей и ключевых специалистов), предлагаемых для выполнения работ» (Кfi2), количество баллов, полученное i-й заявкой по показателю, умножается на соответствующую указанному показателю значимость:

Кfi2  =  Rfi  * 0,4,

где:

Rfi  - количество баллов, полученное i-й заявкой по показателю;

- 0,4 – коэффициент значимости показателя.

- в) Показатель: обеспеченность участника закупки лицензионным программным обеспечением необходимым для выполнения работ.

- Коэффициент значимости показателя: 0,2

- Содержание: оценивается наличие у участника закупки лицензионного программного обеспечения Autodesk Autocad, Autodesk Building Design Suite (или аналоги), Graphisoft Archicad (или аналоги), Grandsmeta.

- Подтверждением наличия у участника закупки лицензионного программного обеспечения служат лицензионные (сублицензионные) договоры.

- Порядок оценки заявок по показателю:

- При наличии у участника закупки указанного лицензионного программного обеспечения, участник закупки получает 100 баллов;

- При отсутствии у участника закупки указанного лицензионного программного обеспечения, участник закупки получает 0 баллов.

Для расчета итогового рейтинга, присуждаемого i-й заявке по показателю «обеспеченность участника закупки лицензионным программным обеспечением необходимым для выполнения работ» (Кfi3), количество баллов, полученное i-й заявкой по показателю, умножается на соответствующую указанному показателю значимость:

Кfi3  =  Rfi  * 0,2,

где:

Rfi  - количество баллов, полученное i-й заявкой по показателю;

- 0,2 – коэффициент значимости показателя.

Итоговый рейтинг заявки по критерию «Квалификация участников конкурса» определяется по формуле:

Кfin1 = (Кfi1 + Кfi2 + Кfi3) * КЗ

где:

КЗ - коэффициент значимости критерия;

Кfi1 – рейтинг, присуждаемого i-й заявке по показателю «опыт участника по успешному выполнению работ сопоставимого характера с предметом договора»;

Кfi2 - рейтинг, присуждаемый i-й заявке по показателю «квалификация трудовых ресурсов (руководителей и ключевых специалистов), предлагаемых для выполнения работ»;

Кfi3 - рейтинг, присуждаемый i-й заявке по показателю «обеспеченность участника закупки лицензионным программным обеспечение необходимых для выполнения работ»;

- Кfin1 - итоговый рейтинг заявки по критерию «Квалификация участников конкурса»

Итоговый рейтинг заявки рассчитывается путем сложения рейтингов по каждому критерию оценки заявки. Победителем признается участник закупки, заявке которого присвоен самый высокий итоговый рейтинг. Заявке такого участника закупки присваивается первый порядковый номер.

Приложение № 5

СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ

(заполняется субъектом персональных данных, в отношении которого имеется персональная информация в заявке на участие в закупке)

Я, ___________________ (фамилия, имя, отчество), паспорт серия ______, номер _________, выдан ____________ (наименование выдавшего паспорт органа) _____________ (дата выдачи), зарегистрирован по адресу:  _______________________________,  в рамках выполнения Федерального закона от 27 июля 2006 г. № ФЗ-152 «О защите персональных данных» в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации даю свое согласие на обработку своих персональных данных Фондом «Перспективное развитие Волгоградской области».

Персональные данные - любая информация, относящаяся к определенному или определяемому на основании такой информации физическому лицу (субъекту персональных данных), в том числе его фамилия, имя, отчество, год, месяц, дата и место рождения, адрес, семейное, социальное, имущественное положение, образование, профессия, доходы, другая информация.

Обработка персональных данных - действия с персональными данными, включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение, использование, распространение (в том числе передачу), обезличивание, уничтожение персональных данных.

Персональные данные предоставляются Фонду «Перспективное развитие Волгоградской области» в составе заявки.

Фонд «Перспективное развитие Волгоградской области» берет на себя обязательство, ни при каких условиях, кроме требований законодательства РФ, в случае, указанных в настоящем соглашении, не передавать третьим лицам персональные данные, полученные от меня, без моего согласия. Персональные данные являются конфиденциальной информацией и не могут быть использованы Фондом или любым иным лицом в личных целях. Фонд принимает все необходимые меры для защиты предоставляемых персональных данных от несанкционированного доступа. В рамках настоящего Соглашения обработка персональных данных в форме их хранения, распространения, использования осуществляется с соблюдением законов и иных нормативно-правовых актов.

Данное Согласие действует в течение 3 (трех) лет с момента вскрытия конвертов с заявкой или открытия доступа к электронным заявкам участника. По истечении указанного срока персональные данные подлежат уничтожению.

Настоящее согласие дано мной «____» ___________ 20__ года.

_______________________                    ___________________

Подпись                                                        Фамилия, инициалы